Garwolin, dn. 08.12.2023 r.

HK.9027.1.128.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.03.2023 r. z wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu** **Wilga:** SUW Wilga – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/533/FM/1 z dnia 21.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.23.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 14.03.2023 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga; Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.226/n-227/n.2023 z dnia 17.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 21.03.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga; Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/2378/M/1, Nr Ł/0/03/2023/2378/M/2 z dnia 24.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.35.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 25.04.2023 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.352/n.2023 z dnia 10.05.2023 r.; Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.353/n.2023 z dnia 04.05.2023 r.; Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.354/n.2023 z dnia 23.05.2023 r.; Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL 02703/2023 z dnia 17.05.2023; Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia Nr 388 z dn.19.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.05.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Wilga – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/712/FM/1 z dnia 16.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.07.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza, 08-470 Wilga, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2023/715/FM/1 z dnia 25.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 13.09.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza, 08-470 Wilga; SUW Wilga – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2023/718/M/1 z dnia 15.09.2023 r., Ł/0/03/2023/718/FM/2 z dnia 21.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 09.10.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza, 08-470 Wilga

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/717/FM/1 z dnia 13.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6  do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.103.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 14.11.2023 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 8, 08-470 Wilga; Szkoła Podstawowa Żabieniec, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051.1.1234/n-1235/n.2023 z dnia 17.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Wilga o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę zarządzanego przez**

**PHU HYDROMIX Sebastian Piętka,** **ul. Dworcowa 3D LU3/2, 08-440 Pilawa**

Otrzymują:

1. PUH Hydromix Sebastian Piętka, ul. Dworcowa 3D LU3/2, 08-440 Pilawa;
2. Urząd Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga;
3. Aa.