Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości zamierza zlecić wykonanie połączenia światłowodowego w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości ul. Chopina 1 w Warszawie.

**Opis przedmiotu zamówienia**:

Wykonanie połączenia światłowodowego uniwersalnym kablem jednomodowym 24E 9/125 um G652D pomiędzy punktem dystrybucyjnym w piwnicy od strony Al. Ujazdowskich 19 a punktem dystrybucyjnym PD3 na trzecim piętrze budynku przy ul. Chopina 1. Zainstalowanie w istniejących szafach krosowniczych przełącznicy 19” ze złączami LC/UPC. Wykonanie wiszącego kanału elektroinstalacyjnego np. siatkowego koryta kablowego, pomiędzy szafami w punkcie dystrybucyjnym PD3. Przeprowadzenie pomiarów wykonanego połączenia światłowodowego.

**Oferta musi zawierać:**

1. Cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty.
3. Oferowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 24 miesiące z podaniem czasu ewentualnej naprawy gwarancyjnej.
4. Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres min. 30 dni
od wyznaczonego terminu na jej składanie.

**Warunki zlecenia:**

* 1. Wykonanie prac w terminie 14 dni od podpisania zlecenia/umowy.
	2. Za opóźnienie terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 4% kwoty brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.
	3. Czas naprawy określony w ofercie liczony będzie od chwili zgłoszenia.
	4. Niedotrzymanie czasu naprawy skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za każdą rozpoczętą dobę zwłoki usunięcia awarii.
	5. Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
	na fakturze.
	6. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół obioru po wykonaniu prac.

Po umówieniu terminu Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej. Ofertę proszę przesłać na adres mailowy; sekretariat.ba@ms.gov.pl do dnia **07.06.2022 r.** lub przesłać pocztą na adres Biuro Administracyjne Ministerstwa Sprawiedliwości 00-950 Warszawa,
Al. Ujazdowskie 11, lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). W związku z powyższym odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego na podstawie powyższego zapytania ofertowego oraz nie stanowi podstawy do roszczenia prawa ze strony Wykonawcy do zawarcia umowy.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Jan Spytkowski nr tel.: (22) 52 12 400, lub 601 555 375 e-mail: jan.spytkowski@ms.gov.pl.