Garwolin, dnia 24.07.2024 r.

HK.903.1.53.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza, że woda** **w Basenie B, należącym do**

**Farmy Iluzji Sp. z o. o.,** **Mościska 9, 08-455 Trojanów**

**Jest przydatna do kąpieli**

U Z A S A D N I E N I E

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu o przekazane przez właściciela obiektu: Farma Iluzji Sp. z o.o., Mościska 9, 08-455 Trojanów sprawozdanie z badań próbki wody w Kompleksie Basenów Zewnętrznych; Basen B - nr sprawozdania: Ł/0/07/2024/2606/M/1 z dnia 24.07.2024.

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie, **stwierdza wykonanie decyzji nr HK/N/5/ 2024 z dnia 18.07.2024 r.**

 Woda w niecce Basenu B w zakresie zbadanego parametru (Pseudomonas aeruginosa) spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230).

*Z up. Państwowego*

*Powiatowego Inspektora Sanitarnego*

*w Garwolinie*

*Grażyna Pełka*

Otrzymują:

1. Farma Iluzji Sp. z o. o., Mościska 9, 08-455 Trojanów;
2. Aa.