Maków Mazowiecki, dnia 29.12.2022 r.

HKN.9027.01.124.2022.BZ

 **Miejskie Przedsiębiorstwo Usług**

 **Komunalnych Sp. z o. o.**

**ul. Przemysłowa 5**

**06-200 Maków Mazowiecki**

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195 z późniejszymi zmianami),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późniejszymi zmianami),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 37/N/Mak sporządzonym w dniu 16.03.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.452.2022 z dnia 21.03.2022 r.,**

oraz protokole nr: 51/N/Mak sporządzonym dnia 31.05.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.990.2022 z dnia 17.06.2022 r.,**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 52/S/Mak sporządzonego w dniu 08.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1108.2022 z dnia 13.06.2022 r.,**

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 57/S/Mak sporządzonego w dniu 21.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1164.2022 z dnia 07.07.2022 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,**

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/80456/07/2022 z dnia 2022-07-11, **sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,**

oraz protokole nr: 96/N/Mak sporządzonym dnia 14.09.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1965.2022 z dnia 19.09.2022 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,**

oraz sprawozdanie z badań nr: SB/125128/10/2022 z dnia 2022-10-17, **sporządzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A,**

oraz protokole nr: 151/S/Mak sporządzonym dnia 14.12.2022 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.2745.2022 z dnia 19.12.2022 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka**

z punktów zgodności w **:**

- Stacja Uzdatniania Wody w Magnuszewie Dużym, gm. Szelków

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie, gm. Szelków

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji <100 m 3/d Szelków gm. Szelków**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o.**

**w Makowie Mazowieckim, ul. Przemysłowa 5**

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 *mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki

1. Pan Arnold Maciej Grossmann Wójt Gminy Szelków, 06-220 Szelków

 **3. aa.**