Płońsk, dnia 7 stycznia 2025 roku

NOUP.9020.1.130.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO NOWE SARNOWO

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych                w ramach nadzoru sanitarnego i w ramach  kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranej w dniu: 03.12.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody HKL.9051-1-575/1326,1327/2024 z dnia 06.12.2024 r. oraz próbek wody pobranej 
w ramach kontroli wewnętrznej w dniu: 23.12.2024 r. zgodnie ze sprawozdaniami 
z badań wody: nr 5636/24, nr 5637/24, nr 5638/24, nr 5639/24, nr 5640/24 z dnia 31.12.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 22 miejscowości gminy Dzierzążnia: Niwa, Nowe Sarnowo, Sarnowo Góry, Nowa Dzierzążnia, Gumowo, Dzierzążnia, Pluskocin, Pomianowo, Sadkowo, Wierzbica Pańska, Rakowo, Siekluki, Wilamowice, Wierzbica Szlachecka, Błomino Jeże, Błomino Gumowskie, Błomino Gule, Starczewo Wielkie, Starczewo Pobodze, Przemkowo, Pomianowo Dzierki, Nowe Gumino, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Nowe Sarnowo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Dzierzążnia,  Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a