Załącznik nr 2.3

.........................................

pieczęć adresowa wykonawcy

Przedmiot zamówienia

Dostawa szaf chłodniczych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

szafa chłodnicza o pojemności 1400 dm3

Nazwa/typ/model:*…………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Producent:* ………………………………………………………………………………………………………………… Rok produkcji* ……….….

| LP | Wymagania minimalne | Dane techniczne oferowanego sprzętu (tak/nie) (UWAGA: należy podać parametry oferowanego urządzenia!) | Numer strony oferty/folderu/opisu technicznego zawierającej potwierdzenie spełnienie opisywanego parametru. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary zewnętrzne (sz. x gł. x wys.): 1440 x 860 x 2020 (±3%) |  |  |
|  | Ilość półek: 10 |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie półek: 30 kg (±3%) |  |  |
|  | Zakres temperatur: + 1…+10 °C (±3%) |  |  |
|  | Otoczenie: +16… +32 °C przy 60% HR (±3%) |  |  |
|  | Moc znamionowa/chłodnicza: 400/580W (±3%) |  |  |
|  | Zasilanie: 230/50 V/Hz |  |  |
|  | Czynnik chłodniczy: R-404a lub R-134a |  |  |
|  | Zapotrzebowanie na moc na dobę: 9 kWh/24h (±3%) |  |  |
|  | Ilość drzwi: 2 |  |  |
|  | Budowa: - korpus z zewnątrz biały (lakierowany proszkowo) - wnętrze wykonane z blachy aluminiowej - izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej (50 mm) - drzwi wyposażone w uszczelkę magnetyczną wciskaną - elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury - automatyczne oszranianie - nogi regulowane - obieg powietrza grawitacyjny lub wymuszony wentylatorem |  |  |
|  | Wyposażenie: - 10 półek metalowych plastyfikowanych (wym: 700 x 510 mm) - 20 prowadnic półek - zbiornik na skropliny - instrukcja obsługi - karta gwarancyjna - wykaz punktów serwisowych |  |  |
| CENA NETTO RAZEM: |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |
| CENA BRUTTO: |  |  |  |

Dostawa do PSSE w Śremie

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu gwarancyjnego: ……..…………………………………………………………………………

Nazwa, adres i dane kontaktowe serwisu pogwarancyjnego: …………………….………………………………………………………

UWAGA!!!

Wymagane parametry w opisie są parametrami niezbędnymi (mogą być lepsze, ale nie gorsze), których spełnienie warunkuje przyjęcie oferty do oceny. Niespełnienie tych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków do oferty konieczne jest dołączenie prospektu, karty produktu, innych materiałów zawierających informacje niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków.

……………………………………………………………………

Imię, nazwisko i podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym umocowaniu