Garwolin, dn. 24.11.2023 r.

HK. 9027.1.99.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 18.04.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej r. z **ujęcia indywidualnego SPZOZ w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50** i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr K/0/04/2023/17/FM/1 z dnia 24.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań Nr K/0/08/2023/149/FM/1 z dnia 23.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 14.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań Nr K/0/11/2023/137/FM/1 z dnia 21.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu lokalnego o produkcji poniżej 100 m3/dobę należącego do**

**SPZOZ w Garwolinie przy ul. Lubelskiej 50.**

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Garwolinie, ul. Lubelska 50, 08-400 Garwolin

2. Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin

3. Aa