Kutno, dnia 18.05.2023 r.

  **KOMUNIKAT Nr 1**

**skierowany do konsumentów wody z wodociągu publicznego Baby zaopatrujący miejscowości: Baby, Baby Nowe, Zgórze, Liliopol, Piotrowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie informuje,
że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Babach **stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli.**

 **Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**

W związku z powyższym prowadzona będzie dezynfekcja wody podawanej do sieci wodociągowej.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego **zaleca się wodę przegotowywać przed spożyciem, przygotowaniem potraw oraz do mycia naczyń kuchennych, owoców i warzyw, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt (po doprowadzeniu do wrzenia gotować minimum 1 minutę).**

Zagrożenia zdrowotne: nieżyty przewodu pokarmowego.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje na temat jakości wody w w/w wodociągu będą na bieżąco aktualizowane po przeprowadzonych kolejnych badaniach próbek wody i umieszczane na stronie internetowej PSSE w Kutnie.