Maków Mazowiecki, dnia 28.12.2021 r.

HKN.9027.01.104.2021.BZ

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 22/N/Mak i 23/N/Mak sporządzonych dnia 24.02.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.277.2021 i HKL.9052.278.2021 z dnia 01.03.2021 r.,**

oraz w protokołach nr: 29/S/Mak i 30/S/Mak sporządzonych  dnia 12.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.739.2021 i HKL.9052.740.2021**  **z dnia 17.05.2021 r.,**

oraz protokole nr: 46/N/Mak sporządzonym dnia 25.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : **HKL.9052.841.2021 z dnia 02.06.2021 r.,**

oraz protokole nr: 54/S/Mak sporządzonym dnia 22.06.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : **HKL.9052.1109.2021 z dnia 05.07.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 74/N/Mak i 75/N/Mak sporządzonych dnia 17.08.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.1623.2021 i HKL.9052.1624.2021 z dnia 20.08.2021 r.,**

oraz protokołach nr: 93/S/Mak i 94/S/Mak sporządzonych dnia 06.10.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: **HKL.9052.2085.2021 i HKL.9052.2086.2021 z dnia 11.10.2021 r., sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka,**

oraz sprawozdania z badań nr: SB/48324/05/2021 z dnia 24.05.2021 r. i SB/107908/10/2021 z dnia 08.10.2021 r., **sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna; ul. Cieszyńska 52A**

oraz sprawozdania z badań wody nr**: 135508/21/MAK i 135509/21/Mak z dnia 12.03.2021 r. i 486124/21/WAW z dnia 27.08.2021 r., sporządzonych** **przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia**

z punktów zgodności w **:**

**-** Stacja Paliw GOZANA w Makowie Mazowieckim, ul. Mazowiecka 18

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Makowie Mazowieckim, ul. Sportowa 9

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim, ul. Leśna 38

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza** **przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Leśna 38**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim**

**Uzasadnienie**

Jedynie w dwóch próbkach wody pobranych w ciągu roku, w jednej stwierdzono nieznacznie podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±20Cpo 72 h i w drugiej bakterie grupy coli – 3 jtk/100 ml. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbki wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 *mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

 1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6; 06-200 Maków Mazowiecki

 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

 06-200 Maków Mazowiecki

 **3. aa.**