- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy ogrodzenia z bramami wejściowymi oraz terenem przyległym dla nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie od strony frontowej.

W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się:

- Opracowanie projektu wstępnego koncepcyjnego z projektem zagospodarowania terenu uzgodnionego z Wojewódzkim Mazowieckim Konserwatorem Zabytków oraz z Zarządem Dróg Miejskich, w 3 egz. w wersji papierowej, w 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego wielobranżowego (branża ogólnobudowlana, elektryczna, AV) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w 5 egz. w wersji papierowej, w 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Opracowanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w 5 egz. w wersji papierowej, w 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz STWiOR w 2 egz. w wersji papierowej, w 1 egz. w wersji elektronicznej.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji przebudowy.

- Przedmiot zamówienia

- Opracowanie należy wykonać na podstawie uzgodnień z Zamawiającym w celu wykonania przebudowy ogrodzenia z bramami wejściowymi oraz terenem przyległym dla nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie od strony frontowej.

Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić:

- przebudowę bram wejściowych, tak aby rozdzielić ruch pieszy i ruch kołowy,

- przebudowę terenu przyległego w celu dostosowania do nowych wymiarów bram wejściowych oraz nowego podziału ciągów pieszych i jezdnych, zarówno na terenie Ministerstwa jak i na terenie przez nieruchomością Ministerstwa.

- wykonanie instalacji elektrycznej do oświetlania materiałów informacyjnych umieszczanych na ogrodzeniu.

- Termin realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić:

- dla etapu I – w terminie do 15 dni roboczych od zawarcia stosownej umowy, termin niezbędny do uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków i Zarządem Dróg Miejskich nie wlicza się do terminu etapu I,

- dla etapu II – w terminie do 30 dni roboczych od chwili spisania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym protokołu uzgodnień z etapu I,

- dla etapu III – w terminie do 30 dni roboczych od chwili spisania pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym protokołu uzgodnień z etapu II,

- etapu nr IV – w terminie 15 dni roboczych od daty obioru bez uwag etapu nr III,

- dla etapu V– w terminie realizacji przebudowy.

- Projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane i posiadać stosowne uzgodnienia w szczególności w zakresie ochrony p.poż. i bhp., KZ, ZDM.

- Projekt budowlany, w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany i projekt techniczny powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekt budowlano – architektoniczny powinien spełniać wymagania norm i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w obszarze ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem warunków ewakuacji.

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Opracowanie ma służyć jako opis przedmiotu zamówienia na wykonanie prac oraz podstawa oszacowania jego wartości, zostanie wykonane zgodnie z właściwymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w projekcie optymalne rozwiązania techniczno – materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót.

- Opracowanie zostanie przekazane Zamawiającemu w formie papierowej w ilości jak wskazano na wstępie oraz w 1 egz. w formie elektronicznej w pliku zródłowym edytowalnym (word, xls, ath, kst, dwg, cad lub inne umożliwiające edycję) oraz w pliku pdf.

- Kod CPV

- 71220000-6

- Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania architektonicznego