Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie śląskie**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | SP ZOZ Szpital Psychiatryczny  | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG- 1; stoły do endoskopii 1;  | Łóżka szpitalne- 459 (udźwig 178 kg); łóżka wyposażające OIOM – 4 (udźwig do 178 kg); łóżka rehabilitacyjne 134 (udźwig do 178 kg) | - | Wózki do transportu pacjentów- 21; nosze -6; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)- 1; karetki pogotowia- 2; | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- 17; materace przeciwodleżynowe- 6; wagi 7; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) - 17 (obwód rękawa 26 cm/35 cm) | - |
|  | Lecznica REMEDIUM sp. z o.o. | - | - | - | Stoły operacyjne 1, max. 200 kg | Łóżka szpitalne 4, max. 170kg;  | - | Wózki do transportu pacjentów 1, max. 120kg; | - | Wagi-1 max.220kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 2, mankiet XL 31-47cmi 32-43 cm | - |
|  | Centrum Reumatologii Sp. z o.o. | Aparat do rezonansu magnetycznego- 1 | - | - | Stoły do wykonywania RTG- 1; stoły do endoskopii- 1; stoły operacyjne- 5;  | Łózka szpitalne- 165; łóżka rehabilitacyjne 64; | Fotele okulistyczne- 1; fotele laryngologiczne- 1; | Wózki do transportu pacjentów- 12; krzesła transportowe- 1; nosze- 4; nosze do przewożenia chorych- 1; | - | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- 1; deski ortopedyczne- 6; materace przeciwodleżynowe- 3; wagi- 3; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)11 ( dla dorosłych) | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach "Moja Przychodnia" - AMBULATORYJNE CENTRUM ZABIEGOWE *(chirurgia jednego dnia )* | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG do 135 kg; stoły operacyjne do 170 kg; | Łóżka szpitalne do 170 kg; | - | Wózki do transportu pacjentów do 120 kg;  | - | Wagi do 130 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)do 50 cm | - |
|  | Galen-Ortopedia Sp. z o. o. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG max 213kg + 25kg na każdą kończynę dolną; stoły operacyjne max 213kg + 25kg na każdą kończynę dolną | TAK - max 250kg; TAK - max 250kg | - | TAK - max 180kg | - | Rękawy do pomiarów ciśnienia 22 cm szerokość/35cm obwód | - |
|  | Klinica 2000 | - | - | - | Stoły operacyjne2/130  | Łóżka szpitalne 16/130; | Fotele okulistyczne 1/130 | Wózki do transportu pacjentów 4/130 | - | Materace przeciwodleżynowe 1/110; wagi 1/150; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)1/33 | - |
|  | Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG 295 kg 1szt; stoły do endoskopii 250 kg | Łóżka szpitalne 280 kg 76 szt; łóżka rehabilitacyjne 200 kg 1 szt | fotele do dializ 225 kg 10 szt | Wózki do transportu pacjentów standard 150 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem175 kg 3 szt.; materace przeciwodleżynowe 220 kg 15 szt.; wagi 200 kg 1 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)- standard | - |
|  | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | - | aparat do tomografii komputerowej Śr. Gantry 72 cm, obciążenie max. 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG max. obciążenie 200 kg; stoły do endoskopii max. obciążenie 130 kg; stoły operacyjne max. obciążenie 228 kg | łóżka szpitalne max. obciążenie 200 kg; łóżka wyposażające OIOM max. obciążenie 220 kg | fotele do dializ max. obciążenie 200 kg; fotele do zabiegów urologicznychmax. obciążenie 130 kg;  | wózki do transportu pacjentów max. obciążenie 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) max. obciążenie 250 kg | - | podnośniki ułatwiające podnoszenie pacjentów max. obciążenie 228 kg; materace przeciwodleżynowe max. obciążenie 135 kg; wagi max. obciążenie 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia Rozmiary od S do XL | - |
|  | SP ZOZ Szpital nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonia w Mysłowicach | - | - | - | stół do wykonywania RTG 1 szt. -227 kg; stoły do endoskopii 1szt.-150 kg; stoły operacyjne 1 szt.-350 kg (sala ch. ogólnej), 1 szt.-135 kg (sala ch. urazowo-ortopedycznej), 1 szt.-250 kg (sala okulistyczna) | łózka szpitalne 46 szt.-250 kg | - | wózki do transportu pacjentów2 szt. -160 kg. (izba przyjęć), 1 szt. -170 kg. Urazowo-ortopedyczny  | 1 sztuka | materace przeciwodleżynowe 4 szt. -wewnetrzny, 2 szt. ch. urazowo-ortopedyczna, 2 szt. Rehabilitazyjny; rękawy do pomiarów ciśnienia 1 szt. - 40 cm (ch. ogólna), 1 szt. -52 cm (ch. ogólna); 1 szt. rolki do przekładnia pacjenta-oddz. Okulistyczny | - |
|  | JST. Sp. z o.o. Centrum Medyczne Klara | - | - | - | stoły do endoskopii tak do 250kg;stoły operacyjne do 200 kg | łóżka rehabilitacyjne do 135 kg; | fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele okulistyczne do 150 kg; fotele laryngologiczne do 150 kg;  | wózki do transportu pacjentów do 120 kg | - | wagi d0 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia tak do 46cm | - |
|  | Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | - | - | - | stół do RTG- Merkury 332 do 170 kg 1 szt.; stoły do endoskopii 1 szt. Do 180 kg  | łózka szpitalne Do 215 kg 27 szt. | - | wózki do transportu pacjentów Do 125 kg 7 szt. | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem Do 150 kg 3 szt.; deski ortopedyczne Do 160 kg 1 szt.; materace przeciwodleżynowe do 120 kg 15 szt.; wagi Do 250 kg 1 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia Obwód rękawa do 36 cm 5 szt. | - |
|  | Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED sp. z o.o. | - | Tomograf komputerowy SOMATOM DEFINITION AS max 227 kg średnica gantry 80 cm; | - | Stół operacyjny SU-14 max obciążenie 200kg; | łóżko szpitalne SOLIDO max obciążenie 160-190 kg;  | - | Rączny wózek inwalidzki max obciążenie 120 kg; | - | - | - |
|  | SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku | - | - | - | - | łózka szpitalne- Oddziały psychiatryczne 140 szt. do 200kg , ZOL -łóżka z napędem elektrycznym 56 szt do 175 kg;  | - | Na każdym oddziale -nośność od 100 do 130 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) -Izba Przyjęć - do 280 kg;Ambulans jeden do 280kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami- ZOL- 6 szt do 154kg; materace przeciwodleżynowe ZOL oraz inne odziały 31 szt. do 130 kg; wagi Izba przyjęć - 300kg Oddzały: XX, IX, VIIA - 200kg, pozostałe- 150 kg | - |
|  | SPZOZ w Lublińcu  | - | - | - | stoły do RTG1 szt. obciążenie do 250 kg; stoły do endoskopii 1 szt. obciążenie do 200 kg; stoły operacyjne 3 szt. obciążenie do 200 kg  | łózka szpitalne 65 szt. obciążenie do 250 kg; łóżka porodowe 2 szt. obciążenie do 240 kg; łóżka wyposażające OIOM 4 szt. obciążenie do 250 kg;  | fotele ginekologiczne 3 szt. obciążenie do 150 kg  | wózki do transportu pacjentów 4 szt. obciążenie do 175 kg; krzesła transportowe 5 szt. obciążenie do 120 kg; nosze 5 sztuk; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 5 szt. obciążenie do 250 kg; karetki pogotowia 3, standardowe | ambulanse do transportu sanitarnego 2, standardowe  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2 szt. obciążenie do 180 kg; materace przeciwodleżynowe bąbelkowe, różnego typu, obciążenie do 110 kg lub 130 kg;  | - |
|  | Szpital Miejski w Tychach Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG stół kostny z podnoszonym, pływającym blatem QT-750 (max. obciążenia 300kg) - 1 szt.;  | - | - | - | - | Waga kolumnowa SECA 799/220 ze wzrostomierzem - 3 szt. (max. obciążenie 200kg) | - |
|  | Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu | 1 szt. - udźwig do 200 kg, wewnętrzna średnica otworu magnesu 60 cm | 1 szt. - udźwig w ruchu do góry 227 kg, poziomo 180 cm, średnica otworu gantry 78 cm | - | stoły do wykonywania RTG 1 szt. - do 250 kg; stoły do endoskopii 1 szt. - do 453 kg; stoły operacyjne 8 szt. - do 380 kg;  | łózka szpitalne 22 szt. - do 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 27 szt. do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 1 szt. - do 249 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 2 szt. - do 318 kg; krzesła transportowe 3 szt. - do 150 kg; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) 1 szt. - do 250 kg | 1 | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 szt. - do 150 kg; materace przeciwodleżynowe 99 szt. - do 250 kg; wagi- 3 szt. - do 300 kg; rękawy do mierzenia pomiarów ciśnienia 14 szt. - do 66 cm; 1 szt. - aparat SPECT do 227 kg, 1 szt. - stół rehabilitacyjny pionizujący do 120 kg, 30 szt. - kozetka do 160 kg, 9 szt. - fotel do pobierania krwi do 120 kg. | - |
|  | Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach | - | - | - | stoły do wykonywania RTG 1 szt.182 kg;  | 92 szt.łóżka szpitalne zwykłe- brak danych o nośności; łóżka wyposażające OIOM 1 szt.230kg; | fotele do dializ 2 szt.150kg;  | - | - | materace przeciwodleżynowe 1szt150kg; wagi 1szt waga krzesełkowa300kg;2szt wagi medyczne ze wzrostomierzem150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)18szt25-35cm;  | - |
|  | NZOZ ”MEDICA” Sp. Z o.o.  | - | - | - | - | łóżka szpitale 30 szt. do 175 kg1 szt. do 250kg;  | - | nosze 2szt-150kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 szt- 150kg; materace przeciwodleżynowe 30szt-120 kg;  | - |
|  | Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich | 2 szt;MR 1,5T SIEMENS wielkość gantry 70 cm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie 250 kg; MR 3T GE w. gantry 70cm. Maksymalne obciążenie 227 kg | 1 szt. TK -firmy GE w. gantry 70 cm. Maksymalne obciążenie 227 kg | - | stoły do wykonywania RTG 3 szt. SIEMENS max. obciążenie 200kg; stoły operacyjne 1 szt. - 360 kg,6 szt. - 250 kg,  | łóżka szpitalne 250 szt. - 140 kg; łóżka wyposażające OIOM 15 szt. 220 kg; łóżka rehabilitacyjne 22 szt. - 260 kg,18 szt. - 150 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 20 szt. max. obciążenie 250 kg; krzesła transportowe 1 szt. 130 kg;  | 2 szt. | deski ortopedyczne 4 szt. - 130 kg; materace przeciwodleżynowe przy łóżkach OIT; wagi do 250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 42 cm | - |
|  | Szpital Wielospecjalistyczny Sp. z o.o.  | - | - | - | stoły do wykonywania RTG-1 do 160 ruch/210 bez ruchu; stoły operacyjne 1 do 250 kg, 3 do 150 kg;  | łóżka szpitalne 15 do 250 kg, 5 do 180, 66 do 150 kg; łóżka porodowe 5 do 180 kg;  | fotele ginekologiczne- 5 udźwig do 250 kg; fotele okulistyczne-3; fotele laryngologiczne 1 do 150 kg, 3 do 120 kg;  | wózki do transportu pacjentów-6 do 150 kg; krzesła transportowe 6 do 150;  | - | wagi: 1 do 120 kg, 1 do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 31-55cm x4,23-43 cm x 4, 17-25 cm x 4, 21-53 cm x 1, 25-35 cm x 9, 32-42 cm x 1, 22-32 cm x 3;  | - |
|  | Szpital Ruda Śląska Sp. z o.o. | - | 1 -Gantry szerokość 70cmStół do 204 kg | - | stoły do wykonywania RTG: 1-Do 200 kg; stoły do endoskopii-2; stoły operacyjne: 8 do 250 kg;  | łóżka szpitalne 339 w tym58 łóżek max do 250 kg; łóżka porodowe: 4 do 180kg; łóżka wyposażające OIOM: 8 do 250kg;  | fotele ginekologiczne- 2; fotele okulistyczne 1; fotele laryngologiczne 1;  | wózki do transportu pacjentów: 15w tym 3 do do 180 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami:1 do 175 kg; materace przeciwodleżynowe: 20 szt w tym 8 szt do 210 kg12 szt do 130 kg; wagi: 6 do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 30 szt w tym 5 szt Dla otyłych Rozmiar 33-47 cm | - |
|  | Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej | - | - | - | stoły do wykonywania RTG: 1 - max. 220 kg; stoły do endoskopii 2 -max. 200 kg; stoły operacyjne 2 - max. 250 Kg;  | łóżka szpitalne 4 - max. 250 kg 2 - max. 230 kg 29 - max 200kg; łóżka wyposażające OIOM 5 - max. 250 Kg;  | - | nosze: 1 - max. 250 Kg;  | 1  | wagi: 8 - max. 200kg; rękawy do pomiarów ciśnienia: 8 sztuk - 32-42 cm; | - |
|  | Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o. | - | - | - | stoły do wykonywania RTG1 szt. max 210kg; stoły do endoskopii 1 szt. max 180kg; stoły operacyjne 2 szt. 250kg;  | łóżka szpitalne: 8 szt. max 215kg3 szt. max 250kg95 szt. max 230kg7 szt. max 120kg; łóżka porodowe:2 szt. max 170kg; łóżka wyposażające OIOM 6 szt. max 120kg;  | fotele ginekologiczne: 1 szt. max 175kg2 szt. max 150kg; | wózki do transportu pacjentów: 10 szt. max 100kg2 szt. max 170kg; krzesła transportowe: 2 szt. max 159kg; nosze: 1 szt. max 159kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2 szt. max 228kg | 1 szt. max 1265kg1 szt. max 4 osoby + pacjent leżący | materace przeciwodleżynowe: 1szt. max 180kg18 szt. max 120kg; wagi: 3 szt. max 140kg3 szt. max 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia: 82 szt. 22-36cm, 25-35cm | - |
|  | Gyncentrum Sp. z o.o.  | - | - | - | stoły operacyjne: 2 Famed - udźwig 200 kg | - | - | - | - | - | - |
|  | Zagłebiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  | 250 kg - 70 cm | 227kg - 80cm 200kg - 70cm | 227kg- 78cm | stoły do endoskopii- udźwig do 250kg; stoły operacyjne: 120kg, 250 kg | łóżka szpitalne 386 szt. 150kg; łóżka porodowe 2 szt. 250kg; łóżka wyposażające OIOM 8 szt. - 250kg; łóżka rehabilitacyjne 30 szt. 250kg; | fotele ginekologiczne- 1 udźwig do 250kg; fotele do dializ: 4 szt. 200kg; fotele okulistyczne: 1szt. 120kg; fotele laryngologiczne: 1 szt. 120kg, 1 szt. 150kg;  | krzesła transportowe: 4 szt. 159kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150kg;  | Renualt Trafik: max obciażenia do 1200kg, Renualt Master max obciązenia do 1596kg, Renualt Kango max obciażenia do 605 kg, VW Crafter max obciążenia do 3500kg | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: 3 szt. 150kg; deski ortopedyczne: 150kg; materace przeciwodleżynowe 25szt. 150kg; nosze: 1 szt. 230kg,2 szt. 159kg1 szt. 250 kg; wagi 20 szt. 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia: 23-33/43cm;  | - |
|  | PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP.Z O.O. SZPITAL MIEJSKI W PIEKARACH SLĄSKICH pw. św. Łukasza | - | Tomograf komputerowy SOMATOM SCOPE 1szt, max udźwig stołu 227kg , szerokość gantry 70cm | - | Aparat RTG LUMINOS DRF MAX 1szt, max udźwig stołu 300kg; Kozetka lekarska SR-P 2szt, max udźwig 180kg; Stół operacyjny HYBASE 3000 4szt, max udźwig 185kgStół operacyjny HYBASE 6100 2szt, max udźwig 250kg;  | łóżka szpitalne: łóżko szpitalne CENTURIS 120szt, max udźwig 220kgŁóżko szpitalne MODENA 20szt, max udźwig 210kgŁóżko szpitalne LEO 8szt, max udźwig 178kgŁózko szpitalne FALCON 4szt, max udźwig 230kg; Łóżko porodowe AVE 3szt, max udźwig 250kg; łóżko szpitalne HR900 11szt, max udźwig 185kgŁóżko szpitalne AVANGARD 1600 5szt, max udźwig 185kg | Fotel ginekologiczny GOLEM 6P 3szt, max udźwig 150kg | wózki do transportu pacjentów: Wózek transportowy PROCEDURAL STRETCHER 10szt, max udźwig 317kg,Wózek inwalidzki NEW CLASIC 9szt, max udźwig 120kg; krzesła transportowe: Fotel ANATOME 5szt, max udźwig 135kg; nosze STOLLENWERK max udźwig 220kg,Nosze FERNO max udźwig 200kg,Nosze SPENCER max udźwig 200kg | ambulanse do transportu sanitarnego- 3szt | Podnośnik elektryczny CARENDO 1szt max. udźwig 227kg; materac przeciwodleżynowy BIOFLOTE 2000 10szt, max udźwig 130kgMaterac przeciwodleżynowy CUROCELL CF10 2szt, max udźwig 200kgMaterac przeciwodleżynowy AUTOLOGIC 110 4szt, max udźwig 200kg; waga lekarska WPT 100/200OW 7szt, max udźwig 200kgWaga krzesełkowa SECA 959 1szt, max udźwig 300kg; max rękawy do pomiaru ciśnienia wbudowane w kardiomonitor V8, rozmiar 11, obwód 42-54cm | - |
|  | Szpital w Pyskowicach sp. z o.o. | - | - | - | stoły operacyjne: 3 szt. do 250 kg;  | łóżka szpitalne: 10 szt. do 280 kg; łóżka porodowe 3 szt. do 227 kg;  | - | - | - | - | - |
|  | SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich | **Truchana** dopuszczalna waga pacjenta łóżko 250 kg, średnica otworu gantry 70 cm | **Truchana**: dopuszczalna waga pacjenta łóżko max 205 kg, średnica otworu gantry 78 cm;aparat SPECT-TK Symbia T6 dopuszczalna waga pacjenta łóżko 227 kg, średnica otworu gantry 70 cm**Strzelców:** 1 szt. max. 200 kg, średnica otworu gantry 70 cm | **Truchana:** dopuszczalna waga pacjenta łóżko 227 kg, średnica otworu gantry 78 cm | stoły do RTG: **Truchana:** dopuszczalna waga pacjenta łóżko 284 kg**Strzelców**: 1 szt. max. 295 kg, 1 szt. max. 300 kg, 1 szt. max. 150 kg; stoły do endoskopii: **Strzelców:** dopuszczalne obciążenie 250 kg; **Truchana:** łóżka szpitalne leże między 180 cm a 200 cm: 41 sztuk - 170 kg, 10 sztuk - 178 kg, 30 sztuk - 175kg; 81 łóżek nie posiada oznaczeń o maksymalnym obciążeniu**Strzelców:** 88 szt. z maksymalnym obciążeniem 180 kg; 201 łóżek nie posiada oznaczeń o maksymalnym obciążeniu; **Truchana:** łóżko OIOM to dwa łóżka na samym oddziale OITD - traktowane jako łózko elektryczne - 240 kg oraz na SOR 1 sztuka 200 kg oraz 2 sztuki 230 kg**Strzelców:** 88 szt. z maksymalnym obciążeniem 180 kg; łóżka rehabilitacyjne: **Truchana:** 1 łóżko - 178 kg; **Truchana**: stoły operacyjne w pozysji statycznej posiadają wagę dopuszczalną na poziomie 275 w innym przypadku jest ona obniżona **do 225 kg****Strzelców:** 4 szt. z maksymalnym obciążeniem 360 kg;  | - | - | **Truchana:** wózki transportowe rozumiane jako "łóżko" z zabezpieczeniami bocznymi. Posiadanych takich egzemplarzy na szpitalu mamy: leże około 200 cm - waga dopuszczalna 170 kg - 5 sztuk, 240 - 2 sztuki, 210 - 1 sztuka; **Strzelców:** 15 szt. z maksymalnym obciążeniem 250 kg; **Truchana:** krzesło transportowe znajduje się na wyposażeniu karetki transportowej. Waga max 159 kg; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) **Truchana:** Waga dopuszczalna noszy zaintalowanych w karetce typu T to 250 kg; karetka pogotowia typu N  | Karetka typu T | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: **Strzelców:** 1 szt. z maksymalnym obciążeniem 227 kg; **Truchana:** Posiadamy dwie deski do transportu jednak nie posiadają one oznaczeń o maksymalnej wadze pacjenta.; materace przeciwodleżynowe: Truchana: jeden do -120kg, jeden-140kg, dwa do 200kg; wagi: **Truchana:** waga do 150 kg - 14 sztuk, waga do 140 kg - 1 sztuka, waga do 250 kg - jedna sztuka | - |
|  | SP ZOZ Szpital Wielospecjaistyczny w Jaworznie | 1 szt. rok. Prod. 2011, do 240 kg Magnetom Avanto Siemens, średnica gantry 59 cm | 1 szt. rok prod. 2006, do 160 kg. Light Speed VCT RIMAGE 2000;  | **-** | 1 szt. Aparat RTG kostno-płucny Definium 6000 zawierający mobilny stół do zdjęć. Rok prod. 2010 do 220 kg;1 szt. Stół operacyjny, ogólnochirurgiczny FAMED, rok prod.2008, statycznie do 350 kg, dynamicznie do 200 kg; 1 szt. Aparat RTG Philips – rok prod.2006, max. obciążenie stołu - 200 kg  | 1 szt. Łóżko szpitalne kolumnowe z wagą NANO – dla OIOM , rok prod.2016, do 180 kg1 szt. rok prod. 2018, łóżko bariatryczne; rehabilitacyjne LOW LUX do 250 kg. Wysięgnik na rękę z trójkątnym uchwytem; 2 szt. Łóżko do intensywnej terapi z materacem przeciwodleżynowym , LINET SPOL.S.R.O. ELEGANZA, rok prod. 2015 do 250 kg. | - | 1 szt. rok prod. 2018, wózek bariatryczny do transportu pacjenta do 350 kg TRENDY; 1 szt. Karetka Volkswagen rok prod. 2016, nosze do 250 kg | - | 1 szt. Podnośnik pacjenta, rok prod.2015, do 200 kg; 1 szt. Elektroniczna waga łóżkowa i dializowa, rok prod.2015; 2 szt. Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze słuchawkami dla osób otyłych; 1 szt. Wózkowanna do transportu i mycia pacjenta TR2000, rok prod.2015; 1 szt. rok prod. 2019,wózek bariatryczny do przewozu pacjenta w pozycji siedzącej, do 350 kg. Wyposażony w koła pojedyncze, NAVAILLES FRANCJA; 1 szt. Aparat mammograficzny z cyfrowym dekoderem obrazu, rok prod.2018 | - |
|  | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie | **-** | **-** | **-** | - | - | - | 1 szt. rok prod. 2019,wózek bariatryczny do przewozu pacjenta w pozycji leżącej, do 350 kg. IMO INDUSTRIAS METALURGICAS, TRENDY 971 | - | 1 szt. Aparat Densytometryczny LUNAR PRODIGY GENERAL ELECTRIC, rok prod. 2008, maks. obciążenie stołu 136 kg | - |
|  | Szpital Murcki Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | 1szt. - do 182kg bez żadnych ograniczeń ruchu, do 227kg bez ruchu; stół do endoskopii: 1 szt. - do 160kg; stoły operacyjne: 2 szt. - do 270kg (masa pacjenta+osprzęt pomocniczy);  | łóżka szpitalne: 78szt. -do 160kg; 26szt. - do 185kg;łóżka rehabilitacyjne: 36szt. -do 175kg; 26szt.-do 200kg;  | - | wózki do transportu pacjentów: 2 szt. - do 200 kg; krzesła transportowe: 1szt. - do 159 kg; nosze: 12szt. - brak danych;  | 1 szt. - nosze w karetce do 250kg;  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: 1 szt. - do 130 kg; deski ortopedyczne: 1 szt. - brak danych; materace przeciwodleżynowe: 14szt. - do 130kg; wagi 7szt. - do 150kg; rękawy do pomiarów ciśnienia: 44szt. - do 32cm | - |
|  | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG: 1 do 180 kg; stoły operacyjne: 1 do 450 kg;  | łóżka wyposażające OIOM: 10 do 230 kg 2 do 250 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów: 1 szt. do 250 kg (do transportu w pozycji leżącej) 1szt. do 240 kg,2 szt. do 190 kg (do transportu chorych w poz. leżącej); nosze: 1 szt do 150 kg (czerwone); 2 szt. wózków siedzących do transportu do 200 kg, 1 szt. stół zabiegowy do 200 kg.4 szt. matydo przesuwaniapacjenta do150 kg.,1 szt. platforma obrotowa do 135 kg | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami: 2 do 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia: 4 szt. (32-42 cm) 8 szt. (34-43 cm) 4 szt. (do 47 cm);  | - |
|  | Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | 2 szt. stoły zabiegowe do 200 kg. | - | - | - | - | wagi: 1 szt. do 250 kg;  | - |
|  | Szpital Miejski w Siemianowicach Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne: 3szt x150kg;  | łóżka rehabilitacyjne:1szt 240kg; łóżka porodowe: 2szt x 170kg; stoły do endoskopii: 2szt x 180kg | fotele ginekologiczne: 4szt x 150kg | - | - | wagi: 1szt 150kg | - |
|  | Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | 227 kg (stół) 70 cm (śr. gantry) 1 szt. | 227 kg (stół) 80 cm (śr. gantry) 1 szt.  | **-** | stoły do wykonywania RTG: 200 kg 3 szt; stoły do endoskopii 180 kg 2 szt; stoły operacyjne: 200 kg 5 szt.;  | łóżka szpitalne: 170kg (niemowlęce do 75 kg) 465 szt; łóżka porodowe170 kg 2 szt; łóżka wyposażające OIOM 227 kg 20 szt.; łóżka rehabilitacyjne: 170 kg 2 szt.;  | fotele ginekologiczne: 180 kg 2 szt; fotele stomatologiczne: 181 kg 1 szt;  | wózki do transportu pacjentów: 100 - 130 kg (w zależności od typu) 34 szt.; nosze 200 kg 4 szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 200 kg 5 szt.; karetki pogotowia: 250 kg 1 szt.  | 250 kg 2 szt.  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: 150 kg 1 szt; deski ortopedyczne 159 kg 2 szt; materace przeciwodleżynowe 110 kg 6 szt.; wagi: Osobowa 150 - 200 kg, niemowlęca 15-20 kg 93 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia: 22 - 45 cm 40 szt.;  | - |
|  | PŚZ I PZ ELVITA JAWORZNO III Sp.z.oo Elvita NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Elektron | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne: Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej -1 sztuka udźwig do 180kg i 74 sztuki udźwig do 250 kg ; 50 łóżek Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej udźwig do 250kg; łóżka wyposażające OIOM: 1sztuka udźwig do 180kg;  | - | wózki do transportu pacjentów: 1sztuka udźwig do 130kg; nosze:2 sztuki udźwig do 150kg;  | - | wagi: 2sztuki, 1 udźwig do 150 kg, 1 udźwig do 300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia: 15 rękawów, 8 sztuk obwód: 42cm 6 sztuk obwód: 46cm 1 sztuka obwód: 56cm;  | - |
|  | Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawla II w Bielsku-Białej | maksymalne obciążenie - 250kg średnica otworu gantry-70cm | maksymalne obciążenie - 227kg średnica otworu gantry-80cm; udźwig 227 kg, śr.gantry 70 cm |  | stoły do wykonywania RTG: udźwig 227 kg,maksymalne obciążenie - 150kg; stoły operacyjne: Trumpf 7500 udźwig 400 kg;  | łóżka szpitalne: LP-02.1 udźwig 170 kg, Aquila 230 kg, Falcon 230 kg, Condor 230 kg, AvantGuard 1200 250 kg, maksymalne obciążenie - 230kg; łóżka porodowe: LM-01.5 udźwig 170 kg, Freya3 - 170 kg; łóżka wyposażające OIOM LE-04 udźwig 170 kg, maksymalne obciążenie - 220kg; łóżka rehabilitacyjne: Hill Rom Basic Care udźwig 204 kg; | fotele ginekologiczne: FG-06 udźwig 135 kg | wózki do transportu pacjentów: WP-02 udźwig 250 kg, maksymalne obciążenie - 318kg; nosze: udźwig 150 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: Flamingo udźwig -180kg, Sunrisemedical - 150 kgmaterace przeciwodleżynowe: Model 30 PCV udźwig 100 kg, model Alfa Trancell 120 kg; wagi: WPT100/200 udźwig 100-200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia: 22-32 cm;  | - |
|  | Szpital w Knurowie SP.Z O.O  | 150 kg  | 150 KG ŚR70 | **-** | stoły do wykonywania RTG 150; stoły do endoskopii: 150kg; stoły operacyjne 180KG;  | łóżka szpitalne: 140KG; łóżka porodowe 180KG; łóżka wyposażające OIOM: 140KG; łóżka rehabilitacyjne: 135KG;  | fotele ginekologiczne: 150KG | wózki do transportu pacjentów: 150kg; nosze 80;  | - | materace przeciwodleżynowe 120; wagi 120; rękawy do pomiarów ciśnienia (wraz z podaniem obwodu rękawa) 25-30 ,35-42 | - |
|  | KZZG w Polsce Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu ,,Gwarek" | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne max obciążenie 120 kg;  | - | krzesła transportowe max obciążenie 120 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem max obciążenie 150 kg; materace przeciwodleżynowe max obciążenie 120 kg; wagi:  do max obciążenie 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (wraz z podaniem obwodu rękawa) długość 32-42 cm | - |
|  | Medical Network Intelligence Group | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne Etiuda 4-02- szer. 560 mm, max. obciążenie 225 kg(dynamiczne)/250 kg(wykonanie specjalnie) /275 kg (statyczne);  | łóżka szpitalne 15 łóżek w tym 1 szt.- ENTERPRICE 5000/ARJO- max. obciążenie 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 5 łóżek w tym 1 szt.-3000/ARJO- max. obciążenie 200 kg;  | - | - | - | materace przeciwodleżynowe -1; Angiograf Artis Zee Floor/ Siemens- max. Obciążenie 250 kg;  | - |
|  | Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie | **-** | 1 szt. -max. obciążenie - 205 kg, średnica gantry -70 cm;1 szt.- max. obciążenie - 180 kg, średnica gantry -75 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG: 4 szt.max. obciążenie -250 kgmax. obciążenie -200 kgmax. obciążenie - 250 kg max. obciążenie - 135 kg; stoły do endoskopii 3 szt. max. obciążenie -250 kg; stoły operacyjne 4 szt. max. obciążenie 360 kg;  | łózka szpitalne 15 szt. łóżka szpitalne max. 175 kg,10 szt. łóżka szpitalne max. 190 kg,50 szt. łóżka szpitalne max. 200 kg4 szt. łóżka szpitalne max. 250 kg; łóżka porodowe 4 szt. max. obciążenie - 180 kg; łóżka wyposażające OIOM 11 szt. max. obciążenie 220 kg; łóżka rehabilitacyjne 1 szt. łóżko rehabilitacyjne z wyposażeniem (bariatryczne) max. 318 kg,16 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 170 kg,14 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 190 kg,2 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 200 kg13 szt. łóżka rehabilitacyjne max. 220 kg;  | fotele ginekologiczne 1 szt. max. obciążenie 170 kg; fotele do dializ 2 szt. max. obciążenie 200 kg; fotele do zabiegów urologicznych 1 szt. max. obciążenie 170 kg; fotele laryngologiczne 1 szt. max. obciążenie 170 kg;  | wózki do transportu pacjentów: 8 szt. max. obciążenie - 318 kg; krzesła transportowe 10 szt. max. obciążenie 227 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2 szt. max. obciążenie 250 kg; ambulanse do transportu chorych 2 szt. max. obciążenie 250 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 szt. - max. obciążenie - 227 kg, 1 szt. max. obciążenie - 150 kg; materace przeciwodleżynowe 6 szt. max. obciążenie 200 kg; wagi 1 szt. waga najazdowa max. obciążenie 300 kg2 szt. waga krzesełkowa max. obciążenie 300 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 5 szt.- rozmiar 31-40 cm5 szt. - rozmiar 46-66 cm | - |
|  | Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne: ilość: 149nośność max. 190kgszerokość 89cmilość: 2nośność max: 250szerokość: 100 cm; łóżka rehabilitacyjne ilość: 5nośność max. 180kg-200kgszerokość 120cm;  | - | wózki do transportu pacjentów ilość: 3nośność max. 120kgszerokość 50cm; krzesła transportowe ilość: 1nośność max. 150kgszerokość: 45 cm; nosze ilość: 3nośność max. 160kgszerokość 50cmilość: 1nośność max. 181kgszerokość 56cm; krzesło do pobierania krwi - ilość: 3nośność max. 120kgkozetkalekarska - ilość: 3nośność max. 120kgszerokość 60cmwózek transportowo-kąpielowy w pozycji leżącej o stałej wysokości - ilość: 1nośność max.: 140 kgszerokość : 73 cm | - | wagi ilość: 3nośność max. 150kgilość: 1nośność max.: 200kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) ilość: 1długość rękawa : 88cm;  | - |
|  | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG: Do 182kg – 1szt.;  | łóżka szpitalne Do 250kg – 40szt. Do 215kg – 40szt.;  | - | wózki do transportu pacjentów: Do 130kg – 7szt.; nosze Do 159kg – 1szt; nosze do przewożenia chorych (tzw transportery) Do 140kg – 1szt.;  | - | materace przeciwodleżynowe Do 125kg – 4szt.; wagi Do 200kg – 2szt.; rękawy do pomiary ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Do 60cm – 1szt.;  | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły operacyjne: 2 szt. do 225 kg a w trybie odwróconym 140 kg; 1 szt. do 230 kg;  | łóżka szpitalnedo 170 kg ; 1 szt. do 185 kg; łóżka porodowe2 sztuki do 170 kg; 2 szt. do 210 kg; łóżka rehabilitacyjne 6 sztuk do 185 kg; 1 sztuka do 222 kg;  | fotele ginekologiczne: 2 szt. do 150 kg;  | wózki do transportu pacjentów 1 szt. do 170 kg; 2 szt. do 220 kg; nosze: 1 szt. do 159 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 szt. do 250 kg | - | wagi: dostępne do 150 kg i 200 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 4 szt. - obwód rękawa 32-43 cm; Bieżnia rehabilitacyjna do 204 kg | - |
|  | Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  | **-** | Somatom FORCE, średnica gantry 78cm, maks. obciążenie stołu 307kg - Zakład Diagnostyki Obrazowej (GOK) - 1 szt. | **-** | stoły do wykonywania RTG LUMINOS, maks. Obciążenie płyty pacjenta 180kg - Zakład Diagnostyki Obrazowej - 1 szt.; stoły operacyjne: DIAMOND 60BLK, maks. Waga pacjenta 360kg - Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii, i Onkologii Laryngologicznej, Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii - 2 szt.;  | - | - | Wózek dla otyłych ES 711X, maksymalne obciążenie: 350kg - Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1 szt.;  | - | Podnośnik i pionizator SITO, maksymalne obciążenie:160kg - Oddział Kardiochirurgii - 1 szt.; Waga platformowa SECA 645, Nośność:300 kg - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym; Oddział Elektrokardiologii; Blok Operacyjny Oddziału Kardiochirurgii - 3 szt.;  | - |
|  | Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | stoły do wykonywania RTG Gilardoni Cartesius EP 150/PB01 max 120 kg (powyżej tej wagi pacjenta stół jest niestabilny); stoły do endoskopii Stiegelmeyer 3 szt. max 250 kg; stoły operacyjne 2 szt. Infimed OT-02 max 250 kg | łóżka szpitalne 3 szt. HILL - ROMHR 900 EliteMax 220 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów Leżące 3 szt. Stiegelmeyer max 250 kg,Siedzące 20 szt. max 125 kg; nosze: 8 szt. brak możliwości wskazania maksymalnego obciążenia;  | - | materace przeciwodleżynowe 9 szt. max 135 kg; wagi: 1 szt. nieautomatyczna WL150 max 150 kg1 szt. waga elektroniczna Seca 799 max 200kg; rękawy do pomiaru ciśnienia ( z podaniem obwodu rękawa) Aparat do pomiaru RR 13 szt. obwód 22 - 32 cm,Monitor funkcji życiowych 17 szt. obwód 22 – 32 cm;  | - |
|  | Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu | - | gantra typu slip fing o średnicy otworu 70 cm obciążenie stołu do 180 cm  | **-** | stoły do endoskopii Szt. 3200x70 cmNośność: 140 kg;  | łóżko szpitalne Szt. 60W tym: 48 szt. 90x200 cm, Nośność 180 kg;12 szt. 80x200 cm, Nośność: 180 kg; 1 łóżko reh. elektryczne udźwig 170 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów Szt. 260x200 cmNośność: 170 kg; krzesła transportowe Szt. 6Nośność: 130 kgSzerokość siedziska: 40-50 cm; nosze Szt. 2184x45 cmNośność: 130 kg; wózek 1 szt. Nośność: 250kg;  | - | materace przeciwodleżynowe: Szt. 3,200x90x5 cm, Nośność: 130 kg; wagi Szt. 3,Nośność: 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Szt. 20,\*5 szt.: 25,5-36 cm\*13 szt.: 22-32 cm\*2 szt.: 24-42 cm;  1 szt. aparat do oceny składu masy ciała metodą bioimpedancji elektrycznej | . |
|  | SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku | obciążenie stołu max 250 kg, średnica gantry 70 cm | obciążenie stołu max 227 kg, średnica gantry 70 cm | **-** | stół do wykonywania RTG obciążenie max 135-300 kg; stół do endoskopii obciążenie max 135 kg; stoły operacyjne obciążenie max od 135 - 250 kg;  | łóżka szpitalne elektryczne obciążenia max 170-185 kg; łóżka porodowe obciążenie max 160-170 kg; łóżko wyposażające OIOM obciążenie max 170 kg z wyposażeniem; łóżka rehabilitacyjne obciążenie max 170 kg; | fotele ginekologiczne obciążenie max 120 kg; fotele do dializ obciążenie max od 120 - 175 kg; fotele do zabiegów urologicznych obciążenie max 180 kg; fotele okulistyczne obciążenie max 120 kg; fotele laryngologiczne obciążenie max 120 kg;  | wózki do transportu pacjentów obciążenie max 230-250 kg; nosze typu Stryker max. obciążenie 227kg (2 szt.), nosze typu Medirol max obciążenie 250kg (2 szt.);  | - | podnośniku ułatwiające opiekę nad pacjentami podnośnik o obciążeniu do 230 kg. (1 szt.); deska ortopedyczna- 1 szt.; Materace o obciążeniu do 200 kg (2 szt.); wagi obciążenie od 15 do 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia od niemowlęcy po rozmiar dla dorosłych 25-47 cm na rękę oraz na kończynę dolną 46-66 cm; litotrypter max obciążenie 135 kg, angiograf max obciążenie 390 kg;  | - |
|  | Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 szt. - do 450 kg;  | łóżka szpitalne176 szt. obciążenie do 215 kg; łóżka rehabilitacyjne 33 szt. obciążenie do 215 kg;   | - | wózki do transportu pacjentów 9 szt. - do 200 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2 szt. obciążenie do 175 kg; deski ortopedyczne 2 szt. obciążenie 450 kg; materace przeciwodleżynowe 7 szt. obciążenie 145 kg; wagi 4 szt. obciążenie do 220 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia 13 szt. obwód rękawa do 54 cm;  | podnośnik ułatwiający opiekę nad pacjentem - obciążenie 170 kg |
|  | NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne S.A. | Obciążenie 200 kg/ średnica: 60 cm / sztuk 1 | Obciążenie 200 kg/ średnica: 69 cm / sztuk 1 | **-** | stoły do wykonywania RTG Obciążenie 200 kg / sztuk 1; stoły do endoskopii Obciążenie 170 kg / sztuk 1; stoły operacyjne obciążenie 200 kg / sztuk 4;  | łózka szpitalne Obciążenie do 170 kg / sztuk 45; łóżka wyposażające OIOM Obciążenie 250kg/6 sztuk;  | fotele okulistyczne obciążenie 180 kg / sztuk 2;  | wózki do transportu pacjentów Obciążenie 140 kg / sztuk 7; nosze obciążenie 140 kg/ szt. 1;  | - | podnośniku ułatwiające opiekę nad pacjentami Obciążenie 150 kg / sztuk 1; deski ortopedyczne obciążenie 150 kg / sztuk 2; materace przeciwodleżynowe obciążenie 130 kg/ sztuk 6; wagi obciążenie 200 kg / sztuk 1; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) mankiet długość od 22-32 cm / sztuk około 15 sztuk;  | - |
|  | Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej | Rezonans do 227kg, średnica otwory gantry 70cm - 1szt.  | Tomograf do 220kg - 1szt.  | **-** | stoły do RTG do 270 kg - 1szt.; stoły do endoskopii stół do max. 135kg - 2szt.; Stół operacyjny do 450 kg - 1szt.;  | Łóżka rehabilitacyjne 170 szt., w tym:Diabetologia - 2 szt., Neurologia - 31 szt., SOR - 2 szt., OIOM - 1 szt., Ortopedyczno-Urazowy - 30 szt., Kardiologia - 8 szt., Nefrologia - 8 szt., Neurochirurgia - 3 szt., Gin-Poł. - 77 szt., Okulistyka - 7 szt., Urologia - 1 szt. | fotel laryngologiczny max. 160kg - 2szt.; fotel okulistyczny max. do 180kg; fotel do zabiegów urologicznych do 220 kg - 1szt.; fotel do dializ max 140kg - 16szt.; fotel ginekologiczny max do 250kg - 2szt.; | wózki do transportu pacjentów max. do 300kg - 10szt.; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery)1 szt. - komora do izolacji pacjenta; Nosze do 220 kg - 1 szt. 250 kg - 3 szt.;  | - | Rękawy do ciśnieniomierza do 47 cm - 154 szt.; wagi 1szt. Do 250kg pozostałe dla dorosłych do 150kg; Materace przeciwodleżynowe do 220 kg - 121 szt.; deski ortopedyczne do 170 kg - 6 szt.;  | - |
|  | Uniwersyteckie Centrum Kliniczneim. prof. K. GibińskiegoŚląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  | 1szt./250kg/70 cm | 2 szt./227 kg/70 cm | **-** | stoły do RTG 3 szt./ 200 kg, 450kg (mammografia); stoły do endoskopii 1 szt. /180kg; stoły operacyjne 5 szt./360 kg, 4 szt./150 kg, 4 szt./135 kg, 2 szt. /250 kg, 1 szt./182 kg;  | łóżka szpitalne 28sztuk/165kg; 25sztuk/210kg; 7sztuk/230kg; 170sztuk/150kg; 1sztuka/250kg; 12sztuk/227kg; 17sztuk/200kg; 147sztuk/185kg; łóżka porodowe 3sztuki/210kg; łóżko wyposażające OIOM 3 sztuki/215kg; 6sztuka/227kg /7sztuk/230kg; 5sztuk/150kg; łóżka rehabilitacyjne 28sztuk/160kg;  | fotele ginekologiczne 2 sztuki/180kg;9sztuk/210kg; fotele do dializ 21sztuk/180kg;1sztuka/150kg; fotele okulistyczne 5sztuk/180kg;  | wózki do transportu pacjentów 24 sztuki/180kg; 34siedzące/140kg;30sztuk/250kg; nosze 4sztuki;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1sztuka/175kg; deski ortopedyczne 2sztuki/160kg; materace przeciwodleżynowe 65sztuk; wagi 7sztuk/200kg; 14sztuk/300kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2sztuki/52cm; 8sztuk/42cm; 10sztuk/32cm;30sztuk/L-XL | łóżeczka dziecięce 10sztuk/220kg;łózka dzieci starszych 16sztuk/250kg |
|  | Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu | - | - | **-** | stół do endoskopii 1 x 250 kg; stoły operacyjne 2x 250 kg – Okulistyka;  | 1 x200 kg – okulistyka, 2 x 250 kg. 2 x 230 kg. 24 x 200 kg - Zakaźny, 3 x 225 kg. - Wewnętrzny, 22 x 200 kg. - Reumatologia, 2 x 260 kg – Neurologia, 2 x 260 kg. 9 x 200 kg. - Hematologia, 11 x 220 kg. 34 x 200 kg – Chirurgia, 2x 220 kg. - Sala pooperacyjna (POP); 6x 250 kg – Kardiologia;  | - | wózki do transportu pacjentów 1 x 200 kg Chirurgia;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 x 205 kg Chirurgia; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1x Sala pooperacyjna; | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii Sp. o.o. | - | - | **-** | - | łóżka szpitalne 1 szt. obciążenie do 225 kg;  | fotele laryngologiczne 1 szt. obciążenie do 160 kg;  | wózki do transportu pacjentów 1 szt. obciążenie do 120 kg; nosze 3 szt. obciążenie do 150 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 szt. obciążenie do 150 kg; | - | materace przeciwodleżynowe 3szt. obciążenie do 140 kg; wagi 1 szt. obciążenie do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1 szt. długość rękawa od 33cm do 43cm;  | - |
|  | Szpital Pediatryczny  | - | 1 szt., 70 cm, 226.5 kg | **-** | stoły do wykonywania RTG 1szt 150 kg; stoły operacyjne Ogółem 2 szt. w tym 1 szt. 135 kg 1 szt. 200 kg;  | łóżka szpitalne ogółem 120szt. (razem z OIOM) w tym 8 szt.-6kg 23 szt. - 40kg 87 szt.- 200 kg 2 szt,-250 kg; łóżka wyposażające OIOM Ogółem 9 szt. w tym 4 szt.- 6 kg 3 szt.- 40 kg 2 szt.-250 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 8 szt. 120 kg; ambulanse do transportu pacjentów 1 szt. 6 kg;  | - | deski ortopedyczne 1 szt. 450 kg; materace przeciwodleżynowe 5 szt. 150 kg; wagi Ogółem 8 szt. w tym 4szt.-150 kg 4 szt. 15 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Ogółem 18 szt. w tym 3 szt. 56cm, 3szt. 45 cm, 2 szt. 42 cm, 8 szt. 35 cm 2 szt. 33 cm;  | - |
|  | CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z O.O. - SZPITAL POWIATOWY | - | - | **-** | stoły operacyjne 3 - 250 kg;  | łóżka szpitalne 120 - 150 kg 25 - 180 kg; łóżka porodowe 4; łóżka rehabilitacyjne 6 - 180 kg;  | fotele ginekologiczne 2 - 170 kg;  | wózki do transportu pacjentów 8 -180kg, 2 - 200 kg; krzesła transportowe 24 - 155 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 - 200 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 1;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2; materace przeciwodleżynowe 28; wagi 4; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2 - 23 cm 1 - 23-33 5 - 25-33 6 - 26-35 1 - 35-37 1 - 31-41 2 - 32-42 1 - 32-43 1 - do 50 cm | - |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego sp. z o.o. | - | - | **-** | stoły operacyjne 1 szt.-130 kg 1 szt.-110 kg;  | łóżka szpitalne 1 szt.-200 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 1 szt.-150 kg; nosze 1 szt.;  | - | materace przeciwodleżynowe 2 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 3 szt. Obwód 31-40 cm ;  | - |
|  | SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 szt.200-250 kg; stoły do endoskopii 2 szt. 200-250 kg; stoły operacyjne 7szt.200-250 kg;  | łóżka szpitalne 200-250 kg; łóżka porodowe 3 szt.200-250 kg; łóżka wyposażające OIOM 14 szt.200-250 kg; łóżka rehabilitacyjne 9 szt.200-250 kg;  | fotele ginekologiczne 3szt. 200-250 kg; fotele do zabiegów urologicznych 2szt. 200-250 kg;  | wózki do transportu pacjentów 24szt. 200-250 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 16szt. 200-250 kg; materace przeciwodleżynowe 13szt.200-250 kg; wagi 16szt. 200-250 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 25szt.rozmiar 33-47 cm | - |
|  | Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe ,,USTROŃ" S.A. | - | - | **-** | - | łóżka wyposażające OIOM 1 wzmożonego nadzoru medycznego+8 obserwacyjnych; łóżka rehabilitacyjne 169;  | fotele ginekologiczne 1; fotele laryngologiczne 1;  | nosze 4; nosze do przenoszenia pacjentów (tzw. transportery) 1; | - | deski ortopedyczne 1; materace przeciwodleżynowe 12; wagi 12; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 50 rozmiary rękawów: 32-52, 22-32, 32-42 22-30, 22-42 | - |
|  | Katowickie Centrum Onkologii | 1 (do 153 kg) | 3 ( Somato do 200-227 kg, ) | **-** | stoły do wykonywania RTG 4 (do 150-200 kg, 1 szt. do 300 kg); stoły do endoskopii 3 (do 140 kg); stoły operacyjne 11 ( do 170 kg, 3 szt. do 200 kg, 1 szt. do 541 kg);  | łóżka szpitalne 222(do 160 kg w tym 57 szt. do 185 kg, 12 szt. do 250 kg); łóżka porodowe 3 ( do 245 kg); łóżka wyposażające OIOM 7 (do 250 kg); łóżka rehabilitacyjne 95 (do 170 kg, 2 szt. do 200 kg);  | fotele ginekologiczne 9 (do 150 kg w tym 2 szt. 175 kg, 1 szt. bez limitu);  | wózki do transportu pacjentów 42 ( do 120-130 kg w tym 2 szt. do 180 kg, 2 szt. do 250 kg); nosze 3 ( do 200 kg);  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 6 (do 200 kg, 2 szt. do 227 kg); materace przeciwodleżynowe 19 (do 140 kg w tym 5 szt. do 200 kg); wagi 32 (do 150 kg w tym 3 szt. do 300 kg); rękawy do pomiarów ciśnienia 70 (w tym 5 obwód do 42 cm);  | - |
|  | Szpital Powiatowy w Zawierciu | - | łóżko udźwig do 227kg, otwór gantry średnica 70cm | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 szt. 130kg; stoły do endoskopii 1 szt. do 320kg 1 szt. do 200 kg; stoły operacyjne 1sz. do 300kg 4szt. do 225 kg. 5 szt. do 350 kg. 1 szt. do 200 kg. 2 szt. do 150 kg. 1 szt. do 160 kg;  | łóżka szpitalne 166 szt. do 240 kg. 158 szt. do 120kg; łóżka porodowe 3 szt. do 250 kg.; łóżka wyposażające OIOM 7 szt. do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 49 szt. do 190 kg.;  | fotele ginekologiczne5 szt. do 200 kg;  | wózki do transportu pacjentów 6 szt. do 180kg; nosze 5 szt. do 250 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 4 szt. - 3 500 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 7szt do 150 kg.; deski ortopedyczne 3 szt. do 200kg; materace przeciwodleżynowe 15 szt. do 180 kg.; wagi 12 szt. do 200 kg 31 szt. do 150 kg 2 szt. do 20 kg 5 szt. do 15 kg 1 szt. od od 200 do 300 kg 1 szt. od 150 do 300 kg 8 szt. do 15 kg 1 szt. do 30 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) L- 32cm do 40 cm szt. 20 | - |
|  | Szpital Rejonowy w Kłobucku | - | - | **-** | stoły do endoskopii 2;  | łóżka szpitalne 22; łóżka wyposażające OIOM 4; łóżka rehabilitacyjne 39;  | - | wózek inwalidzki 8 sztuk; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 4;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1; materace przeciwodleżynowe 8; wagi 6; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 37 ( 32-42) 3 ( 38-48);  | - |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im .Św. Barbary w Sosnowcu  | SIGMA Hdxt Tween Speed 1,5 t: udźwig stołu 159 kg, średnica 60 cm | Optima CT 600 GT 200 GE: udźwig stołu 227 kg, średnica 60 cm; SOMATOM EMOTION: udźwig stołu 200 kg, średnica 70 cm | **-** | stoły do wykonywania RTG Fuji Peds 600-udźwig 250 kg,Multix Compact - udźwig 227 kg,AXIOM ICONOS R100 - udźwig pozycja pozioma 200kg, poz. pionowa 151 kg;  | - | - | - | - | - | - |
|  | SP ZOZ ,,REPTY" GCR | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1szt;  | łóżko szpitalne 160szt; łóżka wyposażające OIOM 26szt;  | - | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1; ambulanse do transportu sanitarnego 1;  | - | rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2szt. (obwód 40cm); | - |
|  | Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. Z. o. o.  | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 stół - max obciążenie 200kg; stoły operacyjne 2-max 250;  | łóżka szpitalne 60- max 200kg; łóżka porodowe 2-max 200kg; łóżka rehabilitacyjne 1 - max 200kg;  | fotele ginekologiczne 2 - max 200;  | wózki do transportu pacjentów 1 - max 200kg;  | - | wagi 6 - do 150kg;  | - |
|  | Okulus Plus Centrum Okulistykii Optometrii Sp. z o. o.,  | - | - | **-** | stoły operacyjne 1szt 150kg;  | łóżka szpitalne 7 szt. max ładowność do 170 kg;  | fotele okulistyczne 1 szt. do 150 kg;  | wózki do transportu pacjentów 1 szt. do 150 kg; | - | materace przeciwodleżynowe 1 szt.; wagi 1 szt. do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 1 szt. do 42 cm obwód rękawa;  | - |
|  | Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim | - | - | **-** | stoły do wykonywania RTG 1 x136kg, 1 x 160 kg; stoły operacyjne 1 x 160 kg1 x 225 kg2 x 360 kg;  | łóżka szpitalne 30 x 120 kg,100 x 165 kg, 46 x 200 kg, 77 x 250 kg; łóżka porodowe 2 x 170 kg,1 x 210 kg,2 x 215 kg; łóżka wyposażające OIOM 5 x 185kg,1 x 230kg,1 x 250 kg; łóżka rehabilitacyjne 5 x 120 kg, 9 x 190 kg;  | fotele ginekologiczne 2 x 200 kg;  | wózki do transportu pacjentów 1 x 136 kg, 22 x 170kg, 6 x 250 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 1 x150kg, 1x 180 kg; materace przeciwodleżynowe 8 x 120 kg6 x 130 kg3 x 140 kg 6 x 150 kg 4 x 160 kg 9 – brak informacji dotyczących maksymalnego obciążenia; wagi 14 x 180 kg 2 x 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 4 x 22 – 32 cm4 x 25 – 35 cm1 x 35 cm1 x 42 cm 1 x 49 cm 5 x 55 cm 12 x 42 – 49 cm;  | - |
|  | Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich | - | - | **-** | stoły operacyjne 4szt. 250kg; | łóżka szpitalne 53szt.150kg; łóżka wyposażające OIOM 7szt.250kg; łóżka rehabilitacyjne 10szt.150kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 3szt.170kg; nosze 10szt. 120kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 4szt.; materace przeciwodleżynowe 7szt.250kg10szt.150kg; wagi 4szt 180kg,5szt. 150kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 5sztdo 50cm ob.; transfery pacjentów (rolki, pasy, łatwoślizgi) | - |
|  | Centrum Medyczne św. Łukasza Sp. z o.o.  | - | - | **-** | stoły operacyjneBMA OT 3-3H- nośność 160 KG;  | łóżka szpitalne 9 łóżek HILL-ROOM 405- nośność 205kg; | fotele ginekologiczne 2 fotele FG 01 - 200 kg;  | Wózek transportowy - 160 kg;  | - | rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 2 rękawy 34-51;  | - |
|  | Zbigniew Mazan Klinika Chirurgii Mazan | O wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, została podpisana umowa z HELIMED Diagnostic Katowice Panewnicka 65. Wykaz pracowni: TK, MR, RTG, USG | O wykonywanie badań z zakresu diagnostyki obrazowej, została podpisana umowa z HELIMED Diagnostic Katowice Panewnicka 65. Wykaz pracowni: TK, MR, RTG, USG | **-**  | stoły do wykonywania RTG 2 stoły operacyjne (TYP: 3111090 Maquet) z możliwością wykonywania zdjęć RTG – Ramię C; stoły do endoskopiiŁóżko Hanning Elektro- Werke TYP; KL88-137 - do 325 kg; stoły operacyjne 2szt.- Stierien Maquet do 350 kg; | Łóżka szpitalne wszystkie są wyposażone w podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem – 6 szt. od 240 kg do 340 kg; łóżka wyposażające OIOM 4 łóżka OIOM TYP S-962-2 Volker – 250 kg, wyposażone w system przeciwodleżynowy;  | fotele ginekologiczne 1 szt.; fotele do zabiegów urologicznych 1 szt.;  | Wózek/ łóżko transportowe do bezpiecznego transportu pacjenta – 340 kg;  | - | deski ortopedyczne Przenośnik taśmowo-rolkowy – 1 szt.; Materac próżniowy (TYP: VacuForm HMS) – 1 szt.; Waga Capacity do 300 kg FCW Series; rękawy do pomiarów ciśnienia 4 szt. – rozmiar 32-52 cm, 4 szt. 32-42 cm; 1. Kolumna laparoskopowa (TYP: TC200 Karl Storz 2017 rok z funkcją obrazowania w zieleni indocjanowej), 2. Tor wizyjny – laparoskop, 3. Gastroskop (TYP: GIF-Q20 Olympus), 4. Respirator ( TYP: Evita XL Drager), 5. Ssaki elektryczne (TYP: M46L50 Mevaca), 6. Diatermia Endoskopowa (TYP: PSD- 10 Olympus), 7. Diatermia chirurgiczna Force E2 (TYP: E2-8C Valleylab), 8. Cystoscop (TYP: CYF-4A Olympus), 9. Spirometr (TYP: BTL-08 Spiro BTL), 10. Torba R (defibrylator TYP: Lifepak12 Medtronic), 11. Laryngoskopy z łamaną łyżką do trudnych intubacji, 12. Nóż Harmoniczny Ethicon Endo-Surgery (TYP: GEX11 Johnson&Johnson), 13. System centralnego monitorowania (TYP: M6000C) z 4 kardiomonitorami (TYP: M9500) BIOLIGHT, 14. Centralna tlenownia, 15. Sprzęt ułatwiający chodzenie pacjentowi, 16. Reduktory tlenu, 17. Pulksoksymetry,18. Ambu,19. Defibrylator (TYP: WRK-331R Temed), 20. Aparat USG (TYP: HD9 Philips), 21. Aparat RTG- Ramię C (TYP: BV Endura 718074 Philips), 22. Aparat do EKG (TYP: AS-card Aspel), 23. Aparaty do znieczulenia (TYP: FABIUS GS Drager), 24. Aparat Renuvion (zaawansowany technicznie aparat do elektrokoagulacji BOVA firmy Medtronik z systemem plazmy helowej Renuvion do wybranych, małoinwazyjnych technik laparoskopowych), 25. Elektrokoagulacja (TYP: ERBE z argonem), 26. Radiokoagulacja (TYP: ELMANN). 27. Posiadamy również na terenie kliniki dwa pokoje wypoczynkowe dla osób towarzyszących, lub dla pacjentów przed/po zabiegu wymagających dodatkowej rekonwalescencji. 28. Ponadto urządzenia sanitarne i łazienki na bloku łóżkowym dostosowane są do rozmiarów i wagi każdego pacjenta bariatrycznego. | - |
|  | Częstochowskie Centrum Kardiologii Oddział Kardiologiczny | - | - | **-** | stoły operacyjne 2(do 180kg);  | łóżka szpitalne 21 (do 150kg); łóżka wyposażające OIOM 7(6x do 150 kg, 1x do 180kg);  | - | wózki do transportu pacjentów 2 (do 120kg i do 95kg); nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 2(do 170kg); | - | wagi 1 (do 150kg); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 4( 1x do 42cm, 2x do 33 cm, 1x do 35cm);  | - |
|  | NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ W GLIWICACH | 3 szt. nośność 250 kg | 1 szt. nośność 227 kg1 szt. nośność 204 kg | 1 szt. nośność 227 kg1 szt. nośność 227 kg | stoły do wykonywania RTG 1 szt. nośność 150 kg; stoły operacyjne 6 szt. nośność 350 kg;  | łóżka szpitalne 13 szt. nośność 250 kg; łóżka wyposażające OIOM 4szt. nośność 250 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 3 szt. nośność 325 kg; 1 szt. Ambulans wraz z noszami o nośności 160 kg ;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 6 szt. nośność 230 kg1 szt. nośność 182 kg; materace przeciwodleżynowe 6 szt. nośność 250 kg; wagi 12 szt. nośność 300kg, 11 szt. Nośność 200kg, 32 szt. nośność 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 44 szt. 31x403 szt. 32x421 szt. 32x5220 szt. 38x503 szt. 54x781 szt. 32x433 szt. 35x452 szt. 32x40;  | - |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie | - | 1szt - do 135 kg | **-** | stoły do endoskopii 2szt - 150 kg; stoły operacyjne 5szt-135kg, 160kg, 150kg, 220kg, 453kg.; stoły zabiegowe 2szt-do 180 kg,  | łóżka szpitalne 143 (99-do 160 kg, 19-do 200kg, 25-250kg.); łóżka porodowe 2-do 200 kg; łóżka wyposażające OIOM 12- (4-do 230kg, 8szt-200kg.); łóżko wyciągowe -3szt-170kg. | fotele ginekologiczne 1-do180kg;  | wózki do transportu pacjentów 12 (1-do 220kg, 4-do 180kg, 3-do170kg, 4-do120kg); krzesła transportowe 4- do 99kg; karetki pogotowia 3szt - do 200 kg; ambulanse do transportu sanitarnego 2szt - do 200 kg., 180 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 19 - 75 kg; materace przeciwodleżynowe 10-120 kg; wagi 6- (3-140kg, 3-200kg); rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 28 - (7-32cm, 3-36cm, 6-40cm, 4-65cm, 8-50cm.);  | - |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse medyczne** | **inne** | **sprzęt dla dzieci z otyłością** |
|  | Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie | **-** | - | **-** | **-** | Łóżka szpitalne 10 sztuk;69 szt. - udźwig do 180kg; 1 szt. - udźwig do 250 kg | **-** | wózki inwalidzkie;nosze- 1 | **-** | Wagi- 1 sztuka; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)- 6 (22-32cm); materace przeciwodleżynowe- 50 sztuk; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem4 szt - udźwig 150 kg | - |
|  | Bielskie Pogotowie Ratunkowe | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Krzesła transportowe- 17; karetki pogotowia-12; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 12 | 5 | Deski ortopedyczne 17 szt.; rękawy do pomiaru ciśnienia 26-35 cm- 12 szt.; nosze bariatryczne – 5 szt. | - |
|  | Neuro-Care sp. z o.o. sp. komandytowa- siedziba Imielin 41-407 ul. Dunikowskiego 47b | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Wózki do transportu pacjentów- 3 szt. do 175kg; krzesła transportowe 1 sztuka do 130 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 1 sztuka do 175 kg; | **-** | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- 1 do 175 kg; wagi- 2 sztuki; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 3 szt. - obwód 57cm | - |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum"w Gliwicach | **-** | **-** | **-** | **-** | Łóżka rehabilitacyjne do 175 kg - 25 szt.  | **-** | Wózki do transportu pacjentów- do 150 kg - 25 szt. | **-** | Podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 180 kg - 2 szt.; materace przeciwodleżynowe do 175 kg - 30 szt.; wagi do 160 kg - 2 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)obwód rękawa do 44 cm - 4 szt. zegarowe (zwykłe), i 4 szt. elektroniczne ; balkonik typu ambona 130 kg - 2 szt., kule łokciowe do 150 kg - 6 kpl. pachowe - do 150 kg -4 kpl., chodziki do 130 kg - 20 szt., laska typu trójnóg do 120 kg - 5 szt. i czwórnóg do 120 kg. - 5 szt., PUR - 1 szt., aparatura do kompresji pneumatycznej - 1 szt. , przenośny aparat do USG - 1 szt., stopery do 110 kg. - 2 szt., rowery stacjonarne do 100 kg. - 2 szt., rotory do 100 kg. - 6 szt. | - |
|  | ORPEA POLSKA SP. ZO.O. | **-** | **-** | **-** | **-** | Łózka szpitalne 1 szt. (do 318kg) | **-** | **-** | **-** | Podnośniki ułatwiające podnoszenie pacjentów 1 szt. (150kg); wagi 1 szt. (max 200kg) | - |
|  | MED Holding S.A. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | fotele do zabiegów urologicznych 1szt./ 200 kg | wózki do transportu pacjentów leżący 1 szt./ 190 kg | **-** | rękawy do pomiaru ciśnienia 2 szt./ XL | - |
|  | Szpital Ruda Śląska Sp. Z.o.o. | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne16 sztuk z udźwigiem do 250 kg;  | **-** | wózki: 2;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami: 4do 175 KG; materace przeciwodleżynowe 16 do 130 kg; wagi 1 do 150 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia: 5 szt. rozmiar 24 do 32 cm;  | - |
|  | „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Nadzieja” Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna | **-** |  | **-** | **-** | łóżka szpitalne: 1szt – udźwig do 280 kg;  | **-** | - | **-** | - | - |
|  | Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  | **-** | **-** | **-** | **-** | łóżka szpitalne: 30 szt. 150kg; | **-** | - | **-** | materace przeciwodleżynowe:14 szt. 150kg  |  |
|  | Piekarskie Centrum Medyczne SP.Z O.O. Przychodnia Rejonowa nr 1 | **-** | **-** | **-** | stół rehabilitacyjny JUVENTAS TSR-2 1szt, max udźwig 150kg | - | fotel ginekologiczny FEMI 1, 1szt, max udźwig 180kg | - | **-** | waga lekarska CHADLER MEDICAL 1szt, max udźwig 300kg | - |
|  | Szpital Murcki Sp. z o. o. | **-** | **-** | **-** | - | łózka szpitalne: 35 szt. - do 185kg;  | - | wózki do transportu pacjentów: 4szt. -do160kg,1szt. -do 200kg, 12szt. - do 130kg; | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami: 1szt. -do 230kg, 1szt.- do 130kg, 1 szt. - do 205kg; materace przeciwodleżynowe: 4 szt. -do 200kg, 4 szt. - brak danych, 33szt. (wyposażenie łóżka szpitalnego) – do 150kg; wagi: 1 szt. - do 300kg; rękawy do pomiaru ciśnienia: 4szt. -15-21cm; 4szt. - 20-26cm; 4szt. -25-34cm; 4szt. -32-43cm;  | - |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych, Hospicjum im. Jana Pawła II | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne: waga do 135kg - 28szt. waga do 230 kg - 3szt.;  | - | - | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem: 2szt. waga do 150kg; materace przeciwodleżynowe: 30 | - |
|  | Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach | **-** | **-** | **-** | - | - | - | krzesła transporotowe: 160 kg; nosze: 100 kg (nosze płachtowe); nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 159 - 230 kg; karetki pogotowia: w zależności od zastosowanych noszy;  | w zależności od zastosowanych noszy | deski ortopedyczne: Nośność 159 - 450 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia: Standardowe 22-42 cm | - |
|  | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami wannowy do 140kg - 1szt. łóżkowy do 150kg – 1szt; materace przeciwodleżynowe Do 125kg – 4szt.; schodołaz mały do 120kg – 1szt. schodołaz duży do 130kg – 1szt. | - |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z o.o. | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne Łóżko szpitalne szt. 10 szt.- do 250 kg; Łóżka rehabilitacyjne szpitalne szt. 30 – do 200 kg;  | Fotel kąpielowy – do 200kg;  | Wózek/ wanna transportowo kąpielowa szt. 2 – do 150 kg; Nosze pożarowe – szt. 3 – do 159 kg;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami Podnośnik transportowo-kąpielowy do 230kg; Podnośnik hydrauliczny do 145kg; Podnośnik elektryczny do 150 kg; materace przeciwodleżynowe 5 szt. - do 200kg; Waga krzesełkowa do 300 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) szt. 1 obwód rękawa 32-43 cm;ślizgi szt. 1 | - |
|  | Szpital Św. Józefa Sp. z o.o. | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne: 30 szt. Stolter Modena max 250 kg;  | - | Wózek inwalidzki siedzący 22 szt. max 125 kg | **-** | materace przeciwodleżynowe 50 szt. max 135 kg; wagi: 1 szt. nieautomatyczna WL150 max 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Aparat do pomiaru RR 7 szt. obwód 22 - 32 cm, 1 szt. 32 – 43 cm;  | - |
|  | Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu –Zakład Opiekuńczo– Leczniczy | **-** | **-** | **-** | - | łóżka szpitalne 1 x 200 kg. – ZOL; łóżka rehabilitacyjne 63 x 175 kg – ZOL;  | - | - | **-** | podnośniku ułatwiające opiekę nad pacjentami 5 x 205 kg – ZOL; wagi 1 x 250 kg – ZOL;  | - |
|  | CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z O.O. - ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne 57 - 180 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 1 - 180 kg; krzesła transportowe 46 - 155 kg;  | **-** | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentami 2; materace przeciwodleżynowe 32; wagi 1; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)5 - 26-35 1 - 32-42  | - |
|  | Pogotowie Ratunkowe ul. Staszica 28 42-100 Kłobuck | **-** | **-** | **-** | - | - | - | krzesła transportowe 6; nosze 7; nosze do przewożenia pacjentów (tzw. transportery) 7; karetki pogotowia 4;  | ambulanse transportu sanitarnego 3; | deski ortopedyczne 5; rękawy do pomiaru ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 18 ( 32-42) | - |
|  | Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy "Karolinka" spółkaz ograniczoną odpowiedzialnością | **-** | **-** | **-** | - | łóżka rehabilitacyjne 15 szt. obciążenie maks.: 150 kg; | - | wózki do transportu pacjentów 2szt. obciążenie maks.:150 kg;  | **-** | - |  |
|  | Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "HOSPICJUM" w Chorzowie |  |  |  |  |  |  | wózki do transportu pacjentów 1 szt. max 130kg;  |  | wagi 1 szt., max 200kg;  |  |