- Dane Zamawiającego:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

- Opis Przedmiotu zamówienia:

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonanie pn: „Ekspertyza techniczna budynku nr 18 (magazynowo – garażowego) na działce przy 
ul. Kocjana 3 w Warszawie będącej w trwałym zarządzie Ministerstwa Sprawiedliwości” zaprasza do złożenia oferty - podanie kosztu netto i brutto:

Zakres ekspertyzy technicznej:

- opis przedmiotu ekspertyzy i celu, któremu ma służyć,

- opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, wymiary, materiały, z jakich został wykonany itp.

- opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu, dachu,

- opis dokonanych odkrywek i badań,

- obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, stropy, ściany, nadproża, belki

- szczegółowe wnioski z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu technicznego budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania i zmiany użytkowania, ocenę stanu instalacji, opis ewentualnych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osuszenia, ocieplenia i zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw,

- analiza i zalecenia pod kątem zmiany użytkowania budynku z magazynowo – garażowego na budynek Archiwum Zakładowego, w tym także m.in.:

- opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,

- zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami 
i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,

- warunki i zalecenia w zakresie rozbiórki budynku,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej,

- wnioski i zalecenia końcowe,

- kosztorys inwestorski zakresie rozwiązań trwałego zabezpieczenia i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych,

- kosztorys inwestorski w zakresie rozbiórki budynku.

Do oferty prosimy o dostarczenie kopii dokumentów osoby/osób wykonujących ww. ekspertyzę w zakresie:

      - wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń i aktualne zaświedczanie/a o przynależności do właściwej Izby budowlanej.

      - dokumenty potwierdzające doświadczenie tj. wykonanie  w ciągu ostatnich 3 lat przynajmniej dwóch ekspertyz technicznych budynków o powierzchni powyżej 1000 m2 tj.   każda wykonana przez Wykonawcę ekspertyza  została wykonana należycie (np. referencje, protokół odbioru itp.), wystawiony(-e) przez odbiorcę(-ów) usługi(usług) – oryginał(-y) lub kopię(-e) poświadczoną(-e) za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

      - Opis wymagań:

3.1. Zrealizowane zamówienie musi zawierać:

- ekspertyzę techniczną - w ilości 4 egzemplarzy ;

- kosztorysy inwestorskie - w ilości 3 egzemplarzy;

- wersję elektroniczną ekspertyzy technicznej w PDF i DOC, na płytach CD/DVD wpiętą do każdego egzemplarz ekspertyzy

- wersję elektroniczną kosztorysów inwestorskich w KST i ATH.

  - Wykonawca zobowiązany jest podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego do stosowania postanowień art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej ustawą o zapewnieniu dostępności.

  - W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z uwzględnieniem aspektów, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności.

  - Wykonawca przy realizacji zmówienia będzie zobowiązany:

  - oświadczyć, iż zapoznał się  z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 
27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Z 2019 r. poz. 118) i załącznikiem  do ww. zarządzenia tj. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości i zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2021 r. poz. 115) ,

  - podpisać klauzulę informacyjną - RODO, zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

  - podpisać klauzulę o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia danych od Zamawiającego.

Ogólny opis obiektu:

1. Szacunkowa powierzchnia użytkowa całego obiektu ≈  5 363,04m2.

2. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne.

Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące opracowanego materiału na etapie procedury wyłonienia wykonawcy robót.

Kryteria oceny ofert:

  - Najniższa cena.

  - Doświadczenie wg opisu zawartego w ogłoszeniu.

Terminy:

Termin złożenia oferty – do 15 marca 2022 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września  2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r., poz. 2019).

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz rezygnacji 
z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Ministerstwie

Wymagania.

- Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto oraz informację o uprawnieniach potencjalnej osoby opracowującej  dokumentację projektową.

- Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  faktury/rachunku
 i potwierdzonej protokołem odbioru zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- Wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby;

- Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;

- Zamawiający przekaże, o ile będzie to niezbędne, pełnomocnictwa dla przedstawicieli Wykonawcy do działania w imieniu Zamawiającego w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń i uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Konieczność wskazania wymaganych pełnomocnictw obciąża Wykonawcę,

- Wykonawca powinien posiadać niezbędne kwalifikacje i doświadczenie określone 
w przepisach o ochronie zabytków i w Prawie budowlanym oraz będzie zobowiązany  do złożenia oświadczenia, że osoba opracowująca ekspertyzę techniczną  posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do realizacji zamówienia.

Prawa autorskie.

  - Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany oświadczyć, że jego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy i całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej są nieograniczone i w dniu podpisania protokołu odbioru Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia za realizację niniejszej umowy autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy oraz udziela Zamawiającemu wyłącznego upoważnienia do korzystania z autorskich praw majątkowych do dokumentacji  projektowo-kosztorysowej objętej niniejszą umową, w nieograniczonym czasie i przestrzeni jej eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym z prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych) na następujących polach eksploatacji:

    - utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji z zastosowaniem technik drukarskich (poligraficznych), kserograficznych,

    - trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dokumentacji w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w szczególności poprzez kopiowanie na nośnikach CD/DVD, pamięci typu flash, kopiowanie na dyskach twardych,

    - najmu egzemplarza dokumentacji i jego użyczenia oraz udostępniania dokumentacji na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu prawnego,

    - wprowadzenia do Internetu,

    - korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i podmioty, którym udostępni on dokumentację na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w szczególności do prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę  dokumentacji,

    - dokonywania ewentualnych  zmian nie naruszających rozwiązań merytorycznych i będących w zgodzie z zastosowanymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej z zaznaczeniem, iż nie pochodzą one od Wykonawcy i są wprowadzane na odpowiedzialność wprowadzającego zmiany oraz do korzystania z wprowadzonych zmian jak z utworu pierwotnego.

  - Terytorialny i przedmiotowy zakres korzystania z autorskich praw majątkowych dokumentacji, o którym mowa w ust. 1 znajduje odpowiednie zastosowanie  
do udzielania zezwolenia na korzystanie z opracowania projektu i rozporządzania tym projektem (sublicencje).

  - Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, na własność przekazane mu nośniki, na których utrwalono dokumentację.

W ramach przedstawionej oferty  cenowej należy podać:

- Ceny netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania;

Zamawiający prosi o przekazanie oferty cenowej w ww. zakresie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2022 r.  lub pisemnie na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Biuro Administracyjne

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

i / lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.ba@ms.gov.pl