Nasz znak: HŚ.9020.2.804.2024.AK Skierniewice, dnia 11 października 2024 r.

**Miasto i Gmina Bolimów**

**ul. Łowicka 9**

**99-417 Bolimów**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach** działając   
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.   
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.   
z 2024 r. poz.757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia   
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.   
z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**

**przydatność wody wodociągu Humin do spożycia**

**UZASADNIENIE**

W dniu 04.10.2024 r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Humin czyli Miasto i Gmina Bolimów przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej pobranych w dniu

01.10.2024 r. z wyjścia na sieć w budynku stacji uzdatniania wody oraz z dwóch punktów na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Kęszycach i w budynku prywatnym Ziąbki 15. Sprawozdania z badań z dnia 04.10.2024 r. nr 817/2024, nr 818/2024, nr 819/2024.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów mikrobiologicznych   
i chloru wolnego w związku ze stwierdzoną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach warunkową przydatnością wody do spożycia   
z wodociągu Humin, decyzja znak: HŚ.9020.2.120.2024.SK z dnia 26.09.2024 r.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań,   
a także wyniki badań kontrolnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych wykonanych przez inspekcję sanitarną prób wody pobranych w dniu 07.10.2024 r., raport z wyników badań nr PBŚiŚP.9051.505.401.2024 z dnia 11.10.2024 r. stwierdza się, że jakość wody wodociągu Humin odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym   
w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor**

**Sanitarny w Skierniewicach**

***Zastępca z up. Dorota Rosińska***

*/podpisano elektronicznie/*