Maków Mazowiecki, dnia 2018-12-20

HKN.4300.59.2018.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 32/N/Mak i 33/N/Mak sporządzonych w dniu  12.03.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek wody nr sprawozdań: HKL.501.481.2018 i  HKL.501.482.2018 z dnia 12.03.2018 r.

oraz protokołach nr: 87/S/Mak, 88/S/Mak sporządzonych dnia 26.06.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1316.2018 i HKL.501.1317.2018   z dnia 03.07.2018 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań SB/1206/06/2018 z dnia 29.06.2018 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 86/S/Mak  sporządzonego w dniu 26.06.2018 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1314.2018 z dnia 16.07.2018 r.,

oraz protokołu z poboru próbki wody nr 56/N/Mak  sporządzonego w dniu 03.07.2018 r.

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.1374.2018 z dnia 16.07.2018 r.,

oraz protokołach nr: 90/N/Mak i 91/N/Mak sporządzonych dnia 05.09.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1876.2018 i HKL.501.1877.2018  z dnia 11.09.2018 r.,

oraz protokołach nr: 194/S/Mak i 195/S/Mak sporządzonych dnia 12.12.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2759.2018 i HKL.501.2760.2018  z dnia 17.12.2018 r.

z punktów  zgodności w :

- Przedszkole Samorządowe w Gąsewie  gm. Sypniewo,

- Zespół Szkół w Gąsewie  gm. Sypniewo,

- Stacja Uzdatniania Wody  Rzechowo Gać  gm. Sypniewo

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Gąsewo  gm. Sypniewo

zarządzanego przez  Gminę Sypniewo

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Sypniewo,  ul. Ostrołęcka 27,  06-216 Sypniewo.

2. A/a.