Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku Ministerstwa  Przedsiębiorczości i Technologii zlokalizowanego przy 1503 21 St. N.W, Waszyngton, DC 20036, USA”.

I	Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowego remontu budynku na podstawie:

- opracowanego protokołu kontroli budowlanej rocznej przeprowadzonej w październiku 2018 r.

- wizji lokalnej budynku i otoczenia objętego zakresem prac remontowych.

II	Zakres umowy obejmuje wykonanie:

- projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego remontu budynku,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kosztorysu inwestorskiego,

- przedmiaru robót,

- niezbędnych uzgodnień administracyjno – formalnych dla projektowanego zakresu robót z miejscowymi (dla lokalizacji budynku) urzędami, organizacjami, itp.

Dokumentacja projektowa winna zawierać :

- zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania wraz ze sposobem zabezpieczenia istniejących urządzeń i pomieszczeń  na czas przeprowadzenia robót,

- plany, rysunki określające w sposób jednoznaczny rodzaj i zakres robót koniecznych do przeprowadzenia,

- dokładny opis dotyczący sposobu i technologii prac remontowych.

Wymagania dotyczące zakresu rzeczowego:

  - Dokumentacja powinna określać w sposób jednoznaczny zakres robót do wykonania wraz 
z podaniem ilości jednostek przedmiarowych, zestawieniem materiałów rodzaju i ilości materiałów.

  - Dokumentacja powinna zawierać wytyczne dotyczące technologii i materiałów, jakich należy użyć do wykonania robót budowlanych oraz określać przewidywany okres konieczny 
na wykonanie robót.

  - Przyjęte rozwiązania projektowe winny pasować z technologią zastosowaną w budynku.

  - Rozwiązania przyjęte w dokumentacji powinny zostać opracowane z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonowania obiektu, który stanowi siedzibę placówki ekonomicznej ministerstwa i w najbliższym otoczeniu realizacji robót. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, podczas prowadzenia działalności urzędu.

  - Przewiduje się możliwość prowadzenia robót głośnych, generujących zapylenie w godzinach 17.00-7.00 dnia następnego oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu.

  - Należy w dokumentacji projektowej przewidzieć sposób zabezpieczenia czynnych pomieszczeń biurowych przed zapyleniem i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

  - Dokumentacja powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania remontowego. Ponadto powinna spełniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności w zakresie przepisów art. 29, 30, 31 niniejszej ustawy. Nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów.  W przypadku braku możliwości zachowania powyższego wymogu dokumentacja powinna bezwzględnie zawierać określenia ,,lub równoważny”, ,,lub równoważne”  rozwiązania zaprojektowanym.

  - W dokumentacji należy uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do wykonania zadania, uzyskania wymaganych parametrów i ich zgodności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

  - Dokumentacja powinna, w zakresie nie wyspecyfikowanym przez Zamawiającego                            w niniejszym OPZ, spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( t. j. Dz. U. z 2013, 
poz. 1129 ),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod                        i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004, poz. 1389 ),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.).

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.)

      - Terminy wykonania zamówienia.

8 tygodni od daty zawarcia umowy,

      - Przewidywany przez zamawiającego harmonogram płatności:

100 % wynagrodzenia, po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,

V. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Niniejsze zapytanie o złożenie oferty nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,     jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie.

- Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

-w postaci papierowej – 2 komplety wszystkich dokumentów,

-w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg )                  oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak                   w wersji papierowej - 1 komplet wszystkich.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie uczestniczył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót, które zostanie ogłoszone                         na podstawie dokumentacji opracowanej w ramach realizacji Zamówienia.

Załącznik:

- Protokół kontroli budowlanej rocznej sporządzony w październiku 2018 r.