Wykaz podmiotów leczniczych posiadających sprzęt o największej nośności

**w województwie opolskim**

1. **Szpitale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka** | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** |
|  | Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna, ul. Oleśnicka 4, 46-100 Namysłów | - | 200 kg, gantra 68 cm | - | Stoły do wykonywania RTG 200 kg;Stoły do endoskopii 200 kg; stoły operacyjne 200 kg; | Łóżka szpitalne 180 kg; łóżka porodowe 150 kg i 170 kg; | Fotele ginekologiczne 170 kg; fotele do zabiegów urologicznych 150 kg | Wózki do transportu pacjentów 200 kg; | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 130 kg; materace przeciwodleżynowe 140 kg; nosze 120 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 150 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 41- 52 cm |
|  | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach, ul. Skłodowskiej 26, 48-100 Głubczyce | - | Aparaty do tomografii komputerowej- średnica gantry 70 cm, nośność 227 kg | - | Stoły do RTG do 200 kg; stoły operacyjne- 250 kg (prowadzenie operacji w każdej pozycji) | Łóżka szpitalne- 200 kg; | Fotele ginekologiczne- 120 kg | Nosze w ambulansach do transportu sanitarnego do 150 kg; | Karetki pogotowia- krzesło kardiologiczne w karetkach pogotowia ratunkowego do 150 kg; | Wózki do transportu pacjentów- wózki leżące- 200 kg; wagi do 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)- obwód 25-35 cm, długość 65 cm/ 33-47cm, długość 66 cm |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. Św. Jana Pawła II, 48-340 Głuchołazy, ul. Mieczysława Karłowicza 40. | - | - | - | Stoły do wykonywania RTG do 375 kg; | Łóżka szpitalne do 230 kg; łóżka wyposażające OIOM do 250 kg; łóżka rehabilitacyjne do 200kg; materace przeciwodleżynowe do 150 kg | Fotele rehabilitacyjne do 200 kg; | Nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 160 kg; nosze płachtowe do 150 kg | Ambulanse do transportu sanitarnego- 1 pojazd do 3,5 tony | Wagi do 140 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 22-42 cm, 33-43 cm |
|  | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole | - | - | - | stoły do wykonywania RTG max. 295 kg; stół operacyjny "Od 200 – 250 kgMaksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny to 450 kg, max. waga pacjenta umożliwiająca wszystkie zakresy ruchów blatu – 360 kg." | Łóżka szpitalne- max obciążenie 200kg; łóżka wyposażające OIOM- max obciążenie 200 kg | krzesła transportowe płozowe – max. 227 kg | nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) "max. 450 kgmax. 227 kg" | ambulanse do transportu sanitarnego-samochody przeznaczone do 3,5 tsamochody przeznaczone do 3,5 t | Wagi od 150 - 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) od 22 – 42 cm; wózki do transportu pacjentów obciążenie robocze max. 230 kg |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej, Ul. Bohaterów warszawy 34, 48-300 Nysa | - | tomograf komputerowy "średnia otworu gantry- 66 cmdopuszczalne obciążenia - 200 kg -1 szt.Średnica otworu gantry- 70 cmdopuszczalne obciążenie - 227 kg- 1 szt." | - | uniwersalny stół diagnostyczny do aparatu RTG "dopuszczalne obciążenie - 300 kg-1 szt.dopuszczalne obciążenie -295 kg- 1 szt."stół operacyjny "dopuszczalne obciążenie - 350 kg-2 szt.Dopuszczalne obciażenie -275 kg - 3 szt." | łózka z wbudowana wagą wysposażajace OIOM "dopuszczalne obciążenie - 200 kg - 1 szt.Dopuszczalne obciązenie -250 kg -8 szt."łóżko szpitalne-dopuszczalne obciążenia -230 kg -8 szt.  | krzesełko kardiologiczne; karetka dopuszczalne obciążenie 159 kg- 6 szt.  | nosze głów dopuszczalne obciążenie- 230 kg-3 szt.dopuszczalne obciążenie -220 kg - 3 szt.  | Transporter- karetkadopuszczalne obciążenie- 275 kg-3 szt.dopuszczalne obciążenie -270 kg - 3 szt. | nosze główne dopuszczalne obciążenie- 230 kg-3 szt.dopuszczalne obciążenie -220 kg - 3 szt. |
|  | Szpital Wojewódzki w Opolu Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Augustyna Kośnego 53, 45-372 Opole | - | aparat do tomografii komputerowej – 1 szt."maksymalne obciążenie 307 kgśrednica otworu gantry 70 cm" | - | stół do wykonywania RTG – 1 szt.statyczna obciążalność blatu stołu 320 kg | łóżka wyposażające OIOM – 1 szt. maksymalne obciążenie 270 kg; materac przeciwodleżynowy – maksymalne obciążenie 270 kg1 szt.  | - | - | - | podnośnik elektryczny pacjenta – 1 szt.maksymalne obciążenie 300 kg;krzesło kąpielowo-toaletowe – 1 szt. -maksymalne obciążenie 250 kg; rękawy do pomiaru ciśnienia – 10 szt. obwód rękawa 42 cm; waga – 1 szt. maksymalne obciążenie 300 kg  |
|  | Brzeskie Centrum Medyczne, ul. Sergiusza Mossora 1, 49-301 Brzeg | - | tomograf Somatum Go U"max obciążenie: 227 kg śr. otworu gantry: 70 cm" | - | stoły operacyjne Diamond max obciążenie: 454 kg; aparat RTG Del Medical max. obciążenie: 363 kg | łóżka wyposażające OIOM, Multicare LEmax obciążenie: 250 kg | - | - | - | waga lekarska łóżkowa Mensor max obciążenie: 300 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole | aparaty do rezonansu magnetycznego max. obciążenie - 250kg średnica gantry - 70cm | aparaty do tomografii komputerowej "Max. obciążenie - 250kg średnica gantry - 80cm" | - | stoły do wykonywania RTG Max. obciążenie - 185kg stół operacyjny ginekologiczny Max. Obciążenie – 454 kg | łóżka szpitalne Max. obciążenie - 200kg i 250kg;łóżka wyposażające OIOM- Max. obciążenie - 230kg; łóżka rehabilitacyjne Max. obciążenie - 150kg | - | Nosze ręczne przeznaczone do ewakuacji pacjentów z oddziałów szpitalnych  | - | rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) "INCOMEDICA - max. 32cm DRAEGER; - rowerek rehabilitacyjny stacjonarny 50. cm" Max. obciążenie - 125kg; bieżnia rehabilitacyjna elektryczna Max. obciązenie 180kg; HDR Max. obciążenie - 250kg |
|  | Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie, ul. Klonowa 1, 46-300 Olesno | aparaty do tomografii komputerowej 220 kg / 70 cm | - | - | stoły do wykonywania RTG do 200 kg; stoły do endoskopii do 170 kg; stoły operacyjne 1 szt do 300 kg/ 2 szt do 240 kg;  | łóżka szpitalne do 150kg; łóżka porodowe do 130kg; łóżka wyposażające OIOM do 250kg; łóżka rehabilitacyjne do 150 kg; materace przeciwodleżynowe do 250 kg | fotele ginekologiczne do 150 kg; fotele do dializ do 90 kg;  | wózki do transportu pacjentów do 150 kg; krzesła transportowe do 150 kg; podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem- do 150 kg; nosze do 150kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) do 220 kg; karetki pogotowia do 3500kg;  | ambulanse do transportu sanitarnego- 3500 kg | deski ortopedyczne do 250 kg; wagi 150 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) "M-25-35 cmL-33-47 cm" |
|  | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMED" A. Tomalik, E.Dobosz, A. Walorski Spółka Jawna, ul. Szpitalna 1349-200 Grodków | - | - | - | stoły do wykonywania RTG do 230kg | łóżka szpitalne 4 sztuki do 150 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem "3 sztuki do 175 kg | - | Waga 1 szt. do 120 kg |
|  |  Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice | - | - | - | - | łóżka szpitalne 1 szt.- 250 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 1 szt. -175 kg; nosze do przewożenia chorych 1 szt.- 228 kg; karetki pogotowia – 1 sztuka; ambulanse do transportu sanitarnego 1 szt;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 1szt – 180 kg; wagi 8 szt.- 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia; materace przeciwodleżynowe 8 szt.- 120 kg |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji w Opolu, ul. Krakowska 44, 45-075 Opole | - | - | - | stół operacyjny bariatryczny obciążenie do 400 kg; | łóżko szpitalne bariatryczne obciążenie do 400 kg; łóżko anestezjologiczne z wagą do 350 kg | Fotel dostosowany do pacjentów o masie ciała 400 kg; siedzisko o zwiększonej nośności do 350 kg;  | wózek transportowy dost. do pacjentów obciążenie do 400 kg; wózek transportowy dla pacjentów obciążenie do 450 kg; krzesło transportowe obciążenie statyczne do 400 kg;  | - | Waga o dopuszczalnym obciążeniu do 350 kg;  |
|  | "Szpital św. Rocha w Ozimku,ul. Częstochowska 31, 46-040 Ozimek" | - | - | - | stół do wykonywania RTG udźwig 140 kg;  | łóżka rehabilitacyjne Irena udźwig 170kg; łóżko bariatryczne Taurus udźwig 268 kg | - | wózki do transportu pacjentów udźwig 170kg;  | - | materace przeciwodleżynowe prosto komorowe Model 350 udźwig do 160 kg; waga łóżkowa WPT obciążenie maksymalne 500 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) "XL rozmiar 32-48 cm |
|  | Prudnickie Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Prudniku, ul. Szpitalna 14 48-200 Prudnik | - | aparaty do tomografii komputerowej 205kg, 70 cm | - | stoły do wykonywania RTG 250 kg; stoły operacyjne 130 kg;  | łóżka szpitalne 265 kg; łóżka wyposażające OIOM 250kg; łóżka rehabilitacyjne 200 kg;  | fotele ginekologiczne 180 kg;  | wózki do transportu pacjentów 200 kg; krzesła transportowe 180 kg; nosze 228 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. transportery) 228 kg; karetki pogotowia 228 kg;  | ambulanse do transportu sanitarnego 200 kg;  | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 200 kg; deski ortopedyczne 400 kg; wagi 300 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) 38-50 cm; materace przeciwodleżynowe |
|  | Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. M.C. Skłodowskiej 16, 48-340 Głuchołazy | - | - | - | stoły do wykonywania RTG "RTG I max 210 kg (200x85 cm)RTG II max 290 kg (240x80 cm)"; stoły rehabilitacyjne 200 kg (dł. 184x70 cm); | łóżka szpitalne 200 kg; łóżka rehabilitacyjne 250 kg (2150 x 990);  | fotele ginekologiczne 200 kg (szer. 60 cm); fotele okulistyczne 150 kg (szer. 46 cm); fotele laryngologiczne 150 kg (szer.46 cm) | wózki do transportu pacjentów 180 kg dł. 210 x79 cm; krzesła transportowe 180 kg; nosze metalowe 250 kg; nosze do przewożenia chorych (tzw. Transportery) 200 kg; karetki pogotowia max do 900 kg (szer. 145 cm)  | - | podnośniki ułatwiajace opiekę nad pacjentem 160 kg; deski ortopedyczne 250 kg; materace przeciwodleżynowe 110-130 kg; wagi 200 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia obwód mankietu 22-32 cm, szer.15 cm |
|  | Szpital Powiatowe im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36A, 47-100 Strzelce Opolskie | - | aparaty do tomografii komputerowej 220 kg 70 cm-1 szt. | - | stoły do wykonywania RTG "225 kg - szt. 1 szt.180 kg - 1 szt."; stoły do endoskopii 200 kg- 1 szt.; stoły operacyjne 165 kg- 2 szt.; | łóżka szpitalne 200 kg - 13 szt; łóżka porodowe 200 kg - 3 szt.; łóżka wyposażajace OIOM 250 kg - 7 szt.;  | fotele ginekologiczne 175 kg - 1 szt;  | wózki do transportu pacjentów "200 kg - 8 szt.170 kg- 2 szt."; krzesła transportowe 159 kg- 5 szt. | deski ortopedyczne 160 kg 5 szt; nosze "180 kg - 3 szt. 160 kg - 2 szt.";  | materace przeciwodleżynowe 180 kg -7 szt; wagi "200 kg - 2 szt. krzesełkowa200 kg- 1 szt. 150 kg -6 szt."; rekawy do pomiarów ciśnienia do 47 cm - 100 szt. |

1. **Zakłady opiekuńczo- lecznicze, pogotowia, hospicja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podmiotu leczniczego** | **Rezonans magnetyczny** | **Tomografia komputerowa** | **PET** | **Stoły** | **Łóżka**  | **Fotele** | **Transport sanitarny** | **Ambulanse ratownictwa medycznego** | **inne** |
|  | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, 48-340 Głuchołazy ul. Parkowa 9 | - | - | - | - | łóżka szpitalne 36 szt. - obciążenie do 150 kgłóżka rehabilitacyjne43 szt. - obciążenie do 178kgmaterace przeciwodleżynowe30 szt. - do 120 kg2 szt. -do 200 kg" | "wózki do transportu pacjentów (wózkiinwalidzkie)" "10 szt.- obciążenie do 160 kg;1 szt. XXL - obciążenie do 200 kg;20 szt. - obciążenie do 135 kgpodnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem,"2 szt. - obciążenie do 150kg;1 szt. obciążenie do 230 kg | "wózki do transportu pacjentów (wózkiinwalidzkie)" "10 szt.- obciążenie do 160 kg;1 szt. XXL - obciążenie do 200 kg;20 szt. - obciążenie do 135 kg" | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem, 2 szt. - obciążenie do 150kg;1 szt. obciążenie do 230 kgmaterace przeciwodleżynowe"30 szt. - do 120 kg2 szt. -do 200 kg"wagi "1 szt. -do 185 kg (podwieszana, razem z podnośnikiem);2 szt. - do 150 kg (waga krzesełkowa)"rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa)."1 szt. - do 38,4 cm2 szt. -do 42 cm |
|  | "Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli, ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień" | - | - | - | - | łóżka szpitalne Max. obciążenie do 250 kg – 20 szt | - | - | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem Max. obciążenie do 275 kg – 20 szt.; materace przeciwodleżynowe Max. obciążenie do 150 kg – 20 szt.; wagi Max. obciążenie do 275 kg – 8 szt.; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) Obwód rękawa 43 cm – 2 szt. |
|  | Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Siostry Franciszkanki, ul. Prószkowska 72, 45-758 Opole | - | - | - | - | łózko rehabilitacyjne - 1 szt. "maksymalne obciążenia - 250 kgdługość 2080szerokość -100wysokość - 400-800możliwość regulacji za pomocą pilota" | - | - | - | podnośnik Transportowy pacjenta elektryczny Vassilli- 2 szt.zastosowanie do pomieszczenia pacjenta w obrębie łózka oraz z łózka na fotel, wózek czy do wanny, w pozycji siedzącej.Posiada kółka jezdne z blokadami, co pozwala na bezpieczne przewożenie osoby do innego pomieszczenia, oraz blokadę czynności podnośnika. Udźwig 150 kg |
|  | "Caritas Diecezji Opolskiej -Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Stare Siołkowice 46-083,ul. Piastowska 26 | - | - | - | - | łóżka szpitalne do 150 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów obciążenie od 100 kg do 130 kg; nosze do 150 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem do 150 kg; wagi do 120 kg; rękawy do pomiarów ciśnienia (z podaniem obwodu rękawa) obwody od 17cm do 36 cm; materace przeciwodleżynowe bąbelkowe i rurkowe do 100 kg; |
|  | Słoneczna Złota Jesień Życia Sp. z o.o., ul. Majora Hubala 4,46-020 Opole | - | - | - | - | łóżka rehabilitacyjne 15 szt. do 140 kg;  | - | wózki do transportu pacjentów 10 szt. do 140 kg;  | - | podnośniki ułatwiające opiekę nad pacjentem 3 szt. do 140 kg; materace przeciwodleżynowe 20 szt. do 120 kg |
|  | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Głogówku,48-250 Głogówek, Konopnicki 2 | - | - | - | - | - | krzesełko transportowe waga do 150 kg | - | - | podnośnik Sunrise Medical waga do 175 kg |