OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa serwisowa oraz utrzymanie w pełnej sprawności eksploatacyjnej systemu telekomunikacyjnego cyfrowego HiPath 3550 z EVM/LIM/SW/CD oraz urządzeń telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, użytkowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg Laboratorium Drogowe w Jaworznie przy 
ulicy Drogowców 6”.

Termin realizacji: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych polegających na utrzymaniu w pełnej sprawności eksploatacyjnej:

- Systemu telekomunikacyjnego cyfrowego HiPath 3550 z EVM/ LIM/SW/ CD wraz
 z telefonami i osprzętem;

- Sieci wewnątrzzakładowej wraz z urządzeniami końcowymi (aparaty analogowe, aparaty cyfrowe, faksy, modemy) oraz rozdzielniami użytkowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach – Wydział Technologii 
i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe w Jaworznie przy ul. Drogowców 6.

- Wykaz zakresu usług dla:

- System telekomunikacyjny cyfrowy HiPath 3550:

- Wykonanie raz w miesiącu przeglądu technicznego centrali;

- Wykonywanie backup systemu telekomunikacyjnego HiPath jeden raz w miesiącu;

- Wykonywanie dowolnej ilość zmian ustawień systemu telekomunikacyjnego 
HiPath 3550, zdalnie lub w lokalizacji Zamawiającego w zakresie:

- zmiany nazw stacji telefonicznych,

- konfiguracja ruchu wychodzącego i przychodzącego,

- zmiany uprawnień dla abonentów,

- konfiguracja łączy cyfrowych, analogowych, IP,

- konfiguracja stacji telefonicznych,

- zmiany i konfiguracja UCD , interface LDAP,

- inne zmiany konfiguracyjne dostępne w systemie;

- Usuwanie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji urządzeń usterek, wad, awarii oraz uszkodzeń lub wymiany urządzeń oraz aktualizacji oprogramowania producenta;

- Ustalanie przyczyny wadliwości urządzenia w formie wybranej przez Zamawiającego, tj. opinii zawierającej ocenę techniczną urządzenia wykonanej na zlecenie Zamawiającego, dostarczonej w formie pisemnej oraz wersji elektronicznej;

- Wymiana uszkodzonych podzespołów lub części zamiennych w lokalizacji Zamawiającego. Uszkodzone elementy pozostają własnością Zamawiającego;

- W przypadku konieczności wykonania naprawy uszkodzinych elementów poza miejscem lokalizacji urządzeń, przed transportem konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na wykonanie usługi oraz sporządzenie protokołu zezwalającego na jego wywóz, z wyszczególnieniem: typu, nr fabrycznego. W takim przypadku Wykonawca dostarczy i zainstaluje Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż naprawiany Sprzęt będący przedmiotem zamówienia;

- Zdalne diagnozowanie i monitorowanie zgłoszonych usterek i błędów zaistniałych podczas eksploatacji sytemu telekomunikacyjnego oraz oprogramowania;

- Części zamienne zalecane przez producenta systemu telekomunikacyjnego, najwyższej jakości, nieużywane, nieprefabrykowane;

- Dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania producenta systemu telekomunikacyjnego w okresie realizacji zamówienia;

- Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu, instalacji, konfiguracji, wymiany i uruchomienia urządzeń w lokalizacji Zamawiającego, ponosi Wykonawca;

- Na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy, natomiast na wymienione podzespoły na okres nie krótszy niż gwarancja udzielana przez producenta;

- Zapewnienie stanu magazynowego części zamiennych dla centrali HiPath 3550.

- Wewnątrzzakładowa sieć teletechniczna:

- Wykonywanie instalacji teletechnicznych w obrębie jednego pomieszczenia;

- Zmiana obwodów teletechnicznych na sieci wewnątrzzakładowej;

- Lokalizacja i ograniczanie uszkodzeń na sieci wewnątrzzakładowej;

- Instalacja oraz konfiguracja aparatów telefonicznych, faksów, modemów oraz innego sprzętu współpracującego z systemem telekomunikacyjnym;

- Współpraca z operatorami dostarczającymi usługi celem szybkiego ograniczenia uszkodzeń na liniach miejskich;

- Udział w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez zewnętrznych operatorów telekomunikacyjnych;

- Informowanie Zamawiającego o konieczności napraw urządzeń w autoryzowanych serwisach w przypadku konieczności wymiany nieosiągalnych elementów lub podzespołów. W razie konieczności wykonania naprawy poza miejscem lokalizacji urządzeń, przed transportem konieczne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na wykonanie usługi oraz protokołu zezwalającego na jego wywóz, 
z wyszczególnieniem: typu, nr fabrycznego. W takim przypadku Wykonawca dostarczy i zainstaluje Sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż naprawiany;

- Wymiany aparatu telefonicznego na inny;

- Przeniesienia urządzeń końcowych systemu telekomunikacyjnego tj. aparatów telefonicznych cyfrowych, analogowych, faksów i innych urządzeń współpracujących z systemem telekomunikacyjnym w obrębie sieci wewnątrzzakładowej Zamawiającego;

- Okresowego badania technicznego – 2 razy w roku w trakcie trwania umowy (okresowe badanie techniczne można wykonać zdalnie, ale każdorazowo powinno być potwierdzone protokołem);

- Pomoc techniczna w zakresie obsługi urządzeń (szkolenie);

- Przegląd i konserwacja rozdzielnic oraz przełącznicy głównej wewnątrzzakładowej sieci teletechnicznej;

- Przegląd i konserwacja urządzeń końcowych systemu telekomunikacyjnego tj. aparatów telefonicznych, faksów, modemów oraz innego sprzętu współpracującego 
z systemem telekomunikacyjnym jeden raz w miesiącu. Czynności jakie należy wykonać to:

- sprawdzenie stanu urządzenia,

- wymiana/naprawa sznura słuchawkowego/mikrotelefonu,

- wymiana/naprawa sznura liniowego zasilającego,

- wymiana/naprawa gniazda telefonicznego,

- odblokowanie/naprawa zakleszczających się przycisków;

- Pracownik serwisu każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, zobowiązany jest do wykonania – po każdej wizycie serwisu kontrolnej kopii testowej z serwisowanego urządzenia a także do sporządzenia protokołu czynności serwisowych zawierającego w szczególności:

  - rodzaj wykonanej usługi,

  - specyfikację wymienionych części;

- Okresowa (raz na kwartał) dezynfekcja aparatu telefonicznego;

- Czasy reakcji na zgłoszenia:

- Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia awarii telefonicznie, drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy;

- Czas na usunięcie awarii:

  - Priorytet I (stan krytyczny) – powodujący całkowite zatrzymanie pracy systemu lub bardzo poważne ograniczenie jego funkcjonalności, np. brak możliwości wykonywania połączeń wychodzących/odbioru połączeń przychodzących, usługa winna być wykonana w ciągu 2 godzin od momentu zawiadomienia;

  - Priorytet II (stan poważny) – powodujący ograniczenie funkcjonalności, np. nie działające urządzenie końcowe systemu telekomunikacyjnego, usługa winna być wykonana w ciągu 4 godzin od momentu zawiadomienia;

  - zgłoszenie zmian konfiguracyjnych lub potrzeby pomocy doraźnej na żądanie Zamawiającego – usługa powinna być wykonana w ciągu 6 godzin od momentu zgłoszenia;

- Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę kontaktu z jedną z osób wskazanych w umowie do zgłoszenia awarii, próby zdalnego usunięcia awarii lub stawienia się w siedzibie Zamawiającego w celu dokonania naprawy.

- Wymagane warunki świadczenia usługi.

- Wykonawca zobowiąże się do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, których usunięcie wykracza poza zakres prac określonych 
w umowie, jak również kwalifikujących urządzenie do remontu lub modernizacji;

- W razie stwierdzenia jakichkolwiek awarii w pracy systemu telekomunikacyjnego cyfrowego HiPath 3550 lub innych elementów sieci wewnątrzzakładowej oraz urządzeń objętych przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół określający zakres, przyczynę i koszt usunięcia awarii;

- W przypadku naprawy wymagającej wymiany części zamiennych Wykonawca przystąpi do realizacji zlecenia wyłącznie po pisemnym zaakceptowaniu oszacowanej przez Wykonawcę wartości części zamiennych;

- Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym usunięciem awarii i zobowiąże się do ich usunięcia na własny koszt;

- Zamawiający dopuszcza naprawę w punkcie serwisowym tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy naprawa w siedzibie Zamawiającego okaże się niemożliwa;

- W przypadku gdy naprawa odbywać się będzie w punkcie serwisowym, transport naprawianych urządzeń odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy;

- W przypadku opisanym w ppkt 6) na wykonanie usługi poza siedzibą Zamawiającego konieczne jest sporządzenie protokołu z wyszczególnieniem: typu, numeru fabrycznego urządzenia. W takim przypadku Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach niż naprawiany sprzęt będący przedmiotem zamówienia;

- Uszkodzone elementy pozostają własnością Zamawiającego;

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja, o której mowa w pkt II ppkt 1 nie dotyczy wymienianych w czasie naprawy lub konserwacji części zgodnie z gwarancją jakości udzieloną przez ich producenta;

- Prace związane z realizacją usługi Wykonawca będzie wykonywał zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami;

- Wykonawca będzie stosował przy przeglądach, naprawach oraz remontach części zamienne spełniające odpowiednie normy techniczne, które posiadają wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości, certyfikaty w tym bezpieczeństwa;

- Wykonywanie przeglądów oraz napraw za pomocą własnych narzędzi i przyrządów;

- Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach, w których prowadzone będą prace serwisowo-naprawcze;

- Po podpisaniu Umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu:

  - wykaz osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu usługi;

W wykazie , o którym mowa powyżej powinny znajdować się dane osób dotyczące tożsamości (imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości). Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia wykonawcy do rozpoczęcia świadczenia usługi, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę kompletu dokumentów o których mowa powyżej;

  - w trakcie obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany aktualizować wykaz, o którym mowa w ppkt a), każdorazowo w przypadku zmiany obsady osób wykonujących przedmiot Umowy. Każda zmiana osób realizujących usługę wymaga zgody Zamawiającego.

- Warunki płatności:

- Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonanej usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

- Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w której Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycje polecenie przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

| Dorota Konieczna Przygotował | Marcin Walkowiak Zatwierdził |
| --- | --- |

WARUNKI ZAMÓWIENIA

- Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz ofertowy. Wykonawca powinien określić cenę netto za cały okres (24 miesiące) realizacji usługi oraz wartość netto za miesiąc wykonywania usługi.

- Wszystkie skalkulowane koszty Wykonawca zsumuje i wstawi do formularza ofertowego. Obliczoną w ten sposób cenę netto należy powiększyć o VAT w wysokości 23%.

- Wartości w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego oraz cena Oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.

- Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnienia ceny złożonej oferty, jeżeli będzie ona wzbudzała wątpliwość (w szczególności w przypadku, gdy będzie wzbudzało wątpliwość, czy Wykonawca ujął w oferowanej cenie wszystkie wymagane przez Zamawiającego elementy przedmiotu zamówienia).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego lub nie przedstawi wyjaśnień pozwalających uznać zaproponowaną cenę za rzetelną, za którą Wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Wyjaśnienia treści Ogłoszenia:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia, kierując wniosek na adres: GDDKiA Oddział w Katowicach, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno lub email: dkonieczna@gddkia.gov.pl.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek zawierający zapytania do treści Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu 
o którym mowa w pkt II.2 Ogłoszenia lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Pozostałe zasady postępowania:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli:

- Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę,

- Wykonawca nie złożył Formularza ofertowego i/lub nie uzupełnił dokumentów i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy,

- Oferta została złożona po terminie,

- Zaoferowany przedmiot jest sprzeczny z opisem przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca nie spełnia wymagań w zakresie niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia lub potencjału technicznego (jeśli zamawiający określił takie wymaganie).

- Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. 
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie uzupełnił i/lub nie złożył wyjaśnień lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentów i/lub wyjaśnień Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej oceniona spośród pozostałych ofert.

  - jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert (jeśli są inne kryteria), zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - unieważnienia postępowania, w szczególności gdy:

- nie złożono żadnej oferty;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.