Maków Mazowiecki, dnia 23.12. 2021 r.

HKN.9027.01.92.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody nr: 41/N/Mak sporządzonym w dniu 23.03.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.449.2021 z dnia 26.03.2021 r.**

oraz protokole nr 26/S/Mak sporządzonym w dniu 12.05.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.736.2021 z dnia 17.05.2021 r.,**

oraz protokole nr: 67/N/Mak sporządzonym dnia 04.08.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.1507.2021 z dnia 10.08.2021 r.,**

oraz protokole nr: 127/S/Mak sporządzonym dnia 17.11.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.2399.2021 z dnia 12.11.2021 r.**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-300 Ostrów Maz.**

z punktów zgodności w **:**

- Stacja Uzdatniania Wody w Gutach Dużych gm. Czerwonka

- Sklep spożywczy SZ i Zb. „SCH” w Gutach Dużych gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji <100 m 3/d Guty Duże gm. Czerwonka**

**zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Makowie Maz.**

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1. **Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,**

 **06-200 Maków Mazowiecki,**

2. Wójt Gminy Czerwonka, 06-232 Czerwonka,

 3**.** a/a.