IK 1673243

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca: opracowanie dokumentacji projektowej wykonania oświetlenia elewacji oraz remontu elewacji, w budynku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie, a także sprawowanie nadzoru autorskiego.

- Obszar budynku objęty zamówieniem.

Obszar zamówienia obejmuje elewacje budynku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie

- Zakres zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w sześciu etapach:

- Etap I:

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia elewacji, w tym:

- Przygotowanie 3 koncepcji oświetlenia zewnętrznego architektonicznego spośród której zamawiający wybierze jedną celem dalszych uzgodnień Przygotowanie 3 koncepcji prezentacji audiowizualnych na elewacji budynku,

- Uzgodnienie za pośrednictwem Zamawiającego wybranej koncepcji oświetlenia zewnętrznego  z Konserwatorem Zabytków (MWKZ)

- Wykonanie na podstawie wybranej koncepcji – po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków (MWKZ) kompletnej dokumentacji projektowej tj.:

- projektów budowlanych i wykonawczych oświetlenia zewnętrznego architektonicznego budynku oraz instalacji i systemów audiowizualnych

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Etap II:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji, w tym:

- Wykonanie ekspertyzy technicznej elewacji

- Przygotowanie wstępnej koncepcji projektu remontu elewacji oraz uzgodnienie za pośrednictwem Zamawiającego  projektu z Konserwatorem Zabytków (MWKZ),

- Wykonanie na podstawie wybranej koncepcji – po uzyskaniu zgody Konserwatora Zabytków (MWKZ) kompletnej dokumentacji projektowej tj.

- projektu budowlanego i wykonawczego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiarów robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla Inwestycji Etapu I,

- Etap IV: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót dla Inwestycji do ich ukończenia i odbioru końcowego Etapu I,

- Etap V: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla Inwestycji Etapu II,

- Etap VI: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót dla Inwestycji do ich ukończenia i odbioru końcowego Etapu II.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Na podstawie wykonanego projektu Zamawiający przeprowadzi postępowania przetargowe 
o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadań polegającego 
na wykonaniu oświetlenia elewacji  i remontu elewacji budynku Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

  - Dokumentacji powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców inwestycji. Jej treść nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów.

  - Dokumentacja, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, powinna spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2019 poz.1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz.U. z 2013 poz.1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz.U. z 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 t.j.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2021r. poz.869) o ochronie przeciwpożarowej.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003 r., nr 130 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

      - w postaci papierowej – 4 komplety wszystkich dokumentów,

      - w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD lub pendrive w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet wszystkich dokumentów.

- Wykonawca oraz osoby biorące udział ze strony Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji złożą oświadczenia, że nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, które zostanie ogłoszone na podstawie opracowanej Dokumentacji podczas realizacji niniejszego zamówienia.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony.

- Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona na elewacjach budynku przy Placu Trzech Krzyży 3/5 (dawny Gmach Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wzniesiony w latach 1946-1948, wg projektu arch. Stanisława Bieńkuńskiego i arch. Stanisława Rychłowskiego), który został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych na postawie zarządzanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24.07.2012r., znajduje się również na terenie założenia urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru 586 decyzją Konserwatora Zabytków m.st. Warszawy z lipca 1965r. ponadto zlokalizowany jest na obszarze objętym ochroną prawną, jako uznany za pomnik historii „Warszawy – historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem” na podstawie Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 8 września 1994r. (M.P. Nr 50 z dnia 16.09.1994r., poz. 423).

- Termin realizacji:

- Etap I: w zakresie opracowania Dokumentacji – nie później niż 7 tygodni od dnia podpisania Umowy,

- Etap II: w zakresie opracowania Dokumentacji – nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania Umowy

- Etap III: do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót dla Inwestycji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I,

- Etap IV: do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji, nie później jednak niż 36 miesiące od dnia zakończenia Etapu I.

- Etap V: do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót dla Inwestycji, nie później jednak niż 36 miesięcy od dnia zakończenia Etapu II,

- Etap VI: do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji, nie później jednak niż 36 miesiące od dnia zakończenia Etapu II

Załączniki:

      - Rzuty architektoniczne elewacji – 3 rysunki