Prudnik, 16.02.2021 r.

HK.90820.16.4.2021.KT

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

na terenie miasta i gminy Biała

stan na 16.02.2021 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie miasta i gminy Biała:

| Lp | Producent wody (nazwa, adres) | Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości) | Produkcja wody (m3/d) | Liczba zaopatrywanej ludności (tys.) | Uzdatnianie wody (metody) | Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku | Prowadzone postepowanie administracyjne | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo | Jakość wody stan na 16.02.2021 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o. Ul. Prudnicka 43, 48-210 Biała | Biała (Biała, Ligota Bialska, Olbrachcice, Prężyna, Radostynia, Wasiłowice, Kolnowice, Miłowice, Krobusz ) | 500 | 3,800 | dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 2. |  | Gostomia (Browiniec Polski, Czartowice, Gostomia, Nowa Wieś Prudnicka, Rostkowice, Solec, Wilków) | 200 | 1,226 | odżelazianie, odmanganianie dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 3. |  | Józefów (Józefów) | 8 | 0,120 | - | - | - | - | przydatna do spożycia |
| 4. |  | Pogórze (Brzeźnica, Chrzelice, Dębina, Górka Prudnicka, Grabina, Łącznik, Mokra, Otoki, Pogórze, Śmicz, Ogiernicze) | 250 | 3,567 | odżelazianie odmanganianie dezynfekcja | - | - | - | przydatna do spożycia |

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2020 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych  w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Otrzymuje:

- Burmistrz Białej, Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 1, 48-210 Biała

- Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

- Wodociągi i Kanalizacja w Białej sp. z o.o.

- a/a

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej

Tel. 077 436 20 74 wew. 24