Maków Mazowiecki, dnia 22.12. 2021 r.

HKN.9027.01.87.2021.GC

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 , § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w  *sprawozdaniu* z badań wody nr:

* **SB/02886/01/2021 z dnia 20.01.2021 r.,**
* **SB/19308/03/2021 z dnia 10.03.2021 r.,**
* **SB/64799/06/2021 z dnia 29.06.2021 r.,**
* **SB/85061/08/2021 z dnia 17.08.2021 r.**
* **SB/125046/11/2021 z dnia 15.11.2021 r.**

sporządzonych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna z punktu zgodności**:**

* **Hydrofornia SP ZOZ w Makowie Mazowieckim - woda uzdatniona**

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji 100-1000 m 3/d SP ZOZ W Makowie Maz.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Makowie Mazowieckim

mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska

**Otrzymuje:**

1. **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Maz.,**
2. Starosta Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Maz.,
3. a/a.