| Oddział Laboratoryjny PSSE w Gliwicach Sekcja L/BŚ | Załącznik nr 2.4 do L-PS-04 wydanie 14 z dnia 02.01.2024 wersja strony A, data wersji strony 02.01.2024 Strona 1/3 |
| --- | --- |

ZLECENIODAWCA

(Nazwisko i imię lub nazwa firmy i adres)                                                                                  ......................., dnia …………………….

……………………………………………………..……………………….…….                                 Powiatowa Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna

……………………………………………………..…………………..…….….                                                    44-100 Gliwice, ul. Banacha 4

Oddział Laboratoryjny

…………………………………………………..……………..………….…….                                  41-800 Zabrze, ul. 3. Maja 64

NIP………………………………

ZLECENIE/PRZEGLĄD ZLECENIA

Zlecam wykonanie badań wody w zakresie:           mikrobiologicznym               fizykochemicznym

Miejsce pobierania próbki: (nazwa, adres obiektu) ……………………..…………………………………………………………..………………………………………………………………...………..………………….…………………………..…………………………………………………………..………………………………………………………………...………..………………….……

………………………………………………………………………………………,………………………………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………..………………………………………………………………...………..………………….……

Punkt pobierania próbki: (lokalizacja kranu/hydrantu )  ………………………………..…………………………………………………………………….……..…

……………………..…………………………………………………………..………………………………………………………………...………..………………….……

Pobranej dnia: …………………………………………..…………………….  o  godzinie: ………………………………..…………………………………..……..

Rodzaj próbki:

woda  przeznaczona do spożycia przez ludzi

woda wodociągowa                woda ze studni

woda na pływalniach /pływalniach odkrytych

woda z niecki basenowej       woda z niecki basenowej wyposażonej w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrzny

woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji           woda z natrysków na pływalni        pobór techniczny

woda ciepła

woda w kąpielisku/ woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

inne………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

Próbka pobrana przez (imię i nazwisko):

⁪ kwalifikowany próbkobiorca Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gliwicach zgodnie z aktualnym wydaniem Instrukcji Roboczej 
nr IR/NS-BW/02. …………………………………………………..…………..

W przypadku pobierania i dostarczenia próbek przez kwalifikowanego próbkobiorcę Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Gliwicach w sprawozdaniu z badań zamieszczone będzie stwierdzenie „Wyniki dotyczą wyłącznie badanych próbek”.

⁪ kwalifikowany próbkobiorca klienta ………………………………….. zgodnie z wytycznymi szkolenia WSSE ………….…….. zaświadczenie nr………………

⁪ pobierającego przedstawiciela klienta z godnie z wytycznymi do pobierania próbek wody ………………………………………..

Potwierdzam zapoznanie  się z wytycznymi pobierania próbek:                 tak   ....................................

(podpis pobierającego)

W przypadku pobierania i dostarczenia próbek przez klienta lub jego przedstawiciela Oddział Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i  transport próbek oraz wszystkie informacje dotyczące próbki przez niego dostarczone. W sprawozdaniu z badań informacje dostarczone przez klienta będą jednoznacznie zidentyfikowane i zamieszczone będzie stwierdzenie „Wyniki odnoszą się do otrzymanej próbki”.

Imię i nazwisko osoby dostarczającej próbkę do badań:…………………………...……….…… dzień/godzina: ………….………………

……………………………………………….

podpis i/lub pieczątka zleceniodawcy

NR PRÓBKI:  …........…/S                                                                                             NR ZLECENIA: L/BŚ-…………….……/24/S

| Oddział Laboratoryjny PSSE w Gliwicach Sekcja L/BŚ | Załącznik nr 2.4 do L-PS-04 wydanie 14 z dnia 02.01.2024 wersja strony A, data wersji strony 02.01.2024 Strona 2/3 |
| --- | --- |

Cel badania:      odbiór nowego obiektu     odbiór obiektu adaptowanego      na potrzeby własne zleceniodawcy       badanie kontrolne wody      inne………………..………………………………………………………………………………………………………………

Uzgodnienia dotyczące metod badawczych:

- spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, objętych zakresem akredytacji PCA nr AB 514

| Parametr zakres pomiarowy akredytowanej metody | Metoda badawcza | Parametr zakres pomiarowy akredytowanej metody | Metoda badawcza |
| --- | --- | --- | --- |
| Mętność (0,10-40) NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt.5.3 | Jon amonowy (0,10-2,50) mg/l | PN-C-04576-4:1994 |
| Barwa (5-70) mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012+Ap.1:2015-06 Metoda D | Azotyny (0,020-0,80) mg/l | PN-EN 26777:1999 |
| pH (2,0-12,0) | PN-EN ISO 10523:2012 | Żelazo (40-5000) µg/l | PN-EN ISO 6332:2001+Ap.1:2016-06 |
| Przewodność elektryczna wł. (100-3000) µS/cm | PN-EN 27888: 1999 | Twardość ogólna (5,0-600) mg/l CaCO3 | PN-ISO 6059: 1999 |
| Jon amonowy (0,10-0,80) mg/l | L/BŚ-PB-01 wyd.7: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 14752 Merck | Chlorki (3,0-400) mg/l | PN-ISO 9297: 1994 |
| Azotyny (0,020-0,60) mg/l | L/BŚ-PB-03 wyd.6: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 14776 Merck | Wapń (2,0-150) mg/l | PN-ISO 6058:1999 |
| Azotany (1,0-180) mg/l | PN-82/C-04576/08 Norma wycofana bez zastąpienia | Magnez (2,0-150) mg/l | PN-C-04554-4:1999 |
| Żelazo (40-1000) µg/l | L/BŚ-PB-04 wyd. 7: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 14761 Merck | Siarczany (5-250) mg/l | L/BŚ-PB-10 wyd. 6: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 14548 Merck |
| Mangan (14-2500) µg/l | L/BŚ-PB-05 wyd. 7: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 14770 Merck | Indeks nadmanganianowy (Utlenialność)1 (0,50-10) mg/l | PN-EN ISO 8467:2001 |
| Glin (60-600) µg/l | L/BŚ-PB-17 wyd. 3: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 14825 Merck | Chlor całkowity/ związany (0,05-4,0) mg/l | L/BŚ-PB-21 wyd.3: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 100602 Merck Test Spectroquant nr 100598 Merck |
| Chlor wolny (0,05-4,0) mg/l | L/BŚ-PB-20 wyd.3: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 100598 Merck | Potencjał redox względem elektrody Ag/AgCl 3,5 M KCl (100-1000) mV | L/BŚ-PB-15 wyd. 6: 02.01.2020 |
| Bakterie grupy coli 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 | Pseudomonas aeruginosa 1 NPL/100 ml | L/BŚ-PB-19 wyd.3: 02.01.2020 na podst. testu firmy IDEXX Test Pseudalert |
| Escherichia coli 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04 | Pseudomonas aeruginosa 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 16266:2009 |
| Enterokoki 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 | Bakterie grupy coli Escherichia coli 1 NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 Test Colilert 18 |
| Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2ºC po 72h 1 jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48h 1 jtk/1 ml | PN-EN ISO 6222:2004 |
| Legionella sp. Matryca B 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) 1 jtk/100 ml | PN- EN ISO 14189:2016-10 |
| Legionella sp. Matryca A 1 jtk/100 ml | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | Legionella sp. Matryca A 1 jtk/1000 ml | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 |

- spełniających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,  poza zakresem akredytacji PCA nr AB 514

| Zapach od 1 TON | PN-EN 1622:2006 | Fluorki (0,10-1,7) mg/l | L/BŚ-PB-22 wyd.2: 02.01.2020 Test Spectroquant nr 100809 Merck |
| --- | --- | --- | --- |
| Smak2 od 1 TFN | PN-EN 1622:2006 |  |  |

1W próbce wody przeznaczonej do badań utlenialności w przypadku wystąpienia czynnika przeszkadzającego w postaci chlorków powyżej 300mg/l odstępuje się od wykonania badań.

2Oznaczenie smaku w wodzie wykonuje się jedynie w próbkach wody przeznaczonej do spożycia, w których klient zlecił jednocześnie przeprowadzenie badań mikrobiologicznych wody i pobranie próbki przez próbkobiorcę PPIS. Oznaczenia smaku wody nie wykonuje się gdy jej zapach jest nieakceptowany, woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych zawartych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, parametry fizykochemiczne mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia analityków.

Jeżeli wynik badania otrzymany przez Laboratorium będzie wykraczał poza zakres pomiarowy akredytowanej metody, Laboratorium 
w sprawozdaniu z badań przedstawi informację o uzyskanym rezultacie, który nie stanowi wyniku a jedynie informacje o poziomie zawartości badanego parametru. Rezultat zostanie przedstawiony w postaci: znak „<” - co oznacza, że uzyskano rezultat badania poniżej  dolnej granicy zakresu pomiarowego metody  lub znak „>”  - co oznacza, że uzyskano rezultat badania powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego metody z informacją 
o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Ocena stanu próbki w chwili przyjęcia do badań:

| Kryterium | Badania mikrobiologiczne | Badania fizykochemiczne | Badania sensoryczne |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj pojemników, ilość /data ważności | polietylenowy ………………………… szklany ……………………………… | polietylenowy ……………………… | szklany ………………………………… |
| Napełnienie | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie |
| Szczelność pojemników | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie |
| Ilość próbki do badań | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie |
| Oznakowanie pojemników | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie |
| Czystość pojemników | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie | odpowiednie nieodpowiednie |
| Czas od poboru do dostarczenia | odpowiednie nieodpowiednie |

Ocena stanu próbki:         bez zastrzeżeń         niewłaściwy

| Oddział Laboratoryjny PSSE w Gliwicach Sekcja L/BŚ | Załącznik nr 2.4 do L-PS-04 wydanie 14 z dnia 02.01.2024 wersja strony A, data wersji strony 02.01.2024 Strona 3/3 |
| --- | --- |

Ocena stanu wyposażenia:           odpowiedni do realizacji zlecenia             nieodpowiedni do realizacji zlecenia

Termin realizacji zlecenia: ……………………………………………………..…………………………………………………………

Osoba do kontaktu: (nazwisko i imię, telefon, e-mail)…………………….…………………….……………………………………………….

Kalkulacja kosztów: ……………….       przelew pocztowy       przelew bankowy

Klient zapoznał się z cennikiem PSSE w Gliwicach, na podstawie którego została obliczona należność za badania.

Liczba egzemplarzy sprawozdania: …………………………w tym dla klienta…………………………...…………………….….…..

Sposób odbioru sprawozdania:       osobisty                                    e-mailem………….…………….……   inne …………………..….

Czy w sprawozdaniu podać niepewność pomiaru:

metody mikrobiologiczne   tak            nie                      metody fizykochemiczne   tak            nie

Czy w sprawozdaniu przedstawić stwierdzenie zgodności ze specyfikacją?             tak       nie

Gdy w wyniku decyzji klienta, przedstawiane ma być stwierdzenie zgodności ze specyfikacją, omówić i wypełnić załącznik nr 2.5.

Stwierdzenie zgodności przedstawia się tylko dla wyników  badań z  obszaru objętego zakresem pomiarowym akredytowanej metody. Natomiast w przypadku uzyskania rezultatów badań stwierdzenie zgodności realizowane będzie w ramach opinii i interpretacji.

Miejsce wykonania badań:

⁪ w siedzibie Oddziału Laboratoryjnego    ⁪  w terenie, w miejscu pobierania próbki (pH, redox, chlor wolny, chlor całkowity)

Klient zapoznał się z zakresem akredytacji laboratorium w zakresie zleconych badań. Zakres Akredytacji Nr AB 514 wydany przez PCA, wyd. nr 26 z dnia 05.06.2023 r.

Inne uzgodnienia z klientem:

Nr konta do przelewu:    NBP O/O Katowice 05 1010 1212 0054 3822 3100 0000 ………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Personel Oddziału Laboratoryjnego ma umiejętności i doświadczenie niezbędne do realizacji wykonywanych badań.

W przypadku stwierdzenia, że otrzymane wyniki zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi powiadamia się właściwego Inspektora Sanitarnego 
za pośrednictwem PPIS w Gliwicach.

Pracownicy zobowiązują się do zachowania poufności, tożsamości klienta, rodzaju zlecenia i wyników badań.

Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach w charakterze świadka po spełnieniu wymagań Oddziału Laboratoryjnego.

Klient ma prawo złożyć pisemną skargę w terminie 14 dni od chwili otrzymania sprawozdania z badań (w przypadku przekazania klientowi sprawozdania z badań poleconą przesyłką pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Klient ma prawo do informacji o postępie prac oraz do korzystania z doradztwa, sugestii i pomocy w trakcie realizacji zlecenia.

Oświadczenie klienta:

Oświadczam, że zapoznałem/am się  z klauzulą informacyjną znajdującą się  w Punkcie przyjmowania próbek wody  i/lub na stronie www.gov.pl/psse-gliwice.

………………………..………………………

data,  podpis  klienta/przedstawiciela

Klient został poinformowany o uzgodnieniach zawartych w przeglądzie.

Decyzja o przyjęciu zlecenia:      □ zlecenie przyjęte do realizacji  	      □ zlecenie nie przyjęte do realizacji

nr zlecenia…………….………..

## Przeglądu zlecenia dokonał 				                       Zapoznałem się z treścią przeglądu zlecenia

………………………..………………………			                                                                             ………………………..………………………

data, podpis		                                   				                         data,  podpis  klienta/przedstawiciela