HK.9022.1.15.2022.NŚ						Tczew, dnia 30.09.2022r.

## OCENA O JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(t. jedn. Dz. U. 2021r. poz.195 ze zm.); § 22 ust 1 oraz ust 4  pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo

stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Boroszewo

| Data pobrania próbki wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań | Wartość parametryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.09.2022 | SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci | 510/KZ/2022 | Nie stwierdzono |
| 27.09.2022 | Kurek czerpalny- budynek mieszkalny Boroszewo 52 | 327N/2022/LBŚ 327N/1/2022/LBŚ | Nie stwierdzono |
| 27.09.2022 | Kurek czerpalny- budynek mieszkalny Boroszewo 35 | 328N/2022/LBŚ 328N/1/2022/LBŚ | Nie stwierdzono |
| 27.09.2022 | SUW Boroszewo - kurek z wodą uzdatnioną podawaną do sieci | 329N/2022/LBŚ 329N/1/2022/LBŚ | Nie stwierdzono |
| 27.09.2022 | Kurek czerpalny- budynek mieszkalny Boroszewo 1 | 330N/2022/LBŚ 330N/1/2022/LBŚ | Nie stwierdzono |

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

Próbki pobranej wody do badania odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie dnia 26.08.2022 roku wydał decyzję HK.9012.1.1.12.2022.NŚ nakazującą zapewnić należytą jakość dostarczanej wody z wodociągu publicznego Boroszewo stosownie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia (zał. 1C Tabela 2) z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w zakresie manganu w terminie do dnia 26.09.2022 r., stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przy zachowaniu dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 100 µg/l do dnia 26.09.2022r.

W okresie trwania warunkowej przydatności wody do spożycia przedsiębiorstwo wodociągowe GTKom Sp. z o. o. przeprowadziło skuteczne działania naprawcze, co potwierdziły wyniki badań jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego.

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki badań jakości wody należało stwierdzić przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Boroszewo.

Wodociąg publiczny w miejscowości Boroszewo produkuje wodę w ilości ok. 
198,1 m³ /d i zaopatruje w wodę do spożycia 1031 osób.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują :

- GTKom Sp. z o. o, ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

- Urząd Gminy Tczew ( za pośrednictwem e- PUAP)

- a/a

Do wiadomości :

- Mieszkańcy- https://www.gov.pl/web/psse-tczew