## Lateksy
KALKULACJA CENOWA Lateksy Salmonella. Pakiet 14 | [9 empty] | Załącznik nr 15 do SWZ - załącznik nr 2 do umowy
Lp. [a] | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania / parametry jakościowe / parametry techniczne) [b] | JM [c] | CPV [d] | Ilość [e] | Cena jedn. netto [f] | VAT (%) [g] | Wartość netto [h] | Wartość brutto [i] | Wartość VAT [j] | Proponowany nr kat. [k] | Producent [l]
1 | Latex Salmonella antygen kontrolny - opak. 1 x 4 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24496400-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Latex Salmonella lateks kontrolny - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; ; | op | 24496400-0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Latex Salmonella odczynnik jednoważny B - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Latex Salmonella odczynnik jednoważny C1 - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Latex Salmonella odczynnik jednoważny C2 - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Latex Salmonella odczynnik jednoważny D - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Latex Salmonella odczynnik jednoważny E - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Latex Salmonella odczynnik jednoważny G - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Latex Salmonella odczynnik poliwalentny B-E i G - opak. 1 x 8 ml odczynnik w buteleczce wyposażonej w zakrętkę z zakraplaczem umożliwiającym oszczędne dozowanie kropli o objętości ok. 25 µl; termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy; przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości/deklarację zgodności produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów/deklaracji na stronie internetowej producenta/dostawcy; | op | 24494000-3 | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0