**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Zamawiający:**

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa (02-673),
ul. Konstruktorska 3A, tel. (22) 45-90-180.

1. **Nazwa zamówienia:**

Naprawa prawego dźwigu nr 3127002415 w budynku Konstruktorska 1.

Dane dżwigu:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres | WYTWÓRCA Nr fabryczny  | Nr ewidencyjny | Udźwig[kg] | Ilość przyst. | Rok prod. |
| 1. | Konstruktorska 1A | **LIFT POL** ELP-073M/2005 | 3127002415 | 500 | 6 | 2005 |

1. **Przedmiot i zakres robót**

Naprawa obejmuje:

1. wymianę kompletnego zespołu napędowego dźwigu (silnik, przekładnię, koło cierne, liny),
2. dostosowanie konstrukcji mocującej przekładnię do istniejącej konstrukcji fundamentu,
3. modernizację systemu sterowania w taki sposób, aby piętrowe przyciski sterowania obsługiwały obie windy (tak jak dotychczas),
4. doprowadzenie dźwigu do pełnej sprawności, i uzyskanie zgody Urzędu Dozoru Technicznego na dopuszczenie dźwigu do użytkowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnych prób i badań,
w tym prób obciążeniowych dźwigu.
6. Koszty związane z badaniami Urzędu Dozoru Technicznego ponosi Zamawiający.
7. **Termin realizacji**

 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, nie dłużej niż 50 dni od podpisania umowy.

1. **Cena**

Cena za naprawę dźwigu winna obejmować:

1. koszty dostawy i montażu urządzeń,
2. koszt materiałów, urządzeń i podzespołów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
3. utylizację zdemontowanych zużytych części.
4. **Kryterium oceny ofert**

Oferty zostaną ocenione w kryteriów:

Cena, z wagą 90% (pkt)

Termin wykonania, z wagą 10% (pkt)

1. **Termin składania ofert**

1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl
lub złożyć w kancelarii NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 do dnia 15.05.2023 r. do godz. 14.00.
2. Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
3. **Szacunkowa wartość zamówienia**
4. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progu odpowiadającego wartości 30 000,00 Euro i zamówienie nie podlega obowiązkowi stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie udzielane jest zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień przez NFOŚiGW dostępnym w na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia publiczne”.
5. **Informacje dodatkowe**
6. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość, aby przed złożeniem oferty, dokonać wizji lokalnej.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
8. Sprawę prowadzi Jerzy Wasilewski (jerzy.wasilewski@nfosigw.gov.pl).