Garwolin, dn. 04.12.2023 r.

HK.9027.1.117.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 20.02.2023 r. z  **wodociągu Parysów** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Parysów– woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport analityczny 440422 - 649659 z dnia 28.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.14.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 21.02.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Urząd Gminy Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.152/n.2023 z dnia 03.03.2023 r., Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.153/n.2023 z dnia 24.02.2023 r., Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.154/n.2023 z dnia 13.03.2023 r., Sprawozdanie Nr HKL 01140/2023 z dnia 09.03.2023 r., Sprawozdanie Nr BP/795/P/2023 z dnia 06.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.04.2023 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/2509/FM/1 z dnia 04.05.2022 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.45.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 30.05.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła - Parysów; Urząd Gminy Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.500/n-501/n.2023 z dnia 02.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.06.2023 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: SUW – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2023/2511/FM/1 z dnia 20.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.08.2023 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: SUW – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/07/2023/742/FM/2 z dnia 29.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 04.09.2023 r. z ww. wodociąguw ramach kontroli wewnętrznej: SUW – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/08/2023/2675/M/C/1 z dnia 07.09.2023 r., oraz Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/08/2023/2675/F/C/2 z dnia 12.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.93.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.10.2023 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła - Parysów; Urząd Gminy Parysów,

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.1108/n-1109/n.2023 z dnia 20.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 14.11.2023 r. z  wodociągu Parysów w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła - Parysów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/07/2023/1020/FM/1 z dnia 20.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Parysów zarządzanego przez** **FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin**

Otrzymują:

1. FACILITY Marcin Zalech, Niecieplin 23, 08-400 Garwolin;
2. Urząd Gminy Parysów, ul. Kościuszki 28, 08-441 Parysów;
3. Aa.