| WOJEWODA PODKARPACKI ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów skr. poczt. 297 | Rzeszów, 2023-06-22 |
| --- | --- |
| OA-XVI.272.4.5.2023 |  |

Wyjaśnienie treści i modyfikacja

Ogłoszenia o zamówieniu

Dotyczy postępowania na dostawę czytników linii papilarnych do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz do Delegatury PUW w Przemyślu  (znak sprawy: OA-XVI.272.4.5.2023).

Działając zgodnie z ust. 5 i 6 Rozdziału 5 Ogłoszenia o zamówieniu informuję, 
że w dniach 16.06.2023 r. i 21.06.2023 r. Wykonawcy zwrócili się z pytaniami do niniejszego postępowania. Poniżej przedstawiam pytania i odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści czytnik /linii papilarnych z oknem skanowania o wymiarach 114.7 mm x 131.8 mm x 82 mm dopuszczanych różnicy 6 mm w długości i 9 mm 
w szerokości, który jest równoważny funkcjonalnie?

Uzasadnienie:

- Wskazana istotna różnica w rozmiarach w żadnym stopniu nie wpływa na funkcjonalność i poprawne działanie urządzenia.

Wymagania zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia wskazują na konkretne urządzenie jednego producenta - Dermalog F10. Co jest ewidentnym utrudnianiem konkurencji. Nie ma innego urządzenia na rynku, które spełniałoby tak postawione wymagania. Oferowane przez nas urządzenie stanowi rozwiązanie w pełni równoważne do wymaganego.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza czytnik z oknem skanowania min. 81mm x min. 76mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci czytnika linii papilarnych 
o wymiarach 114,7 mm x 131,8 mm x 82 mm?

- Uzasadnienie:

- Minimalna nieistotna r6znica wymiar6w nie wpływa na poprawne korzystanie 
i funkcje urządzenia. Oferowane przez nas urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mniejsze wymiary wynikają z zastosowania bardziej nowoczesnej technologii produkcji, która zapewnia lepszą

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia max 120mm x max 163mm x max 238mm.

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie dla źródeł światła LED?

- Uzasadnienie:

Technologia LES nie wymaga źródła światła i ma zastosowanie wyłącznie do jednostek optycznych. Zastosowanie tej technologii jest równoważne do technologii LED.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza źródło światła LED lub LES.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość obrazu 1600x1500?

- Uzasadnienie:

Niewielka różnica w rozdzielczości nie powoduje żadnej różnicy w korzystaniu, badaniu 
i prawidłowej interpretacji wyników uzyskiwanych skanowaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozdzielczość min. 1600W x min. 1500H.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści równorzędne certyfikaty, które funkcjonują w całej Unii Europejskiej?

CE - EMC EN 55022:2010, CE - EMC EN 55024:2010+A1:2015, CE - EMC EN 55032:2015, Class B,CE - EMC EN 55035:2017, CE - EMC EN 61000-3-2:2014, CE - EMC EN 61000-3-3:2013, UKCA - EMC BS EN 55032:2015 /A11:2020, UKCA- EMC BS EN 55035:2017 /A11:2020, UKCA - EMC BS EN 61000-3-2:2014, UKCA- EMC BS EN 61000-3-3:2013, CE - Safety- IEC/EN 60950-1, CE - Safety- IEC 62368-1:2020+A11:2020, UKCA- Safety BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, FCC - ANSI C63.4:2014, FCC - ICES-003 Issue 7 (ANSI C63.4A:2017).

- Uzasadnienie:

Certyfikaty funkcjonują na terenie całej Unii Europejskiej i są równorzędne z wymaganiami przez Zamawiającego certyfikatami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza certyfikaty (CE, BSI-TR-03104, BSI-CC-PP-0062-2010, FBIEBTS/F, zgodność z systemem Pobyt) lub (CE, FBI Appendix F, FAP 60, zgodność 
z systemem Pobyt).

Pytanie 6:

Opis przedmiotu zamówienia jest opisem przepisanym dokładnie z karty katalogowej urządzenia Dermalog LF10. Zamawiający co prawda dopuszcza rozwiązania równoważne 
z opisywanym, ale nie umożliwia to Wykonawcom na zaoferowanie innego urządzenia, niż wskazanego przez Zamawiającego. Skutkuje to tym, ze zostaje tu złamana naczelna zasada konkurencyjności oraz ogranicza postępowanie tylko i wyłącznie do jednego produktu. 
W chwili obecnej na rynku jest wiele rozwiązań, które spełniają wymaganą funkcjonalność przez Zamawiającego tj. pobieranie odcisków palców.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia Kojak firmy Integrated Biomretics wyposażony w interfejs graficzny oparty na diodach LED, umożliwiający szybkie i łatwe rejestrowanie dokładnych skanów, które spełnia wymaganą funkcjonalność w zakresie pobierania odcisków palców cudzoziemcom ubiegających się 
o wydanie kart pobytu? Urządzenia te są w chwili obecnej wykorzystywane przez inne podmioty takie jak: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Komenda Główna Straży Granicznej (w ilości ponad 300 sztuk). Urządzenie to ponadto zintegrowane jest z systemem Pobyt. Świadczy to, że urządzenie Kojak firmy Integrated Biometrics wypełni wymaganą funkcjonalność oczekiwaną przez Zamawiającego.

W załączeniu przesyłamy kartę katalogową urządzenia Kojak Integrated Biometrics.

Czytnik Kojak to kompaktowe i wygodne w obsłudze urządzenie, które zapewnia szybkie skanowanie linii papilarnych. Posiada certyfikat FBI Appendix   F   do rejestrowania i weryfikowania 10 odcisków typu płaskiego jak i rolowanego.

Kojak jest wyposażony w intuicyjny interfejs graficzny oparty na diodach LED, który umożliwia szybkie i łatwe rejestrowanie dokładnych skanów.

Czytniki firmy Integrated Biometrics wykorzystują opatentowaną technologię czujnika emitującego światło (LES), aby zapewnić stałe i mobilne obrazowanie linii papilarnych.

SPECYFIKACJA

  - Typ czujnika: kamera CMOS z czujnikiem emitującym światło (LES)

  - Rozdzielczość: 500 PPI/DPI

  - Głębia kolorów: Zakres dynamiczny 256 odcieni szarości

  - Rozmiar obrazu: 1600 W x 1500 H pikseli

  - Obsługiwane formaty obrazów: RAW, JPEG2000, BMP, PNG, WSQ

  - Szyfrowanie: klucz 256 bit6w AES i algorytmy RSA

  - Certyfikat FBI/ Certyfikaty obrazu: FBI Appendix F, PIV, FIPS 201, FAP 60.

  - Szybkość: Minimalna liczba klatek na sekundEp 10 kl.ls

Typy pobierania linii papilarnych: płaski i rolowany

  - lnterfejs graficzny oparty na diodach LED, kt6ry umożliwia szybkie i łatwe rejestrowanie dokładnych skanów.

  - Waga czytnika: 725 g

  - Wymiar płyty: 88.90 mm x 80.01 mm

  - Wymiary obszaru roboczego (skanowania): 81.28 mm x 76.30 mm

  - Wymiary czytnika: 114.20 mm x 132.08 mm x 83.83 mm

  - lnterfejs: USB 2.0 - USB 3.0; Szybkość: maksymalnie 480 Mb/ s

  - Źródło zasilania: USB

  - Wymogi zasilania: 4.40V do 5.25V >300mA przy pełnym skanowaniu, <2mA w trybie czuwania.

  - Zgodność i certyfikaty: USB-IF USB.ORG, FCC Part 15 (per ANSI C62.4:2003) Class A; CSA ICES-003 Class A; CE Emissions: EN 55022:2006 Class A;CE Immunity: EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-2, IEC 60950-1, RoHS dyrektywa 2002/95/EC, IEC 60068-2-64, system POBYT.

  - Temperatura pracy: -10°C +55°C

  - Wilgotność: 10~95% bez kondensacji

  - Temperatura przechowywania: -30°C +60°C

  - Ochrona: cata obudowa IP65 - bezpośredni strumień wody, brak wnikania kurzu brudu.

  - Wytrzymałość: MIL-C-675c 4.5010, MIL-STD-81OF

  - Wsparcie systemowe:

    - Android 10, 11, 12

    - Windows Desktop 7, 8, 10, 11

    - Linux Kernel 4.0 lub nowszy (32/64-bitowy, ARMv6, ARMv7)

      - Ubuntu 18.04, 20.04 lub nowszy

      - Debian 10, 11 lub nowszy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wskazanego w zapytaniu urządzenia. Dopuszcza równocześnie urządzenia z interfejsem graficznym opartym o LES.

W związku z ww. wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców, zmodyfikowane zostało Ogłoszenie o zamówieniu jak również Załącznik nr 1 do ogłoszenia 
o zamówieniu - Formularz oferty.  W zmodyfikowanych dokumentach zmieniono treść specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna przed modyfikacją:

| L.p. | Parametr | Wymagania dla urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar okna skanowania odcisku: | 86 mm x 84 mm |
| 2 | Rozdzielczość obrazu: | 1600 x 1600 pixels, 500 dpi |
| 3 | Głębia bitowa: | 8 bit, 256 gray levels |
| 4 | Rozmiar pliku odcisku: | ok. 2.5 MB |
| 5 | Rozmiar pliku odcisku: | (kompresja WSQ) ok. 0.4 MB (5:1) |
| 6 | Certyfikaty: | CE, BSI-TR-03104, BSI-CC-PP-0062-2010, FBI-EBTS/F |
| 7 | Wymiary urządzenia: | 120mm x 163mm x 238mm |
| 8 | Temperatura pracy: | 0° do +50° C / +32° do +122° F |
| 9 | Wilgotność otoczenia: | pomiędzy 10% a 90% |
| 10 | Interfejs: | USB 2.0 high-speed |
| 11 | Źródło światła: | Infrared light-emitting diodes (LED) |
| 12 | Oprogramowanie SDK/sterowniki: | Software Development Kit w najnowszej wersji zawierające między innymi: przykładowe kody źródłowe. Sterowniki dla Windows 10 działające z 64 bitowymi wersjami ww. systemów |
| 13 | Dodatkowe funkcje: | - separacja pojedynczych segmentów linii papilarnych z czteroodciskowego obrazu (CAPI i .NET) - automatyczne sprawdzanie jakości obrazów odcisków NFIQ 1.0, NFIQ 2.0, - funkcja automatycznej detekcji deformacji obrazu, spowodowanych niepożądanym przemieszczania palca podczas skanowania, informująca w razie potrzeby użytkownika o tym fakcie - możliwość pobierania 10 odcisków palców typu płaskiego oraz przeciągania odcisków palców, - API (Application Programming Interface) zgodny z bibliotekami dostarczanymi z urządzeniami Dermalog LF10, Sagem MorphoTop 100 - zgodność ta zapewni możliwość współpracy urządzenia z systemem Pobyt v. 3 bez konieczności modyfikacji tego systemu. |
| 14 | Gwarancja na czytniki producenta: | min 24 m-cy; gwarancja typu door to door (koszt transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca) lub gwarancja typu on-site; WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI (Należy uzupełnić pole w formularzu oferty). |

Specyfikacja po modyfikacji:

| L.p. | Parametr | Wymagania dla urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozmiar okna skanowania odcisku: | min. 81 mm x min. 76 mm |
| 2 | Rozdzielczość obrazu: | min. 1600W x min. 1500H pixels, 500 dpi |
| 3 | Głębia bitowa: | 8 bit, 256 gray levels |
| 4 | Rozmiar pliku odcisku: | ok. 2.5 MB |
| 5 | Rozmiar pliku odcisku: | (kompresja WSQ) ok. 0.4 MB (5:1) |
| 6 | Certyfikaty: | (CE, BSI-TR-03104, BSI-CC-PP-0062-2010, FBI-EBTS/F, zgodność z systemem Pobyt) lub (CE, FBI Appendix F, FAP 60, zgodność z systemem Pobyt) |
| 7 | Wymiary urządzenia: | max 120mm x max 163mm x max 238mm |
| 8 | Temperatura pracy: | co najmniej w zakresie od 0° do +50° C |
| 9 | Wilgotność otoczenia: | pomiędzy 10% a 90% |
| 10 | Interfejs: | min. USB 2.0 high-speed |
| 11 | Źródło światła: | Infrared light-emitting diodes (LED) lub LES |
| 12 | Oprogramowanie SDK/sterowniki: | Software Development Kit w najnowszej wersji zawierające między innymi: przykładowe kody źródłowe. Sterowniki dla Windows 10 działające z 64 bitowymi wersjami ww. systemów |
| 13 | Dodatkowe funkcje: | - separacja pojedynczych segmentów linii papilarnych z czteroodciskowego obrazu (CAPI i .NET) - automatyczne sprawdzanie jakości obrazów odcisków NFIQ 1.0, NFIQ 2.0, - funkcja automatycznej detekcji deformacji obrazu, spowodowanych niepożądanym przemieszczania palca podczas skanowania, informująca w razie potrzeby użytkownika o tym fakcie - możliwość pobierania 10 odcisków palców typu płaskiego oraz przeciągania odcisków palców, - API (Application Programming Interface) zgodny z bibliotekami dostarczanymi z urządzeniami Dermalog LF10, Sagem MorphoTop 100, Kojak- zgodność ta zapewni możliwość współpracy urządzenia z systemem Pobyt v. 3 bez konieczności modyfikacji tego systemu. |
| 14 | Gwarancja na czytniki producenta: | min 24 m-cy; gwarancja typu door to door (koszt transportu z siedziby Zamawiającego do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca) lub gwarancja typu on-site; WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WSKAZANIA TYPU OFEROWANEJ GWARANCJI (Należy uzupełnić pole w formularzu oferty). |

W związku z modyfikacją ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na Załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - Formularzu ofertowym po modyfikacji.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu  27 czerwca 2023 r. o godz. 1000.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Małgorzata Waksmundzka-Szarek

Zastępca Dyrektora Wydziału

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców