Maków Mazowiecki, dnia 2020-01-09

HKN.4300.11.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach: Nr 2472319/WAW i Nr 24724/19/WAW z dnia 2019-01-30

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr : 20/N/Mak, 21/N/Mak i 22/N/Mak sporządzonych w dniu  06.02.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.263.2019, HKL.501.264.2019  i HKL.501.265.2019  z dnia 11.02.2019 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 86/S/Mak sporządzonym w dniu  14.05.2019r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.1114.2019 z dnia 31.05.2019 r.,

oraz protokołach nr: 63/S/Mak, 64/S/Mak 65/S/Mak  i 66/S/Mak sporządzonych dnia 24.04.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.954.2019, HKL.501.955.2019, HKL.501.956.2019   z dnia  29.04.2019 r.,

oraz protokołach nr: 92/S/Mak, 93/S/Mak, 94/S/Mak, 95/S/Mak   sporządzonych dnia 29.05.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1228.2019, HKL.501.1229.2019, HKL.501.1230.2019 i HKL.501.1231.2019   z dnia  03.06.2019 r.,

oraz na podstawie sprawozdania z badań nr: SB/53540/05/2019 z dnia 27.05.2019 r.,

oraz protokołach nr: 74/N/Mak, 75/N/Mak i 76/N/Mak sporządzonych dnia 28.08.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2013.2019, HKL.501.2014.2019  i HKL.501.2015.2019 z dnia 02.09.2019 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 79/N/Mak sporządzonym w dniu  11.09.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.2196.2019 z dnia 26.09.2019 r.,

oraz protokołach nr: 195/S/Mak, 196/S/Mak i 197/S/Mak sporządzonych dnia 09.10.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: , HKL.501.2435.2019, HKL.501.2436.2019  i  HKL.501.2437.2019 z dnia 15.10.2019 r. ,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 206/S/Mak sporządzonym w dniu  22.10.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.2568.2019 z dnia 05.11.2019 r.,

oraz sprawozdania z badań nr SB/116773/10/2019 z dnia 2019-10-22

oraz sprawozdania z badań nr 539151/19/WAW i 539270/19/WAW z dnia 15.11.2019 r.

z punktów  zgodności w :

_          KPPSP ul. Moniuszki 6A,

- Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Przasnyska 9,

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Pułaskiego 15,

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Przemysłowa

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 1000-10000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Przemysłowa

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. a/a.