INFORMACJE   DLA   KONTROLOWANEGO

Wszelkie obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych ciążą na właścicielu obiektu. Przeniesienie odpowiedzialności z tego tytułu na inną osobę lub firmę może nastąpić jedynie na podstawie umowy cywilno-prawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie danego obiektu, jeżeli zawiera ona w swojej treści stosowne adnotacje dotyczące zakresu odpowiedzialności.

Dokumenty wymagane podczas kontroli

- w przypadku gdy odpowiedzialnym za obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych jest inna osoba niż właściciel obiektu – umowa cywilno-prawna świadcząca                 o tym fakcie,

- KRS kontrolowanej firmy,

- w przypadku gdy do udziału w czynnościach wyznaczona jest inna osoba niż właściciel obiektu – pisemne upoważnienie/ pełnomocnictwo do udziału w tych czynnościach i do podpisania protokołu pokontrolnego wraz             z opłatą skarbową 17 zł od udzielonego upoważnienia,

- decyzje pozwoleń na budowę

- projekt architektoniczno budowlany, zamienny, powykonawczy, branżowe – oryginały z uzgodnieniami

- projekty urządzeń przeciwpożarowych z uzgodnieniami rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

- dziennik budowy z wpisem o zakończeniu budowy

- oświadczenia kierownika budowy

- o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem

- o zastosowaniu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych nierozprzestrzeniających ognia NRO w klasie odporności pożarowej ?X wynikającej z projektu,

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - gdy kubatura przekracza 1000 m3 lub bez względu na kubaturę gdy                                  w obiekcie występuje zagrożenie wybuchem,

- protokoły z przeglądu i konserwacji oraz pomiarów w zakresie wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych,

- protokoły z przeglądu i konserwacji oraz pomiarów w zakresie wydajności i ciśnienia hydrantów zewnętrznych – gdy do zabezpieczenia obiektu zarządca korzysta z miejskiej sieci wodociągowej zobowiązany jest przedstawić dokument z Przedsiębiorstwa Wodociągowego dot. sprawności oraz pomiaru ciśnienia i wydajności tych hydrantów ( 1 hydrant w odległości do 75 m, 2 hydrant w odległości do 150 m ),

- protokół z sprawdzenia zadziałania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie – np. system oddymiania, system sygnalizacji pożarowej, urządzenia tryskaczowe i zraszające,

- protokoły z przeglądu i konserwacji i pomiarów instalacji elektrycznych, (zerowanie ochronne, rezystancja izolacji, przeciwpożarowy wyłącznik prądu)

- protokoły z przeglądu i konserwacji i pomiarów instalacji odgromowych (piorunochronnych) z metryką urządzenia piorunochronnego,

- protokoły z przeglądu i badań natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (awaryjnego) wraz z podanym czasem podtrzymania baterii,

- protokoły z przeglądu i konserwacji przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – wentylacja grawitacyjna,

- protokoły z przeglądu i konserwacji i sprawności wentylacji mechanicznej z pomiarem krotności wymiany powietrza,

- protokoły z pomiarów szczelności instalacji gazowej (jeżeli występuje),

- w obiektach produkcyjno-magazynowych wykaz ilościowy składowanych w obiekcie materiałów palnych, pożarowo niebezpiecznych i innych chemicznych,

- wymagane GAŚNICE

- oznakowanie wyjść ewakuacyjnych, drogi ewakuacyjnej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu, głównego zaworu gazu, gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych,

- wyposażenie obiektu w instrukcję przeciwpożarową ogólną i instrukcję postępowania na wypadek pożaru                                    z wykazem telefonów alarmowych,

- certyfikaty lub dokumenty stwierdzające impregnacje ogniochronna palnych lub łatwopalnych elementów konstrukcyjnych i wykończenia wnętrz (m.in. drewniana więźba dachowa, okładziny ścienne, panele, boazerie, podsufitki, kasetony, okładziny sufitów, wykładziny podłogowe) występujących na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych,

- inne dokumenty wynikające z projektu technicznego po konsultacji z tut. Komendą.

Ewentualnie innych informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00 pod  nr telefonu -  (32 ) 641 40 44 lub (32 ) 641 40 08 udzielają:

- mł. bryg. Tomasz Mucha

- st. kpt. Marek Kot