Garwolin, dn. 29.12.2023 r.

HK.9027.1.147.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

 Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 08.02.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Melanów**: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 7921/LB/2023 z dnia 14.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 02.03.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilczyn 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 12121/LB/2023 z dnia 06.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.29.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 11.04.2023 r. z ww. wodociągu: Sklep Owczarczyk, Pilczyn 08‑450 Łaskarzew, Szkoła Podstawowa Pilczyn ,08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051.1.305/n-306/n.2023 z dnia 14.04.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 12.06.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 36596/LB/2023 z dnia 19.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 09.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Pilczyn 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 49694/LB/2023 z dnia 14.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.74.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 05.09.2023 r. z ww. wodociągu: Sklep Owczarczyk, Pilczyn 08‑450 Łaskarzew, Szkoła Podstawowa Pilczyn, 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051.1.872/n-873/n.2023 z dnia 08.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.75.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 08.09.2023 r. z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, Sklep Owczarczyk, Pilczyn 08-450 Łaskarzew, Szkoła Podstawowa Pilczyn 08‑450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051.1.891/n-893/n.2023 z dnia 11.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.76.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 08.09.2023 r. z ww. wodociągu: Piekarnia „Cezar” Nowy Pilczyn 56A, 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051.1.894/n.2023 z dnia 11.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 16.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 65956/LB/2023 z dnia 24.10.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem próbek wody dokonanym w dniu 13.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Melanów – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Raport z badań Nr 73016/LB/2023 z dnia 17.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.111.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 12.12.2023 r. z ww. wodociągu: Sklep Owczarczyk, Pilczyn 08-450 Łaskarzew, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1409/n.2023 z dnia 18.12.2023 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL.09324/2023 z dnia 19.12.2023 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/6370/P/2023 z dnia 19.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego wMelanowie zarządzanego przez**

**Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,**

**ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów.**

Otrzymuje:

1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, ul. Gdańska 118,

07-100 Węgrów

1. Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32, 08-450 Łaskarzew;
2. Aa.