Płońsk, dnia 30 stycznia 2025 roku

NOUP. 9020.1.12.2025

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO CIESZKOWO KOLONIA

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz.757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z badania  próbki  wody pobranej 
w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia  z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia.

Przeprowadzone badanie próbki wody pobranej w dniu 22.01.2025 r. 
w ramach kontroli wewnętrznej, z punktu zgodności/monitoringowego z zakładu uzdatniania z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody: 
nr 226/25/W z dnia 28.01.2025 r. wykazało, że woda spełnia wymagania określone 
w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. z  2017 r. poz. 2294)  w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wynik badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 39 miejscowości gm. Baboszewo: Bożewo, Budy Radzymińskie, Cieszkowo Kolonia, Cieszkowo Nowe, Cieszkowo Stare, Cywiny Dynguny, Cywiny Wojskie, Dłużniewo, Dramin, Dziektarzewo, Dziektarzewo – Wylaty, Galomin, Galominek, Galominek Nowy, Goszczyce Poświętne, Goszczyce Średnie, Jarocin, Jesionka, Kiełki, Korzybie, Kowale, Krościn, Kruszewie, Lachówiec, Lutomierzyn, Mystkowo, Niedarzyn, Pawłowo, Pieńki Rzewińskie, Polesie, Rybitwy, Rzewin, Sarbiewo, Sokolniki Stare, Sokolniki Nowe, Śródborze, Wola Dłużniewska, Wola Folwark, Zbyszyno, 1 miejscowości gm. Płońsk Arcelin (posesja od Arcelin nr 71 do posesji Arcelin nr 84) i 1 miejscowość gm. Raciąż Kozolin (posesja od Kozolin nr 18 do posesji Kozolin nr 21), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Cieszkowo Kolonia, której producentem 
jest Gmina Baboszewo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 
09-130 Baboszewo.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

- Gmina Baboszewo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

- a/a