Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-17

HKN.4300.49.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr : 21/N/Mak i 22/N/Mak sporządzonych w dniu  14.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.290.2018 i HKL.501.291.2018  z dnia 19.02.2018 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 51/N/Mak sporządzonym w dniu  18.04.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.806.2018 z dnia 26.04.2018 r.,

oraz protokołach nr: 107/S/Mak, 108/S/Mak i 109/S/Mak sporządzonych dnia 16.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.982.2018,  HKL.501.983.2018 i HKL.501.984.2018 z dnia 22 i 30.05.2018 r.,

oraz protokołach nr: 85/N/Mak i 86/N/Mak sporządzonych dnia 29.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1783.2018 i HKL.501.1784.2018 z dnia 03.09.2018 r.,

oraz protokołach nr: 174/S/Mak i 175/S/Mak sporządzonych dnia 14.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2464.2018 i  HKL.501.2465.2018 z dnia 19.11.2018 r.

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 185/S/Mak sporządzonym w dniu  21.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.2539.2018 z dnia 26.11.2018 r.,

z punktów  zgodności w :

- Zakład Produkcyjny „DREWMAK” Ulaski 26  gm. Czerwonka

- Mieszkanie prywatne Budzyno Lipniki 6  gm. Czerwonka

- Stacja Uzdatniania Wody w Jankowie gm. Czerwonka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Jankowo gm. Czerwonka

zarządzanego przez  Gminę Czerwonka

Otrzymuje:

1. Wójt  Gminy Czerwonka, 06-232 Czerwonka.

2.  A/a.