- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usunięcie odparzonych fragmentów tynku, zabezpieczenie uszkodzonych fragmentów attyki oraz zabezpieczenie elewacji od strony dziedzińca przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla nieruchomości Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 19 w Warszawie (obszar od strony dziedzińca budynku).

W ramach przedmiotu zamówienia wyszczególnia się:

- Wykonanie oceny stanu elewacji

- Odbicie odparzonych fragmentów tynków

- Uzupełnienie tynków kat. III

- Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętych  stalowych belek nadprożowych

- Zabezpieczenie attyki siatką ochronną (poprawienie istniejącej i uzupełnienie brakujących fragmentów)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi zabezpieczenia awaryjnego od strony dziedzińca budynku polegające w szczególności na: 1. zbiciu i uzupełnieniu tynków (odparzonych) na elewacji. 2. Zabezpieczeniu antykorozyjnym odsłoniętych stalowych belek nadprożowych nad otworami okiennymi. 3. Zabezpieczeniu attyki poprzez poprawienie istniejącej siatki ochronnej i uzupełnienie jej brakujących fragmentów.

- Termin realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia winna nastąpić:

- Wykonanie oceny stanu elewacji – w terminie do 15 dni roboczych od zawarcia stosownej umowy,

- Wykonanie napraw i zabezpieczeń – w terminie do 30 dni roboczych od chwili zatwierdzenia  oceny stanu elewacji przez Zamawiającego

- Szczególne wymagania wykonywania robót

- Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z administracją budynku.

- Roboty prowadzone będą w budynku czynnym, w związku z tym wymaga się prowadzenia robót w sposób możliwie mało uciążliwy dla użytkownika. Prace głośne należy prowadzić w godzinach uzgodnionych z administracją budynku.

- Zgłoszony kierownik budowy musi posiadać wymagane doświadczenie do pracy przy zabytkach polegające na tym, że przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

- Całość robót należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłowym i bezpiecznym wykonaniem zadania.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia obiektu powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt do stanu pierwotnego na własny koszt, pod nadzorem Zamawiającego.

- Zaleca się przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem i jego otoczeniem.

- Kod CPV

Główny kod CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV: 45410000-4