PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.34.2019.PS

Białystok, 2019.10.03

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na prace remontowe w budynkach zlokalizowanych na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1. „Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zadania nr. I  o 90- dni. Wynika to z dużego zakresu robót i określonych warunków do spełnienia dla wykonawcy.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu na wykonanie zadania I.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zadania o minimum 30-dni. Potencjalni dostawcy okien oferują termin wykonania 8-10 tygodni od daty złożenia zamówienia  stolarki, a zamówienie można złożyć po zawarciu umowy.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu na wykonanie zadania II.

Pytanie 3: „W kwestii uniknięcia spornych niedomówień proszę o podanie kolorystyki okien wg katalogu RAL.”.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada numeru koloru wg palety RAL stolarki przeznaczonej do wymiany. Kolor stolarki zostanie wybrany przez Zamawiającego z palety kolorów zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca powinien zaproponować kolor zbliżony do koloru obecnej stolarki.

Pytanie 4: „Czy Zamawiający dopuści niewielkie zmiany w układzie podziału szyb oraz niewielką korektę wymiarów w oknie przesuwnym wynika to z technologii wykonania stolarki.”.

Odpowiedź: Zgodnie z Opisem technicznym pkt. 3.2 ust. 1 pkt a

Stolarka aluminiowa w tym podział szyb musi być wykonany w sposób zapewniający funkcjonariuszom pozostającym wewnątrz pawilonu możliwość swobodnej obserwacji podróżnych znajdujących się na zewnątrz. W dolnej części stolarki powinno znajdować się przesuwne okienko, po otwarciu otwór o wymiarach około 200 x 400 mm (wys. x szer.).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury