**Kraków 15.04.2022**

**2004-7.262.17.2022**

**POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY SERWISOWANIA
 i KONSERWACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKACH
PROKURATURY REGIONALNEJ W KRAKOWIE.**

1. Zamawiający Skarb Państwa – Prokuratura Regionalna w Krakowie zaprasza
do udziału w postępowaniu na: „Serwisowanie i konserwację klimatyzacji
w budynkach Prokuratury Regionalnej w Krakowie”

2. Przedmiot zamówienia[[1]](#footnote-1)

2.1 inwentaryzacji instalacji klimatyzacji oraz usług z zakresu serwisu, przeglądów i konserwacji oraz napraw klimatyzatorów i instalacji klimatyzacji w obiektach Prokuratury Regionalnej przy ul. Cystersów 18
oraz ul. Mogilskiej 17 w Krakowie.

2.2 Czynności podstawowe wykonywane podczas serwisowania klimatyzacji (min 1 raz w roku przed rozpoczęciem sezonu):

a. sprawdzenie wszystkich funkcji pracy urządzenia;

b. sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i próba szczelności;

c. test poprawności działania sterownika klimatyzacji,

d. przegląd elementów, podłączeń elektrycznych sytemu;

e. przegląd, sprawdzenie drożności i czyszczenie układu odprowadzenia skroplin, pompek skroplin (jeśli pompki skroplin są zamontowane)

f. wyczyszczenie turbiny wentylatora jednostki wewnętrznej,

g. wyczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej ,

h. sprawdzenie stanu izolacji instalacji freonowej

i. odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej,

j. przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek zewnętrznej

i wewnętrznej;

k. czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych, czyszczenie i dezynfekcja parownika.

2.3 Czynności rozszerzone wykonywane podczas serwisowania klimatyzacji (jeżeli okażą się konieczne do wykonania podczas czynności podstawowych serwisowania klimatyzacji).:

a. uzupełnienie czynnika układy chłodniczego,

b. uzupełnienie ubytków izolacji instalacji freonowej i zabezpieczenie,

c. ozonowanie,

2.4 Pozostałe zgodnie z treścią wzoru umowy załączonego do zapytania.

3. Termin realizacji zamówienia:

Zgodnie z terminami w załączonym wzorze umowy.

4. Okres gwarancji[[2]](#footnote-2)

5. Miejsce i termin złożenia oferty: Prokuratura Regionalna w Krakowie ul. Cystersów 18 . Termin złożenia oferty 4 maja 2022 r.

6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert[[3]](#footnote-3):

1) Cena - waga 100 %,

2) .......... - waga ............ %,

7. Termin otwarcia ofert: 5 maja 2022 r.

8. Warunki płatności: przelew 21 dni zgodnie z warunkami w załączonym wzorze umowy.

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami :

Specjalista ds. Inwestycji i Remontów inż. Przemysław Tataruda

przemyslaw.tataruda@krakow.pr.gov.pl

tel. 12 294 27 00 wew 403

tel. 784 019 758

10. Sposób przygotowania oferty[[4]](#footnote-4): należy pobrać załączony formularz i go wypełnić
i w formie oferty złożyć do Zamawiającego. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej/elektronicznej - w języku polskim/ ofertę można złożyć w formie pisemnej na adres Prokuratura Regionalna w Krakowie ul. Cystersów 18 / ofertę można złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej: wba.sekretariat@krakow.pr.gov.pl /ofertę można złożyć jako korespondencję mailową na adres: przemyslaw.tataruda@krakow.pr.gov.pl/

 Oferta powinna zawierać;

1. Cenę jednostkową za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.2 dotyczącej 1 szt klimatyzacji z kwotą sumaryczną wynikającą z ilości klimatyzacji
na poszczególnych budynkach z załącznika nr 1. Cena powinna zawierać niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności z punktu 2.2.
2. Ceny jednostkowe za usługi wymienione w powyższym punkcie 2.3

Ceny powinna zawierać niezbędne materiały i sprzęt do wykonania czynności
z punktu 2.3.

1. Cenę 1 roboczogodziny za naprawę klimatyzacji wychodzące poza zakres punktu 2.2. i 2.3.

11. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

12. W załączeniu do zaproszenia przesyłamy[[5]](#footnote-5).

1. Spis klimatyzacji w budynkach Prokuratury Regionalnej w Krakowie przy ulicy Cystersów 18 i Mogilskiej 17 w Krakowie.

2. Wzór umowy.

13. Środki chemiczne i części użyte do dezynfekcji i czyszczenia klimatyzacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz mają posiadać spektrum działania biobójczego wobec grzybów, bakterii a szczególnie w czasie panującej epidemii wirusów.

 Zgodnie z zaleceniami Narodowego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Polskiego Zakładu Higieny z dnia 19.03.2020r. stosowane środki do dezynfekcji klimatyzacji, które są dopuszczone do obrotu na terenie kraju muszą widnieć
na liście Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, strona internetowa:

 <http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-biob%C3%B3jcze/wykaz-produkt%C3%B3w-biob%C3%B3jczych>

 i przed zastosowaniem muszą zostać zatwierdzone przez służby BHP Zamawiającego.

1. Szczegółowo opisać co jest przedmiotem zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeśli jest wymagany. [↑](#footnote-ref-2)
3. Obligatoryjnym kryterium jest zawsze cena. Oprócz ceny można stosować kryteria dotyczące właściwości kupowanego świadczenia. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy dookreślić wymagania co do formy oferty. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wymienić załączniki przekazywane wykonawcom. [↑](#footnote-ref-5)