nr sprawy **MT.2370.10.2019.JP**

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach**

**Adres: ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory**

**Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia** **2**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach”**

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

**Zamawiający przekazuje treść pytań do specyfikacji oraz odpowiedzi na nie:**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie referencji dotyczących wykonania termomodernizacji lecz dla każdego podpunktu osobno? Osobne dla wykonania instalacji C.O., a inne dla np. wymiany stolarki, z założeniem, że każde z nich opiewają na wymaganą kwotę 400tys?

**Odpowiedź nr 4**

**Zamawiający nie dopuszcza**, by w ramach wykazania spełnienia warunku określonego w pkt 14.3.a Wykonawca przedstawił prace wykonane osobno. Zmawiający wymaga, by ramach jednej inwestycji wykonano co najmniej trzy rodzaje prac (zw. z dociepleniem, stolarką i instalacją CO). Jednocześnie informujemy, że zgodnie z siwz możliwe jest posłużenie się zasobami podmiotu trzeciego.

Pkt 14.3.a specyfikacji: Zamawiający wymaga aby wykonawca spełnił minimalne warunki jn.:

*a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane* ***polegające na termomodernizacji lub budowie budynku obejmującej co najmniej:***

***-*** *docieplenie ścian lub dachu* ***oraz***

***-*** *wymianę/wykonanie stolarki okiennej lub drzwiowej* ***oraz***

***-****wymianę/remont/przebudowę/wykonanie instalacji* ***CO,***

*o wartości całej inwestycji (z uwzględnieniem ew. innych niż ww. prac) co najmniej 400 000,00 brutto PLN.*

*Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości kilku mniejszych zamówień/umów w celu uzyskania łącznej kwoty 400* 000 zł.