Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie wytycznych technicznych dostosowania do wymogów ppoż. pomieszczeń archiwum w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”.

I Zakres umowy obejmuje:

- Zinwentaryzowanie pomieszczeń pod kątem dostosowania do wymogów w zakresie ppoż.,

- Opracowanie wytycznych technicznych dostosowania pomieszczeń do wymogów 
w zakresie ppoż.,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

- Opracowanie przedmiaru robót,

- Opracowanie wykaz materiałów.

Opracowana dokumentacja winna zawierać :

- zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania wraz ze sposobem zabezpieczenia istniejących urządzeń i pomieszczeń  na czas przeprowadzenia robót,

- plany, rysunki określające w sposób jednoznaczny rodzaj i zakres robót koniecznych do przeprowadzenia,

- dokładny opis dotyczący sposobu i technologii prac.

Wymagania dotyczące zakresu rzeczowego:

- Dokumentację należy wykonać w oparciu o posiadany raport z obliczeń gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń archiwum oraz samodzielną analizę zawartości pomieszczeń.

- Opracowanie wytycznych dotyczących technologii prac do wykonania w celu dostosowania pomieszczeń do wymogów w zakresie ppoż.

- Szczegółowe wskazanie materiałów jakie należy użyć do wykonania prac dostosowujących pomieszczenia archiwum do wymogów w zakresie ppoż.

      - Terminy wykonania zamówienia.

Do 3 tygodnia od daty udzielenia zamówienia,

      - Przewidywany przez zamawiającego harmonogram płatności:

100 % wynagrodzenia, po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń,

V. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Niniejsze zapytanie o złożenie oferty nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego,     jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ministerstwo Rozwoju zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w ministerstwie.

Załącznik:

- Raport z obliczeń gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń archiwum,

- Rzuty pomieszczeń obiętych opracowaniem