Garwolin, dnia 04.12.2024 r.

HK.9027.1.93.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 02.02.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Zignago Vetro Polska S.A.:

SUW – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań Nr SB/11081/02/2024 z dnia 06.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.19.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 15.03.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Huta Szkła „Czechy”, Ośrodek Zdrowia Trąbki, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.218/n-219/n.2024 z dnia 15.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 03.04.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Ośrodek Zdrowia Trąbki,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/39694/04/2024 z dnia 10.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 21.05.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/: SUW – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie
z badań Nr SB/61058/05/2024 z dnia 28.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 20.08.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW – woda podawana do sieci,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/102351/08/2024 z dnia 27.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.67.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 10.09.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Huta Szkła „Czechy”, Ośrodek Zdrowia Trąbki, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.887/n-888/n.2024 z dnia 17.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody dokonanego w dniu 18.10.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu: Ośrodek Zdrowia Trąbki,
i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań
Nr SB/131630/10/2024 z dnia 28.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.87.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 05.11.2024 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/: Huta Szkła „Czechy”, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.1111/n.2024 z dnia 12.11.2024 r., Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.1112/n.2024 z dnia 28.11.2024 r., Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.1114/n.2024 z dnia 29.11.2024 r., Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.1113/n.2024 z dnia 20.11.2024 r., Sprawozdanie z badań
Nr BP/5257/P/2024 z dnia 12.11.2024 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody
Nr HKL 07916/2024 z dnia 20.11.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr 1312 z dnia
12.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoZignago Vetro Polska S. A.**

 **Trąbki, ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa**

Otrzymują:

1. Zignago Vetro Polska S. A. Trąbki, ul. Osadnicza 8, 08-440 Pilawa;
2. Miasto i Gmina Pilawa, Aleja Wyzwolenia 158, 08-440 Pilawa;
3. Aa.