*Załącznik nr 2 do zaproszenia* ***- składany wraz z ofertą***

**Dostawa Zasilacza Awaryjnego UPS**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Wykonawca wpisuje Producenta i model oferowanego sprzętu*** |
| **Producent:** |  |
| **Model:** |  |
|  |  |
| **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **OPIS OFEROWANEGO TOWARU**  ***(wszystkie poniższe wiersze wypełnia Wykonawca***  ***poprzez wpisanie konkretnych wartości określonych dla oferowanego modelu lub w pozycjach, które nie wymagają podania wartość parametru- wpisuje: TAK lub NIE*** |
| Obudowa: Wolnostojący/ typu Tower | **-** |
| Rodzaj UPS: Online 1-Fazowy |  |
| Współczynnik mocy: od 0,8 do 1,0 |  |
| Częstotliwość wejściowa:50/60 Hz |  |
| Moc czynna: 4000 W |  |
| Czas podtrzymania: 5- 10 minut |  |
| Kształt fali: Czysta fala sinusoidalna |  |
| Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny |  |
| Akumulatory na wyposażeniu  Akumulator żelowy (AGM) |  |
| Wyjście: 4x FR/PL (Typ E) |  |
| Kable podłączeniowe w zestawie |  |
| Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, |  |
| Gwarancja: 24 miesiące |  |

…………………………………….………..

*(miejscowość i data)*

*Opis przedmiotu zamówienia/ opis oferowanego towaru składany jest w formie elektronicznej*

*lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*

*przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy*