- Załącznik nr 4

do umowy

nr ……………..

- Zakres usług konserwacyjnych

- w budynku przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie

System nadzoru telewizyjnego

- czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer zewnętrznych (23 szt.);

- czyszczenie obiektywów oraz obudów i szyb kamer wewnętrznych (28 szt.);

- regulacja kamer w celu zmiany obszarów oglądanych - na życzenie Zamawiającego;

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu;

- sprawdzenie aktualizacji oprogramowania systemu;

- sprawdzenie stanu i funkcjonowania rejestratora cyfrowego wizji (1 szt.);

- regulacja i czyszczenie monitora TV LCD (4 szt.);

- usuwanie usterek nie wymagających nakładu materiałowego – na bieżąco.