Załącznik nr 4

…………………………….. Data……………..…………………

Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.1.2025**

**FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznejw Gnieźnie

**CZĘŚĆ IV** – Pakiet IV **–** Organizmy testowe

CPV-33696500-0

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis** | **Numer katalogowy** | **Wielkość opakowania** | **Cena**  **netto** | **%**  **VAT** | **Cena**  **brutto** | **Ilość** | **Wartość zamówienia** | |
| **netto**  **(bez VAT)** | **brutto**  **(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. | Organizmy testowe z kolekcji ATCC/NCTC |  | Do sprawdzania  wrażliwości na antybiotyki,  do sprawdzania mechanizmów oporności, sprawności aparatów, potwierdzenie metod identyfikacji drobnoustrojów.  Wybrane organizmy z listy rekomendowanych przez EUCAST do rutynowej  oraz do rozszerzonej  kontroli jakości, pochodzące  z kolekcji ATCC,  posiadające wpis  do katalogu WDCM oraz organizmy potrzebne  do kontroli jakości  w pracowni jelitowej,  takie jak:  - Shigella sonnei  WDCM 00127 ATCC 29930  - Salmonella Enteritidis WDCM 00030 ATCC 13076  - Salmonella faecalis  WDCM 00087, ATCC 29212  - Echerichia coli  ATCC 25922, WDCM 00013  - Stenotrophomonas maltophilia  ATCC 17666  - Entrobacter hormaechei  ATCC 700323  - Enterobacter cloacae  WDCM 00082, ATCC 23355  - Klebsiella oxytoca  WDCM 00096, NCTC 13775  - Streptococcus pneumoniae  ATCC 49619  - Salmonella enterica serowar  Tphimurium  WDCM 00031, ATCC 14028  - Salmonella enterica serowar Virchow  WDCM 00124, NCTC 5742  Zamawiający oczekuje wyceny organizmów  z III pasażu. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | | | |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Konfekcjonowanie organizmów testowych po 2 sztuki w opakowaniu zbiorczym dla danego rodzaju. Zamawiający oczekuje wyceny organizmów z III pasażu.

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań zamawiającego dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych przez zamawiającego  
w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości,/karty charakterystyki lub udostępni zamawiającemu adres strony internetowej, z której zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego.