Maków Mazowiecki, dnia 2019-12-24

HKN.4300.50.2019.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody  nr : 1/N/Mak, 2/N/Mak i 3/N/Mak sporządzonych w dniu  09.01.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.41.2019, HKL.501.42.2019  i HKL.501.43.2019  z dnia 15.01.2019 r.,

oraz protokołach nr: 82/S/Mak, 83/S/Mak, 84/S/Mak, 85/S/Mak sporządzonych dnia 14.05.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1110.2019, HKL.501.1111.2019 , HKL.501.1112.2019 , HKL.501.1113.2019  z dnia 20.05.2019 r. i  04.06.2019 r.,

oraz protokołach nr: 63/N/Mak i 64/N/Mak sporządzonych dnia 24.07.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1773.2019, HKL.501.1774.2019  z dnia 30.07.2019 r.,

oraz protokołach nr: 234/S/Mak i 235/S/Mak sporządzonych dnia 13.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2787.2019 i HKL.501.2788.2019  z dnia 18.11.2019 r.,

oraz protokole nr: 240/S/Mak, sporządzonym dnia 18.11.2019 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: HKL.501.2817.2019  z dnia 22.11.2019 r.,

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m 3/d Różan ul. Ostrowska 21

zarządzanego przez  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Różanie

Otrzymuje:

    - Burmistrz Gminy Różan ul. Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan.

    - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Dolna 19,

06-230 Różan.

    - a/a.