PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.29.2022.PS

Bialystok, 2022.06.27

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na budowę rampy wysokościowej wraz z zasilaniem energetycznym na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka – Świsłocz

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Z uwagi na kolizję rampy wysokościowej z istniejącą linią oświetleniową (w tym przynajmniej z 2 słupami żelbetowymi) prosimy o informację, czy usunięcie tej kolizji wchodzi w zakres przedmiotowego zadania?”.

Odpowiedź: Tak, usunięcie kolizji wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 2: „Czy osprzęt elektryczny rampy wysokościowej powinien być o stopniu ochrony IP65 czy przeciwwybuchowy Ex? Jeżeli przeciwwybuchowym, to prosimy wskazać jakie elementy.”.

Odpowiedź: Wszystkie elementy rampy wysokościowej muszą być zabezpieczone stopniem ochrony przeciwwybuchowym Ex z wyłączeniem lamp oświetleniowych, zlokalizowanych na górze, które znajdują się poza strefą niebezpieczną.

Pytanie 3. „Z uwagi na występowanie słupów oświetleniowych i instalacji kablowych na międzytorzu, na którym zlokalizowana jest rampa wysokościowa, proponujemy rezygnację z konieczności wykonania chodnika z płyt betonowych i zamianę tego rozwiązania na chodnik z usypanego klińca. Dzięki temu rozwiązaniu będzie możliwy w przyszłości dostęp do instalacji znajdujących się w gruncie i ich ewentualny serwis.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kliniec.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury