KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie

z dnia 06.10.2023r.

w sprawie braku przydatności wody do kąpieli

w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie przy ul. Sienkiewicza 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w Powiatowej Pływalni w Pajęcznie w dniu 02.10.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej (woda wprowadzana do niecki) i w dniu 03.10.2023r. w ramach kontroli urzędowej (woda w niecce) stwierdzono obecność bakterii Pseudomonas aeruginosa. Woda na pływalni nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1230).

Woda nie nadaje się do kąpieli.

W związku z powyższym obowiązuje zakaz kąpieli w Powiatowej Pływalni                 w Pajęcznie.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu odwołania.