Zasady czyszczenia i odkażania studni przy użyciu chloraminy T w związku z zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. Po wybraniu wody ze studni należy oczyścić dno studni ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować wszelkie powstałe ubytki i szpary. Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość chloraminy T wg zasad podanych w tabeli: Średnica studni w cm; Potrzebna ilość chloraminy T na każdy metr głębokości wody. 80 90 100 120; 8 g - płaska łyżka stołowa 9 g - płaska łyżka stołowa 10 g - czubata łyżka stołowa 12 g - czubata łyżka stołowa. Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję, należy: - Wybrać wodę ze studni, oczyścić cembrowinę i dno studni; - Do wiadra z wodą dodać 1 płaską łyżkę chloraminy i płynem tym wyszorować cembrowinę; - Po ponownym napełnieniu studni wodą, dokładnie rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością wody odmierzoną według tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą, zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni; - Wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpalnym i wlewanie z powrotem; - Po 24 godzinach wypompować wodę ze studni.

UWAGA! Dezynfekcja nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu preparatu chloraminy T. Przy sporządzaniu roztworu stosować rękawice ochronne wykonane z gumy. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby. Zagrożenie dla ludzi – produkt żrący, powodujący oparzenia, działa szkodliwie po połknięciu, może powodować uczulenia w następstwie narażenia drogą oddechową. PIERWSZA POMOC W kontakcie ze skórą – zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież. Przemyć uszkodzone miejsca dużą ilością wody z mydłem i zastosować krem ochronny. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W kontakcie z oczami – przemyć obficie chłodną wodą przynajmniej przez 15 minut. Powieki trzymać szeroko rozwarte. Chronić niepodrażnione oko. Wyjąć szkła kontaktowe. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem okulistą. W przypadku spożycia – przemyć usta wodą, a następnie podać poszkodowanemu szklankę wody. Nie wywoływać wymiotów. Zasięgnąć porady lekarza, okazać opakowanie bądź etykietę. Po narażeniu drogą oddechową – w przypadku narażenia przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój, ograniczyć wysiłek fizyczny. Wezwać lekarza. Podane wyżej informacje opracowano na podstawie karty charakterystyki preparatu chloraminy T. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni zaleca się badanie laboratoryjne wody w celu sprawdzenia jakości.