Garwolin, dnia 22.12.2023 r.

HK.9027.1.145.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2021 r. poz. 195, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.07.2023 r. z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 31.01.2023 r. z sieci **wodociągu Pogorzelec:**

Szkoła – Samogoszcz

Przedszkole - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.85/n-86/n.2023 z dnia 06.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 15.03.2022 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej:

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/102/23 z dnia 10.03.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.05.2023 r. z  ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Przedszkole - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/230/23 z dnia 19.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.52.2023 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 27.06.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Szkoła – Samogoszcz

Przedszkole - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.609/n-610/n.2023 z dnia 30.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.58.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 18.07.2023 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/;

Szkoła – Samogoszcz

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.684/n.2023 z dnia 24.07.2023 r.; Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.685/n.2023 z dnia 01.08.2023 r; Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.686/n.2023 z dnia 16.08.2023 r; Sprawozdanie Nr HKL 05224/2023 z dnia 11.08.2023 r; Sprawozdanie Nr 712 z dnia 31.07.2023 r, wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 02.08.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/397/23 z dnia 07.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 12.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Pogorzelec – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr Ł/0/09/2023/763/FM/1 z dnia 20.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 14.11.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Przedszkole - Maciejowice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L‑2/607/23 z dnia 21.11.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Pogorzelec o produkcji od 100 do 1000 m3/dobę**

**zarządzanego przez Urząd Gminy Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-480 Maciejowice**

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Maciejowice, ul. Sportowa 8, 08-480 Maciejowice;

2. Aa.