Procedura  Nr 1.

Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni a Operatorem:

………………………………………………………………………………...……………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: | 2014 r. | Procedura nr: | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | Procedura czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego i powrotnego włączenia ww. transmisji oraz trybu postępowania na wypadek prac konserwacyjnych SSP w obiekcie w tym wykaz osób uprawnionych do ww. czynności. |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |
| Pojęcia podstawowe | Zgłoszenie, czasowe odłączenie transmisji, Centrum Monitorowania Operatora Systemu (zwane dalej - CMOS), Stanowisko Kierowania PSP (zwane dalej - SK), osoby uprawnione. |
| Algorytm postępowania: | 1. Operator informuje SK o czasowym odłączeniu transmisji alarmów telefonicznie, dzwoniąc na poniższe nr.: 58 660 22 00 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) lub 58 660 22 01 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) ewentualnie (w przypadku braku dostępności powyższych numerów) - nr alarmowy - 998 Operator potwierdza prawidłowość przyjęcia zgłoszenia przez SK. Zgłoszenie należy przesłać przed planowanym wyłączeniem obiektu. 2. Powrotne włączenie transmisji odbywa się analogicznie do odwołania transmisji alarmu pożarowego – telefonicznie na powyższe nr. tel. 3. W przypadku prac konserwacyjnych SSP w obiekcie lub uszkodzenia elementów SSP w obiekcie , operator zapewnia zawieszenie transmisji sygnałów alarmowych do SK na czas trwania konserwacji. |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: | Zakres uprawnienia: |
| Imię, nazwisko: | Stanowisko: |  |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KM PSP w Gdyni | Obsada SK | Obsługa SK |
| 2. | Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu | Operator CMOS | Obsługa CMOS |
| Uwagi : |
| Sporządził: | Podpis: |
| Zatwierdził | Komendant Miejski PSP w Gdyni | Podpis: |

Procedura  Nr 2.

Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni a Operatorem:

………………………………………………………………………………...……………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: | 2014 r. | Procedura nr: | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | PROCEDURA OBSŁUGI ALARMÓW POŻAROWYCH |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |
| Pojęcia podstawowe | Centrum Odbiorcze Alarmów Pożarowych, SWD –ST, CMOS (Centrum Monitorowania Operatora Systemu), SPI (System Prezentacji Informacji), SK (Stanowisko Kierowania KMPSP w Gdyni). |
| Algorytm postępowania: | 1. Obsługę alarmów pożarowych wpływających do SK zapewnia jego całodobowa obsada. SK pełni funkcję Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych. 2. Potwierdzenie przyjęcia alarmu pożarowego poprzez służbę SK odbywa się za pomocą aplikacji SWD-ST jako SPI. 3. Dyspozycja sił i środków odbywa się zgodnie z opracowanymi przez PSP procedurami dysponowania sił i środków do zdarzeń. 4. Obsługa CMOS potwierdza prawidłowość przyjęcia alarmu pożarowego przez SK poprzez wykonanie połączenia telefonicznego i uzyskanie potwierdzenia, że alarm pożarowy wpłynął i jest obsługiwany przez obsadę SK. Numery, na które Operator potwierdza alarm pożarowy to w kolejności: 58 660 22 00 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) lub 58 660 22 01 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) ewentualnie (w przypadku braku dostępności powyższych numerów) - nr alarmowy - 998 5. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji, że alarm pożarowy nie dotarł do SK, Operator telefonicznie przekazuje informacje niezbędne do natychmiastowego zadysponowania sił i środków na miejsce zdarzenia. 6. Nie ma możliwości odwołania alarmu pożarowego, który wpłynął do SK. 7. Za nieuzasadnione wezwanie odpowiadają w zakresach swej odpowiedzialności Abonent i Operator według odrębnych przepisów w tym Kodeksu Wykroczeń. |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: | Zakres uprawnienia: |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KM PSP w Gdyni | Obsada SK | Obsługa SK |
| 2. | Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu | Operator CMOS | Obsługa CMOS |
| Uwagi: |
| Sporządził: | Podpis: |
| Zatwierdził: | Komendant Miejski PSP w Gdyni | Podpis: |

Procedura  Nr 3.

Procedura współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Gdyni a Operatorem:

………………………………………………………………………………...……………………..

(nazwa Operatora – dużymi literami)

oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

| Data opracowania: 2014 r. | Procedura nr: | 3 |
| --- | --- | --- |
| Tytuł opracowania: | PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SOAP oraz AWARII Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych i/lub AWARII LUB BRAKU DOSTĘPNOŚCI W SYSTEMIE SWD-ST |
| Cel procedury: | Kolejność postępowania |
| Pojęcia podstawowe | Zgłoszenie, procedura, przerwa w działaniu, uszkodzenie, pożar Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS), Stanowisko Kierowania PSP (SK), |
| Algorytm postępowania: | 1. W przypadku awarii lub jakiejkolwiek przerwy w działaniu Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych, Operator niezwłocznie informuje o tym SK telefonicznie na podane poniżej numery telefonów: 58 660 22 00 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) lub 58 660 22 01 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) ewentualnie (w przypadku braku dostępności powyższych numerów) - nr alarmowy - 998 2. W przypadku powzięcia informacji o alarmie pożarowym operator CMOS wykonuje połączenie telefoniczne do SK, na numery wskazane poniżej, z przekazaniem wszystkich niezbędnych danych i uzyskując potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte. 58 660 22 00 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) lub 58 660 22 01 (proszę czekać na zgłoszenie operatora) ewentualnie (w przypadku braku dostępności powyższych numerów) - nr alarmowy - 998 3. W przypadku awarii Stacji Odbiorczej Alarmów Pożarowych lub Stacji Odbiorczej Sygnałów Uszkodzeniowych Operator podejmuje działania naprawcze w ciągu 2 godzin. 4. Powrotne włączenie transmisji po awarii odbywa się analogicznie do pkt. 1. 5. W przypadku awarii lub braku dostępności w systemie SWD-ST (SPI) obsada SK KM PSP w Gdyni informuje niezwłocznie CMOS (Centrum Monitorowania Operatora Systemu) o tym fakcie podając przybliżony czas usunięcia awarii. Numery, na które SK przekazuje informacje o uszkodzeniu/braku dostępności SWD-ST: …. … … …… – główny, … … … …. … - w przypadku braku dostępności ww. 6. W trakcie przerwy w działaniu SWD-ST stosuje się postępowanie według pkt 2 niniejszej procedury 7. Po przywróceniu działania systemu SPI, obsada SK przekazuje niezwłocznie informacje analogicznie do pkt. 5. |
| Osoby uprawnione do stosowania procedur: | Zakres uprawnienia: |
| 1. | Funkcjonariusze pełniący służbę w SK KM PSP w Gdyni | Obsada SK | Obsługa SK |
| 2. | Pracownicy Centrum Monitorowania Operatora Systemu | Operator CMOS | Obsługa CMOS |
| Uwagi: |
| Sporządził: | Podpis: |
| Zatwierdził: | Komendant Miejski PSP w Gdyni | Podpis: |