Maków Mazowiecki, dnia 2020-01-03

HKN.4300.7.2020.GC

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 59),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w :

protokołach nr 38/N/Mak i 39/N/Mak  sporządzonych w dniu 13.03.2019 r. i na podstawie sprawozdań z badań nr HKL.501.568.2019 i HKL.501.569.2019 z dnia 19.03.2019 r.,

oraz protokole nr 46/N/Mak sporządzonym w dniu 10.04.2019 r. i na podstawie sprawozdania z badań nr HKL.501.866.2019  z dnia 23.04.2019 r.,

oraz sprawozdaniu Nr SB/61390/06/2019 z dnia 2019-06-14 próbki wody pobranej dnia 2019-06-10,

oraz sprawozdaniu Nr SB/61391/06/2019 z dnia 2019-06-14 próbki wody pobranej dnia 2019-06-10,

oraz protokołach nr 85/N/Mak i 86/N/Mak  sporządzonych w dniu 18.09.2019 r.

i na podstawie sprawozdań z badań  nr HKL.501.2257.2019 i HKL.501.2258.2019

z dnia 24.09.2019 r.;

oraz sprawozdania Nr SB/124864/11/2019, Nr SB/124860/11/2019 Nr SB/124863/11/2019 z dnia 2019-11-12 próbek wody pobranych dnia 2019-11-04

z  punktów zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody w Suchym  gm. Płoniawy - Bramura,

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Płoniawach – Bramura  gm. Płoniawy - Bramura,

- Przychodnia Lekarska „REMEDIUM” w Płoniawach-Bramura gm. Płoniawy -

Bramura

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100 - 1000 m 3/d Płoniawy

zarządzanego przez  Gminę Płoniawy - Bramura

Otrzymuje:

- Wójt  Gminy Płoniawy-Bramura, 06-210 Płoniawy-Bramura.

- a/a.