Garwolin, dnia 20.12.2024 r.

HK.9027.1.123.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.01.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Więcków:**

SUW Więcków – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/36/24
z dnia 25.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.08.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 13.02.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” - Kozice

Urząd Gminy – Trojanów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.123/n-124/n.2024 z dnia 16.02.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 23.04.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” - Kozice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/218/24 z dnia 26.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.05.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu / monitoring przeglądowy/:

SUW Więcków – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/281/24
z dnia 27.05.2024 r. oraz Sprawozdanie z badań NR SB/61127/05/2024 z dnia 28.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.64.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 27.08.2024 r. z sieci ww. wodociągu:

Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” - Kozice

Urząd Gminy – Trojanów

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań
Nr OL-LBW.9051.1.827/n-828/n.2024 z dnia 30.08.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.09.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Przedszkole Niepubliczne „Mały Miś” - Kozice

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/519/24
z dnia 20.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.11.2024 r.
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Więcków – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr L-2/681/24
z dnia 28.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoWięcków**

**zarządzanego przez Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ
Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

1. Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ, Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,
08-460 Sobolew
2. Gmina Trojanów, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów
3. Aa