Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu

kwietniu 2023 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Babach

- Wodociąg publiczny w Klonowcu Starym

- Wodociąg publiczny w Kurowie

- Wodociąg publiczny w Kutno - Graniczna

- Wodociąg publiczny w Kutno - Metalowa

- Wodociąg publiczny w Krzyżanowie

- Wodociąg publiczny w Muchnicach

- Wodociąg publiczny w Nowem

- Wodociąg publiczny w Oporowie

- Wodociąg publiczny w Orłowie

- Wodociąg publiczny w Strzelcach

- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu

- Wodociąg lokalny Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

Decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Strzegocinie

Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 11 j.t.k. w 100 ml wody. W badanej wodzie wykluczono obecność bakterii Escherichia coli. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.